**Opis przedmiotu zamówienia**

**„Osprzęt do instalacji i urządzeń zawierających Sf6 – RWN Bielsko-Biała 2026”**

Załącznik nr 1

1. **Zadanie 1 – Manometr do gazu Sf6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Cechy wymagane** | **Proponowany parametr** |
| 1 | Typ | Elektroniczny |  |
| 2 | Jednostka pomiarowa | Bar, psi, kPa |  |
| 3 | Zakres pomiarowy | 0 – 10bar, 0-145 psi |  |
| 4 | Funkcja kompensacji temperatury | Tak |  |
| 5 | Zawór samozamykający | Tak |  |
| 6 | Walizka transportowa | Tak |  |
| 7 | Klasa pomiarowa | 0,1 |  |
| 8 | Waga | Do 4kg |  |
| 9 | Adaptery | DN8, DN20 |  |
| 10 | Przewód gazowy | 1m |  |

Wymagania jakościowe:

1. Przyrządy zaprojektowane pod względem eksploatacji urządzeń elektrycznych magazynujących i zawierających gaz Sf6.

Okres gwarancji:

1. a) minimum 24 miesiące od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.