**Załącznik nr 1**

do Warunków zamówienia

**Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:**

**Przełożenie aparatury pomiarowej Baur na samochód Mercedes Benz 519**

**Zadanie obejmuje**:

1. Kontrolę funkcjonalną istniejącej aparatury do lokalizacji uszkodzeń i diagnostyki kabli przed jej zdemontowaniem.
2. Demontaż aparatury pomiarowej zabudowanej na samochodzie Mercedes Benz SB5791G
3. Wykonanie elementów montażowych w przestrzeni ładunkowej samochodu Mercedes Benz 519:
   1. wykonanie wsporników do montażu aparatury pomiarowej
   2. wykonanie uchwytów dla stojaka kablowego kabli pomiarowych WN i nN w przedziale ładunkowym samochodu
   3. dostawę i montaż skrzyni z siedziskiem pokrytym tapicerką, zapewniającej ergonomiczna pozycje podczas obsługi aparatury pomiarowej.
4. Przełożenie i zamocowanie w sposób trwały i bezpieczny aparatury - zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniem producenta samochodu i aparatury pomiarowej.
5. Przeprowadzenie końcowych prób funkcjonalnych.
6. Sprawdzenie metrologiczne aparatury WN poświadczone stosownym świadectwem wzorcowania.

**Koszty** dostarczenia i odbioru samochodów pomiarowych pokrywa Zamawiający.

**Termin** wykonania: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.