Załącznik  nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Nazwa zamówienia:

Jednorazowy zakup przekładników napięciowych wnętrzowych  dla RWN TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w  Będzinie. GPZ Sarnów- pola 5 i 22, 20kV.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przekładnik napięciowy wnętrzowy:

- Przekładnia 20/0,1kV

- Ilość rdzeni-1

- Moc-0,5VA

- Klasa -0,5

- Współczynnik-1,2

- (badanie+ wzorcowanie)

3. Wymagania Zamawiającego:

3.1. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji oraz  stanowić własność Wykonawcy.

3.2. Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty dostawy. Przedmiot Zamówienia powinien być dostarczony wraz z kartą gwarancyjną. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

3.3. Postępowanie zakończy się podpisaniem Umowy.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze, dokumencie WZ i innych dokumentach związanych z przedmiotem Zamówienia.

3.5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi dokument WZ podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

3.6.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

3.7 Rozliczenie faktur zgodnie z zasadą przesyłania faktur i załączników  za pośrednictwem

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) o których mowa w §24 Umowy.

4.Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: do 29.05.2026r.,zgodnie z zamówieniem.

4.1 Transport na miejsce dostawy staraniem i na koszt Wykonawcy.

4.2 Miejsce dostawy: Magazyn eksploatacyjny, 42-500 Będzin, Kościuszki 92.

4.3 Godziny dostawy: 7:30-14:00.

4.4 Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o planowanej dostawie z przynajmniej 1 dniowym  wyprzedzeniem.

4.5 Zamówienie pisemne będzie wysłane Wykonawcy pocztą elektroniczną.

5. Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia dołączyć do oferty:

5.1 Formularz wyceny.

5.2 Karty katalogowe producenta ,deklaracje zgodności, karty wzorcowania, karty gwarancyjne,

certyfikat zgodności- Zgodnie ze Standardem TAURON Dystrybucja S.A.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą kompletną dokumentację techniczną i  certyfikacyjną wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa oraz określoną w Opisie Przedmiotu Zamówienia potwierdzającą dopuszczenie towaru do obrotu i użytkowania.

Zgodnie ze Standardem TAURON Dystrybucja S.A. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego Certyfikatu zgodności z badań typu wydanym producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, przez jednostkę certyfikującą posiadającą odpowiedni zakres akredytacji wydanej przez Krajową Jednostkę Akredytacyjną.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym  opisie przedmiotu zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.