Formularz wyceny

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewody do mierników na szpuli WAPRZ050YEBBSZ SONEL | 4 |  |  |
|  | Przewód pomiarowy 1,2m czerwony /wtyki bananowe/ WAPRZ1X2REBB | 4 |  |  |
|  | Przewód do miernika rezystancji izolacji SONEL . Indeks kat. WAPRZ003BLBBE10K | 1 |  |  |
|  | Przewód 25m niebieski na szpuli zakończ. wtykami bananowymi (WAPRz025BUBBSz) | 4 |  |  |
|  | Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-10k1 | 2 |  |  |
|  | Miernik cęgowy FLUKE 375 FC | 2 |  |  |
|  | Cęgi prądowe elastyczne i2500-10 iFlex Fluke | 2 |  |  |
|  | Akumulator NiMH 4,8V 4,2Ah SONEL do MRU 120 | 5 |  |  |
|  | Miernik rezystancji izolacji MIC-10 z certyfikatem kalibracji MPLMIC10 SONEL | 2 |  |  |
|  | Pokrowiec na urządzenie pomiarowe Fluke C150 | 15 |  |  |
|  | Fluke-T150 FLUKE 4016977 | 6 |  |  |
|  | Fluke-1630-2 FC FLUKE 4829532 | 1 |  |  |
|  | Sonel Szpula do nawinięcia przewodu pomiarowego | 10 |  |  |
|  | Sonel Przewód 50 m żółty do pomiaru uziemień na szpuli | 4 |  |  |
|  | Sonel Przewód 25 m czerwony do pomiaru uziemień na szpuli | 4 |  |  |
|  | Sonel Sonda gruntowa 26 cm | 6 |  |  |
|  | Przewód pomiarowy 50m na szpuli /wtyki bananowe/ WAPRZ050YEBBSZ SONEL | 4 |  |  |
|  | Przewód pomiarowy 25m czerwony na szpuli /wtyki bananowe/ WAPRZ025REBBSZ SONEL | 4 |  |  |
|  | Przewód pomiarowy 1,8m czerwony 5kV /wtyki bananowe/ WAPRZ1X8REBB | 3 |  |  |
|  | Tracon Cyfrowy Miernik Cęgowy Lf266 | 6 |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny dwubiegunowy wskaźnik cyfrowy z wyświetlaczem LCD (zakres 1200VAC / 1500DC) z funkcją rotacji faz SOFAMEL Numer katalogowy: EVSO1689 | 8 |  |  |
|  | komplet przewodów do SONEL MIC-5005 | 8 |  |  |
|  | C-3 + N-1 Cęgi pomiarowe (fi 52 mm) + Cęgi nadawcze (fi 52 mm, zawierają przewód dwużyłowy) | 1 |  |  |
|  | Wskaźnik Napięcia FLUKE T150 | 1 |  |  |
|  | FLUKE 1AC II tester napięcia, Bezkontaktowy, 200V do 1kV | 1 |  |  |
|  | Fluke 1AC-II Próbnik tester sygnalizator napięcia | 1 |  |  |
|  | KEW3125 Miernik rezystancji izolacji 0,5-5kV, Kyoritsu | 1 |  |  |
|  | SONEL VT-3 Bezdotykowy wskaźnik napięcia | 5 |  |  |
|  | Megger DET14C Cęgowy miernik rezystancji uziemień | 2 |  |  |
|  | Multimetr analogowy KYORITSU KEW 1110 | 1 |  |  |
|  | Twarda walizka dla MPI 540 WAWALXL12 | 1 |  |  |
|  | Twarda walizka dla MPI 540 WAWALXL12 | 1 |  |  |
|  | Elektroda pomocnicza do wbijania w grunt 80 cm WASONG80V2 | 2 |  |  |
|  | Cęgi pomiarowe (fi 52 mm) + Cęgi nadawcze (fi 52 mm, zawierają przewód dwużyłowy) WAKPLC3N1 | 1 |  |  |
|  | Elektroda pomocnicza do wbijania w grunt 80 cm WASONG80V2 | 2 |  |  |
|  | Suma: |  |  |  |

Do powyższej kwoty zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

……………………………..

……………………………………

Miejscowość i data					Podpis i pieczęć osoby upoważnionej