Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**FORMULARZ WYCENY**

**Do postępowania: *„*Dostawa osprzętu stacyjnego transformatorowego”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Materiał** | **Ilość [szt.]** | **Cena netto [PLN/]** | **Wartość netto  przedmiotu  zamówienia [PLN]** |
|  | Zacisk transformatorowy TOGA-3/M20 (630A) | 33 |  |  |
|  | Zacisk transformatorowy TOGA-3/M20/N (630A) | 11 |  |  |
|  | Zacisk transformatorowy TOGA-3/M30 (1000A) | 9 |  |  |
|  | Zacisk transformatorowy TOGA-3/M30/N (1000A) | 3 |  |  |
|  | Osłona zacisku OZT - 1/2/50 M12 lub M16 | 4 |  |  |
|  | Osłona zacisku OZT - 3/70 M16 lub M20 | 28 |  |  |
|  | Osłona zacisku OZ ZGU | 3 |  |  |
|  | Zacisk transformatorowy MK-2/20 | 12 |  |  |
|  | Zacisk TOGA 1/M20 | 6 |  |  |
|  | Zacisk TOGA 1/M20/N | 2 |  |  |
|  | Zacisk transformatorowy MK-3/M30x2 | 8 |  |  |
| **Razem** | | | |  |

**\* Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych posiadających takie same parametry techniczne i jakościowe.**

**Razem:**

**Netto: ........................ zł**

Słownie: ......................................................................................................................................

(Podpis/-y i pieczęć/-ci osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)