Zamawiający:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

zadanie pn.:

Zadanie nr 1

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji                           o pozwoleniu wodnoprawym na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu elektroenergetycznej stacji transformatorowej 220/110 kV Żukowice,

Zadanie nr 2

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji                           o legalizacji urządzenia wodnego oraz o pozwoleniu wodnoprawym na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu elektroenergetycznej stacji transformatorowej 110/20 kV Jawor Strefa.

Sporządził :

☐	DOSTAWA

☒	USŁUGA

☐	ROBOTA BUDOWLANA

Legnica, dnia 10.02.2026 r.

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia

            - Przedmiot zamówienia.

Zadanie nr 1

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługi wodne tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu elektroenergetycznej stacji transformatorowej 220/110 kV Żukowice do rowu.

Zadanie nr 2

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – skrzynek retencyjno-rozsączających oraz o wygaszeniu aktualnego 
i uzyskaniu nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu elektroenergetycznej stacji transformatorowej 110/20kV Jawor Strefa do ziemi poprzez urządzenie wodne – system skrzynek retencyjno-rozsączających.

            - Opis stanu istniejącego

Zadanie nr 1

TAURON Dystrybucja S.A. posiada pozwolenie wodnoprawne nr OŚ.6341.81.2016 na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych z terenu istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice do ziemi za pomocą istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej WL1. Pozwolenia udzielono do dnia 03.10.2026 r. (data wynika z decyzji OŚ.6341.81.1.2016 o sprostowaniu decyzji nr OŚ.6341.81.2016). 
W związku z istotnymi zmianami ustawy Prawo wodne, dla stacji należy opracować nowy operat wodnoprawny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na usługi wodne tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
pochodzących z odwodnienia terenów zielonych, dróg wewnętrznych oraz dachu nastawni i budynku gospodarczego stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice do rowu, z terminem ważności ustalonym na okres 30 lat.

Zadanie nr 2

TAURON Dystrybucja S.A. posiada pozwolenie wodnoprawne nr WR.ZUZ.1.421.357.2018.AK na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu elektroenergetycznej stacji transformatorowej 110/20kV Jawor Strefa (mis transformatorowych, powierzchni dróg, dachów, terenów zielonych oraz drenaży ujmowanych w kanalizację deszczową) do ziemi poprzez system skrzynek retencyjno-rozsączających. W związku z wykonaniem urządzenia wodnego – systemu skrzynek retencyjno-rozsączających o parametrach innych, niż zawarte w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym oraz wynikającym z dokumentacji powykonawczej  ponownym oszacowaniu odprowadzanej ilości wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zlewni, która uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do wydanej decyzji, zachodzi konieczność legalizacji wybudowanego urządzenia wodnego oraz wygaszenia posiadanego aktualnie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania nowego pozwolenia na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu elektroenergetycznej stacji transformatorowej 110/20kV Jawor Strefa (mis transformatorowych, powierzchni dróg, dachów, terenów zielonych oraz drenaży ujmowanych w kanalizację deszczową) do ziemi poprzez urządzenie wodne - system skrzynek retencyjno-rozsączających, z terminem ważności ustalonym na okres 30 lat.

Zakres rzeczowy opracowania.

Zadanie nr 1

- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód,

- skompletowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym treści wniosku o pozwolenie wodnoprawne,

- złożenie we właściwym terytorialnie urzędzie wniosku o pozwolenia wodnoprawne,

- współpraca z właściwym terytorialnie urzędem w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień oraz ewentualne uzupełnienie złożonego wniosku,

- wniesienie wymaganych opłat administracyjnych i skarbowych związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

- przekazanie do Zamawiającego operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego w formie elektronicznej i papierowej – w 2 egzemplarzach

Zadanie nr 2

- opracowanie operatu wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, na podstawie dokumentacji powykonawczej

- skompletowanie wniosków o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego oraz decyzji o wygaszeniu aktualnego pozwolenia i wydaniu nowego pozwolenia wodnoprawnego 
na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym treści wniosków o wydanie przedmiotowych decyzji administracyjnych,

- złożenie we właściwym terytorialnie urzędzie wniosków o wydanie przedmiotowych decyzji administracyjnych,

- współpraca z właściwym terytorialnie urzędem w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień oraz ewentualne uzupełnienie złożonych wniosków,

- wniesienie wymaganych opłat administracyjnych i skarbowych związanych z uzyskaniem przedmiotowych decyzji administracyjnych (z wyłączeniem opłaty za legalizację urządzenia wodnego),

- przekazanie do Zamawiającego operatu wodnoprawnego i decyzji o legalizacji urządzenia wodnego oraz o wygaszeniu dotychczasowego i wydaniu nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego w formie elektronicznej i papierowej - w 2 egzemplarzach

UWAGA: Przed złożeniem ofert Oferent ma możliwość dokonania oględzin całości obiektów, po uprzednim uzgodnieniu pobytu z Panem Tomaszem Różyckim – tel. 516 113 191