Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia w trybie prostym

      - Nazwa: Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu,

wg poniższej tabeli oraz Załącznika nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Opis techniczny narzędzi*.

Tabela asortymentowa:

| Lp | Nazwa wyrobu* | Jednostka miary | Ilość zestawów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMPLET NARZĘDZI DO PRAC POD NAPIĘCIEM NA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINIACH NAPOWIETRZNYCH DO 1 kV | kpl. | 1 |
| 2 | Elektroizolacyjny drążek teleskopowy VTT, 7-segmentowy | szt | 1 |
| 3 | Chwytak do odkręcania | szt | 1 |
| 4 | Odkurzacz do ppn | szt | 1 |

* Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych posiadających takie same parametry techniczne i jakościowe. W przypadku złożenia oferty na produkt o równoważnych parametrach techniczno-jakościowych, równoważność tę należy wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej). W przypadku złożenia oferty z wyrobami równoważnymi należy dołączyć, kartę katalogową producenta, podać nazwę producenta i oznaczenie katalogowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia wzorów użytkowych oferowanych wyrobów.

2. Wymagania techniczne i jakościowe:

  - Narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem muszą odpowiadać wymogom ujętym w instrukcjach i normach :

- PN-EN IEC 60900:2018-10 - Prace pod napięciem - Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V

- PN-EN 61479:2004 - Prace pod napięciem - Osłony izolacyjne elastyczne na przewody,

- PN-EN 60832-1:2010 - Prace pod napięciem - Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne

- PN-EN 60832-2:2010 - Prace pod napięciem - Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne - Część 2: Narzędzia wymienne

- PN-EN 61229:2000, PN-EN 61229:2000/A2:2004 - Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego,

- PN-EN 50110-1:2013 - Eksploatacja urządzeń elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 61112:2009 - Prace pod napięciem - Płachty elektroizolacyjne

- PN-EN 61481-1:2015-04 - Prace pod napięciem - Uzgadniacze faz - Część 1: Uzgadniacze faz typu pojemnościowego dla napięć powyżej 1 kV prądu przemiennego

- PN-EN 61111:2009 - Prace pod napięciem - Chodniki elektroizolacyjne

- PN-EN 1492-4+A1:2008 - Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych

- PN-EN 388+A1:2019-01- Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

- PN-EN ISO 21420:2020-09 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań

- PN-EN 50340:2010 Urządzenia hydrauliczne do przecinania kabli – urządzenia przeznaczone do stosowania w instalacjach elektrycznych o napięciu nominalnym do 30 kV prądu przemiennego

- PN-EN 62237:2010    Prace pod napięciem – Węże izolacyjne  z końcówkami stosowane z narzędziami hydraulicznymi i sprzętem hydraulicznym

- PN-EN IEC 60900:2018-10 Prace pod napięciem. Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000V i napięciu stałym do 1 500V

  - Narzędzia i sprzęt powinny posiadać karty techniczne (w języku polskim) obejmujące m.in.:

- budowę i zastosowanie,

- sposób przechowywania i konserwacji,

- informacje o sposobie sprawdzania stanu technicznego i kontrolach okresowych i ich ocenie.

  - Urządzenia pomiarowe i testujące  muszą  posiadać instrukcję (w języku polskim).

  - Klucz dynamometryczny w wykonaniu 1/2 " – 5-50 Nm winien posiadać dołączony przy dostawie protokół skalowania (nie dopuszcza się klucza w wykonaniu z przejściówką na 1/2").

  - Specjalistyczne klucze blokujące powinny jednostronnie zabezpieczać przed możliwością wypadnięcia nakrętek w czasie odkręcania.

  - Podstawowe narzędzia do ppn winny być w wykonaniu kompozytowym (izolacyjnym). Dopuszcza się wstawki metalowe w części roboczej zwiększające wytrzymałość mechaniczną narzędzi.

  - Podstawowo narzędzia izolacyjne powinny posiadać barwę czerwoną.

  - Narzędzia izolowane powinny posiadać izolację 2-warstwową: zewnętrzną w kolorze pomarańczowym, a wewnętrzną w kolorze białym lub kremowym.

  - Opis techniczny każdego z narzędzi zawarty jest w „Załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia– Opis techniczny narzędzi”.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań odbiorowych dostarczonego sprzętu i narzędzi (losowe egzemplarze). W przypadku negatywnego wyniku badań losowych elementów wymianie (zwrotowi) podlega cały zestaw/y w danej grupie.

- Pozostałe wymagania do Opisu przedmiotu zamówienia:

3.1. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji oraz stanowić własność Wykonawcy.

3.2.  Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż: 24 miesięcy licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

3.3. Postępowanie zakończy się: przesłaniem jednorazowego zamówienia

3.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708 40-337  Katowice.

- Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

4.1 Transport na miejsce dostaw staraniem i na koszt Wykonawcy. Jako miejsce dostawy ustala się TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, 45-123 Opole, ul. Budowlanych 60 lub dowolne miejsce na terenie działalności TD Oddział w Opolu. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo wskazane w przesłanym zamówieniu.

  - Rozładunek po stronie Wykonawcy.

  - Termin realizacji: do dnia 30.06.2026r.

  - Godziny dostawy: 7:00-14:00

  - Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dostawę numerem zamówienia, którego ona dotyczy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o planowanej dostawie z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

  - Zamówienie pisemne będzie przesłane Wykonawcy drogą mailową na adres z którego wysłana została oferta. Potwierdzeniem ich złożenia będzie data wysyłki zawarta w skrzynce mailowej Zamawiającego lub potwierdzenie dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy.

- Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia:

  - Deklaracje zgodności z normami dla sprzętu i narzędzi, wg pozycji zawartych w tabeli - "Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia- opis techniczny narzędzi"- dokumenty powinny być opracowane w języku polskim oraz powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Karty techniczne dla sprzętu i narzędzi zawartych w tabeli- "Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia- opis techniczny narzędzi" - dokumenty powinny być opracowane w języku polskim oraz powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy równoważność  wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej).

  - Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do Oferty elektronicznej.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia

- Odrzucenie ofert

  - Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z OPZ,

- jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z zaproszeniem z wyjątkiem niezgodności, które Zamawiający może poprawić.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty Opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym: niedostarczenie wzoru oferowanego materiału równoważnego – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem następującego przypadku: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2.  O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.

8. Unieważnienie Postępowania

8.1.  Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie.

8.2.	O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

- TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

- Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień: Maja Adamowicz, tel. 77 889 9772, kom. 571 667 029.

- Integralną częścią oferty elektronicznej jest:  załącznik nr 1 do oferty elektronicznej.

Sporządziła:							Zatwierdził: