Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Jednorazowa dostawa materiałów dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie dla potrzeb Regionu Wysokich Napięć ul. J.  Śniadeckiego 5”.

| Lp. | Opis | J.m. | C.j. | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zacisk Al prosty zaprasowywany płaski do przewodu AFL-6 240 50533.06/W | szt. |  | 60 | BELOS lub równoważny |
| 2 | Zacisk Al kątowy (45 stop.) zaprasowywany płaski do przewodu AFL-6 240 50633.06/W | szt. |  | 18 | BELOS lub równoważny |
| 3 | Zacisk Al-Cu zaprasowywano-śrubowy dla sworznia ø30 i przewodu AFL-6 240 53034.0656 | szt. |  | 6 | BELOS lub równoważny |
| 4 | Zacisk Al kątowy (90 stop.) zaprasowywany płaski do przewodu AFL6-240 50733.06/W | szt. |  | 6 | BELOS lub równoważny |
| 5 | Zacisk Al-Cu zaprasowywano-śrubowy dla sworznia ø30 i przewodu AFL6-240 53134.0656 | szt. |  | 6 | BELOS lub równoważny |
| 6 | Zacisk Al.-Cu odgałęźno nakładkowo-śrubowy dla sworznia ø30 i przewodu AFL-6 240 56244.0656 | szt. |  | 6 | BELOS lub równoważny |
| 7 | Uchwyt przyłączeniowy do zakładania uziemiaczy przenośnych dla przewodu AFL-6 240 26172 | szt. |  | 36 | BELOS lub równoważny |
| 8 | Zacisk przyłączeniowy do uziemiaczy przenośnych do przewodu rurowego AR 80x6 26079 | szt. |  | 9 | BELOS lub równoważny |

Zamawiający dopuszcza produkty o równoważnych parametrach techniczno-jakościowych w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia

W przypadku złożenia oferty na produkt o równoważnych parametrach techniczno–jakościowych, równoważność tą należy wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowanie porównanie przedmiotowych parametrów w formie tabelarycznej.

Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać karty katalogowe (karty charakterystyki) zawierające dokładny opis proponowanego asortymentu, certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane w języku polskim.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia: 2025-09-30, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, Region Wysokich Napięć ul. Śniadeckiego 5
33-100 Tarnów

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

- Termin zapłaty: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zawierającej:

- nazwę nabywcy, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą                              w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A,  31-035  Kraków,

- nazwę płatnika, tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b,

- opis przedmiotu sprzedaży w sposób rzetelny, zgodny z Zamówieniem i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

- wskazanie miejsca wykonania dostawy.