Wałbrzych 31.03.2026 r.

Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, Oddział w Wałbrzychu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn:

- Dostawa tabliczek energetycznych i innych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON dostępnej pod adresem https://swoz.tauron.pl/swoz2/

- Ofertę należy złożyć w terminie określonym na  Platformie Zakupowej Grupy TAURON wraz z dokumentami wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji przedstawia Formularz ofertowy.

Załączniki:

  - Przygotowanie oferty i warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 1)

  - Oświadczenie Wykonawcy - Formularz ofertowy (zał. nr 2)

  - Oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 3, 4)

Załącznik nr 1

- Przygotowanie oferty

- Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/swoz2/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów - pliki pdf.

- Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Dokumenty 
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/swoz2/ z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku. Z chwilą  założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.

- Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu e-mail może być przypisane tylko jedno konto.

- Podręcznik (instrukcja obsługi składania ofert na Platformie Zakupowej Grupy TAURON) jest dostępny dla Wykonawcy w Systemie po zalogowaniu się do konta.

- System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych.

- Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Systemu zawarto w Regulaminie Platformy Zakupowej  zamieszczonego w Systemie w sekcji „Regulaminy i instrukcje”.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie, po zalogowaniu się na konto użytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy, a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

- Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia będzie współfinansowany w formie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 pt. „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki).” **)

- Warunki udziału w postępowaniu oraz niezbędne dokumenty

- Oferta winna zawierać

- Wypełniony formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON oraz Oświadczenie Wykonawcy – Formularz ofertowy wg załącznika nr 2;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 3;

- Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce wg załącznika nr 4 (oświadczenie składane przed zawarciem umowy).

- Pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę w postępowaniu – 
w przypadku, jeśli sposób jego reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych;

- Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).

# Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

OŚWIADCZENIE

- Składam ofertę na realizację zadania pn.:

- Dostawa tabliczek energetycznych i innych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

(nr postępowania: ………………………………..)

- Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu w  wysokości:

……….………………….…….zł netto

Stawka VAT: ….%

……….………………….…….zł brutto

- Szczegółową wycenę poszczególnych elementów Zamówienia przedstawia opis:

- Wymagania minimalne

  - Wymagania ilościowe i jakościowe:

| Lp. | Kod TBK | Ilość w szt | Cena jedn. netto/szt | Wartość zł netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBK-CUSTOM-WZOR-1200x400-EMALIA | 1 | ………………*) | ………………*) |
| 2 | TBK-ID-NRLACZ-170x130-ALUMINIUM | 20 | ………………*) | ………………*) |
| 3 | TBK-ID-NRSTACJI-270x170-ALUMINIUM | 25 | ………………*) | ………………*) |
| 4 | TBK-ID-OBWÓDSŁUPNR-150x130-ALUMINIUM | 1051 | ………………*) | ………………*) |
| 5 | TBK-ID-OPRAWA-130x100-ALUMINIUM | 22 | ………………*) | ………………*) |
| 6 | TBK-ID-SLUPLINIA-148x210-ALUMINIUM | 3 | ………………*) | ………………*) |
| 7 | TBK-INFO-AKUMULATOROWNIA-600x80-EMALIA | 1 | ………………*) | ………………*) |
| 8 | TBK-INFO-GLWYLPRAD-100x150-FOTOLUM | 10 | ………………*) | ………………*) |
| 9 | TBK-INFO-NASTAWNIA-600x80-EMALIA | 2 | ………………*) | ………………*) |
| 10 | TBK-INFO-ROZDZIELNIA-600x80-EMALIA | 2 | ………………*) | ………………*) |
| 11 | TBK-NAKL-NDUE-148x105-FOLIA_SAMOPRZYLEPNA | 100 | ………………*) | ………………*) |
| 12 | TBK-NAKL-NDUE-74x105-FOLIA_SAMOPRZYLEPNA | 2530 | ………………*) | ………………*) |
| 13 | TBK-ORG-MIEJSCE-148x210-PCV | 10 | ………………*) | ………………*) |
| 14 | TBK-ORG-MIEJSCE-210x297-PCV | 10 | ………………*) | ………………*) |
| 15 | TBK-ORG-MIEJSCE-74x105-PCV | 10 | ………………*) | ………………*) |
| 16 | TBK-ORG-NIEZAL-105x148-PCV | 230 | ………………*) | ………………*) |
| 17 | TBK-ORG-NIEZAL-148x210-PCV | 30 | ………………*) | ………………*) |
| 18 | TBK-ORG-PODZIAL-148x210-PCV | 130 | ………………*) | ………………*) |
| 19 | TBK-ORG-PODZIAL-74x105-PCV | 510 | ………………*) | ………………*) |
| 20 | TBK-ORG-UZIEM-148x210-PCV | 30 | ………………*) | ………………*) |
| 21 | TBK-ORG-UZIEM-74x105-PCV | 120 | ………………*) | ………………*) |
| 22 | TBK-OSTRZ-AGREGAT-148x210-PCV | 20 | ………………*) | ………………*) |
| 23 | TBK-OSTRZ-NIEDOT-148x210-EMALIA | 200 | ………………*) | ………………*) |
| 24 | TBK-OSTRZ-PODNAP-105x74-PCV | 100 | ………………*) | ………………*) |
| 25 | TBK-OSTRZ-PODNAP-148x210-PCV | 50 | ………………*) | ………………*) |
| 26 | TBK-OSTRZ-POLEEM-200x200-EMALIA | 10 | ………………*) | ………………*) |
|  |  |  | Razem | ………………* |

  - Wymagania jakościowe pozostałe

    - Rok produkcji towaru – co najmniej 2025 r.

    - Wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie z opisem przedmiotu zamówienia, Katalogiem typów tabliczek (TBK) oraz Zestawieniem potrzeb, które stanowią uszczegółowienie wymagań dla poszczególnych pozycji. Wiążące są w szczególności: właściwy Kod_TBK, rodzaj tabliczki, materiał bazowy, wymiary, sposób montażu, zastosowanie, kolorystyka, cechy wykonania oraz układ i treść oznaczenia, zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi w katalogu TBK, w tym w zakresie obowiązkowych atrybutów, standardów wykonania i minimum jakościowego przy odbiorze.

    - Za wymagania szczegółowe dla danej pozycji uznaje się w szczególności parametry wskazane w Zestawieniu potrzeb, tj.: Kod_TBK, Zastosowanie, Montaż, Odblaskowa, Tłoczona, Laminat_UV, Kolor_tła, Kolor_napisu, Baza_FOTOLUM, treść poszczególnych wierszy oraz Ilość. Parametry te należy traktować jako integralną część opisu przedmiotu zamówienia dla danej pozycji.

    - Jeżeli dla danego typu tabliczki katalog TBK przewiduje wymagania standardowe albo domyślne zasady wykonania, których nie powtórzono wprost w Zestawieniu potrzeb, wymagania te również są obowiązujące, o ile dla danej pozycji nie wskazano inaczej.

    - W przypadku tabliczek o treści zmiennej, identyfikacyjnych lub numeracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tabliczki zgodnie z układem i treścią wynikającą z Zestawienia potrzeb oraz zasadami określonymi w katalogu TBK dla danego typu.

    - Oferowane tabliczki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i wykonawczych, czytelne, estetyczne, kompletne oraz odporne na warunki eksploatacji właściwe dla deklarowanego zastosowania. Niedopuszczalne są w szczególności: pęknięcia, odspojenia, deformacje, zadziory, ostre krawędzie, nieczytelny nadruk, błędy w treści, niewłaściwa kolorystyka, niezgodny montaż lub brak wymaganych cech wykonania.

    - W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, rozwiązanie równoważne nie może obniżać jakości, trwałości, czytelności, odporności eksploatacyjnej ani funkcjonalności tabliczki w stosunku do wymagań wynikających z opisu, katalogu TBK i Zestawienia potrzeb.

    - W razie rozbieżności pierwszeństwo mają:

a) wymagania wynikające z obowiązujących Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. – jeżeli mają zastosowanie do danej tabliczki,

b) wymagania wskazane dla konkretnej pozycji w Zestawieniu potrzeb,
c) postanowienia katalogu TBK – jako uszczegółowienie i uzupełnienie zasad wykonania.

  - Wymagania gwarancyjne.

    - Gwarancja jakości na towar : …………* ) miesiące/cy (min. 36 miesiące/cy) licząc termin od daty przyjęcia dostawy przez Zamawiającego  (podpisania dokumentu WZ przez Zamawiającego).

  - Wymagania logistyczne.

    - Okres związania ofertą: …………………… *) dni kalendarzowych (min. 14 dni kalendarzowych) licząc termin od terminu zakończenia zbierania ofert.

    - Umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy od dnia jej zawarcia albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy / zrealizowania łącznego zakresu rzeczowego objętego tabelą asortymentową, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

    - Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w partiach produkcyjno-dostawczych, na podstawie zleceń wykonawczych składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

    - Ilości wskazane w tabeli asortymentowej stanowią łączny zakres rzeczowy zamówienia przewidziany do realizacji w całym okresie obowiązywania umowy i nie oznaczają obowiązku jednorazowego wykonania oraz dostarczenia całego asortymentu.

    - Z uwagi na indywidualny charakter tabliczek, w ramach danego kodu TBK Zamawiający będzie każdorazowo określał w zleceniu wykonawczym w szczególności: rodzaj tabliczek, ilość, treść napisów, numery, oznaczenia, dane zmienne, wymagany format wykonania, miejsce dostawy oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

    - Zamawiający będzie składał zlecenia wykonawcze zbiorczo, obejmujące jedną lub kilka pozycji asortymentowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami organizacyjnymi i eksploatacyjnymi.

    - Minimalna wartość jednego zlecenia wykonawczego wynosi 3000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem, awarią, koniecznością pilnego oznakowania albo inną istotną potrzebą eksploatacyjną Zamawiający będzie uprawniony do złożenia zlecenia o niższej wartości.

    - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar na podstawie zlecenia wykonawczego złożonego pisemnie, faksem albo pocztą elektroniczną. Zlecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie przekazywane Wykonawcy odpowiednio na adres, numer faksu albo adres poczty elektronicznej:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................*)

    - Przy składaniu zleceń Zamawiający w korespondencji elektronicznej może stosować podpis cyfrowy Tauron Dystrybucja.

    - Termin realizacji każdego zlecenia wykonawczego wynosi do 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Wykonawcę, a jeżeli dla prawidłowego wykonania wymagane jest uprzednie uzgodnienie treści, projektu, układu, wizualizacji albo akceptacja wzoru, termin ten liczony jest od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej wersji materiałów przekazanych do wykonania.

    - Transport, załadunek, dostawa oraz rozładunek przedmiotu zamówienia odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Ceny jednostkowe netto wskazane w ofercie Wykonawcy są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i stanowią podstawę rozliczenia faktycznie zrealizowanych zleceń wykonawczych.

    - Ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem i dostawą tabliczek, w tym w szczególności koszt materiałów, przygotowania, wykonania indywidualnych treści, numeracji, oznaczeń, pakowania, transportu, rozładunku oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

    - Dopuszcza się sukcesywną realizację całego zamówienia w ramach kolejnych zleceń wykonawczych składanych w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie nie dopuszcza się częściowej realizacji pojedynczego zlecenia wykonawczego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

    - Transport do wskazanego miejsca tj.:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

- ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

- ul. Kilińskiego 47, 58-200 Dzierżoniów

- ul. Ząbka 8, 58-100 Świdnica

  - Wymagania pozostałe:

    - Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji każdego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę Zamawiającemu oraz przekazać ją zgodnie z klauzulą Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

    - Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także następujące dane:

- nazwę nabywcy:

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-060 Kraków

NIP: 6110202860

Oddział w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

2) nazwę płatnika:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

NIP: 6110202860

3) opis przedmiotu sprzedaży w sposób rzetelny, zgodny ze stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

4) wskazanie miejsca wykonania dostawy,

5) wskazanie numeru zamówienia,

6) wskazanie ID WEW na potrzeby identyfikacji oddziału w TD: 6110202860-30036

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

    - Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.

    - Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

    - Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest**) czynnym podatnikiem podatku VAT.

    - Klauzula waloryzacyjna:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz stawki podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej będą miały wpływ na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 4) każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. We wniosku należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną – w konsekwencji zmiany - kwotą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, a wpływem tej zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, a nadto wskazać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, odpowiednie podstawy prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za poszczególne świadczenia w ramach Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, o ile wykazano wpływ tych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 1÷3 następuje w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy po skutecznej zmianie wynagrodzenia. Wykonawca wystawia fakturę VAT z uwzględnieniem tych zmian.

    - Klauzula zrównoważonego rozwoju (ESG):

      - Zamawiający informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG), w szczególności w obszarach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego, i dąży do ich uwzględniania także w procesie udzielania zamówień.

      - Wykonawca, realizując Przedmiot Umowy, oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, prawa pracy oraz zasad uczciwego obrotu gospodarczego, oraz że – w miarę możliwości i w sposób proporcjonalny do charakteru zamówienia – będzie zwracał uwagę na to, aby sposób realizacji Umowy nie pozostawał w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju stosowanymi przez Zamawiającego.

      - Niniejsza klauzula ma charakter ogólny i nie nakłada na Wykonawcę dodatkowych obowiązków formalnych wykraczających poza powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz pozostałe postanowienia Umowy; jej celem jest wyłącznie potwierdzenie, że strony dostrzegają znaczenie kwestii ESG przy realizacji Umowy.

    - Klauzula  - Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

      - Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego**)

| Krzysztof Potoniec | Krzysztof.Potoniec@tauron-dystrybucja.pl |
| --- | --- |

      - Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl

      - W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

lub

      - Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

      - Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemu powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl.

- zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

      - Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego**)

| Krzysztof Potoniec | Krzysztof.Potoniec@tauron-dystrybucja.pl |
| --- | --- |

      - W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:

- sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,

- w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

  - Wymagania dokumentacyjne na etapie składania oferty (dokumentacja sporządzona w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski). Należy załączyć do oferty na Platformie zakupowej następujące skany / kopie dokumentów:

    - Dokumenty techniczne, w szczególności karty katalogowe, opisy techniczne producenta lub inne dokumenty, potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do oceny zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

    - W przypadku pozycji wykonywanych według wzoru, projektu, treści zmiennej albo rozwiązania niestandardowego – wzór, szkic, wizualizację, zdjęcie poglądowe lub inny dokument umożliwiający ocenę zgodności oferowanego wyrobu z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający uzna za spełniający wymagania towar o parametrach technicznych, materiałowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w OPZ lub niż towar referencyjny, jeżeli został wskazany. Ocena spełnienia wymagań zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz złożonych przedmiotowych środków dowodowych, w szczególności kart katalogowych, dokumentów producenta oraz innych dokumentów wymaganych w OPZ.

  - Uwagi: KPO KOD: K001**)

*)wypełnić/uzupełnić

**)niewłaściwe skreślić

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Zaproszenia

- wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,

- złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,

- zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

- posiadam/nie posiadam (niepotrzebne skreślić) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

- zapoznaliśmy się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego z przetargami / na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty są:

- ...................................

- ...................................

Dnia……………………………			.............................................

(podpis Wykonawcy)

# Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

- Dostawa tabliczek energetycznych i innych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

(nr postępowania: …………………………..…).

Oświadcza, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

- w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przez niego szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie,

- nie otwarto w  stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- dot. osoby fizycznej: nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- sąd nie orzekł wobec niego , jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia……………………………

.............................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 865 z późn. zm.)/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1387 z późn. zm.) oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Wałbrzychu z dnia ……. nr ………….. oraz związaną z tym wypłatę środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że w imieniu: …………..(nazwa podmiotu):

    - jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, tj.

  - otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduję samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

  - nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

  - prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.

    - posiada/nie posiada w Polsce oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment  udzielenia przedmiotowego zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.

    - w przypadku ustanowieniu w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

Dnia……………………………

.............................................

(podpis Wykonawcy)