Wałbrzych, dn. 06.05.2026 r.

Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Wałbrzychu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn:

„Dostawa analizatora antenowego VNA dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.”

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON dostępnej pod adresem https://swoz.tauron.pl/swoz2/

- Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON wraz z dokumentami wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji przedstawia Formularz ofertowy.

Załączniki:

  - Przygotowanie oferty i warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 1)

  - Oświadczenie Wykonawcy - Formularz ofertowy (zał. nr 2)

  - Oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 3, 4)

Załącznik nr 1

- Przygotowanie oferty

- Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/swoz2/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów - pliki pdf.

- Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Dokumenty 
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/swoz2/ z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku. Z chwilą  założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.

- Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu e-mail może być przypisane tylko jedno konto.

- Podręcznik (instrukcja obsługi składania ofert na Platformie Zakupowej Grupy TAURON) jest dostępny dla Wykonawcy w Systemie po zalogowaniu się do konta.

- System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych.

- Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Systemu zawarto w Regulaminie Platformy Zakupowej  zamieszczonego w Systemie w sekcji „Regulaminy i instrukcje”.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie, po zalogowaniu się na konto użytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy, a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

- Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia będzie współfinansowany w formie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 pt. „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki).” **)

- Warunki udziału w postępowaniu oraz niezbędne dokumenty

- Oferta winna zawierać

- Wypełniony formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON oraz Oświadczenie Wykonawcy – Formularz ofertowy wg załącznika nr 2;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 3;

- Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce wg załącznika nr 4 (oświadczenie składane przed zawarciem umowy).

- Pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę w postępowaniu – 
w przypadku, jeśli sposób jego reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych;

- Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).

# Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

OŚWIADCZENIE

- Składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Dostawa analizatora antenowego VNA dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.” (nr postępowania: ………………………………..)

- Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu w  wysokości:

……….………………….…….zł netto

Stawka VAT: ….%

……….………………….…….zł brutto

- Szczegółową wycenę poszczególnych elementów Zamówienia przedstawia opis:

- Wymagania minimalne

  - Wymagania ilościowe i jakościowe

| ## L.p. | ## NAZWA | ## Opis / Warunki równoważności | ## Ilość w szt. | ## Cena w zł netto/szt | ## Wartość w zł netto | ## Producent / Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Analizator antenowy VNA — SYSJOINT SV4401A lub SYSJOINT SV6301A lub równoważny | Urządzenie przeznaczone do wykonywania pomiarów parametrów S11 i S21 w zakresie RF, w szczególności do badania anten, kabli, filtrów, tłumików, wzmacniaczy, dzielników mocy, sprzęgaczy, duplekserów oraz innych komponentów RF. Komplet musi obejmować co najmniej: 1 × przenośny analizator antenowy / wektorowy analizator sieci VNA z wbudowanym ekranem dotykowym; 2 × adapter N–SMA zgodny z interfejsem RF urządzenia; 1 × zestaw kalibracyjny SMA OSL Open/Short/Load; adaptery SMA umożliwiające połączenie elementów zestawu; 2 × przewód koncentryczny SMA–SMA o długości minimum 50 cm, RG316, SS405 albo równoważny; 1 × kabel USB Type-C do ładowania i transmisji danych; 1 × torbę lub etui do przechowywania. Zakres częstotliwości pomiarowej: co najmniej od 1 MHz do 3,5 GHz, przy czym dopuszcza się urządzenia o szerszym zakresie. Obsługa pomiarów S11 i S21. Dynamika S21: minimum 60 dB w wymaganym zakresie pracy. Dynamika S11: minimum 40 dB w wymaganym zakresie pracy. Liczba punktów skanowania: nie mniej niż 700. Wyświetlacz: wbudowany, kolorowy, dotykowy, o przekątnej minimum 7”. Regulowana moc wyjściowa RF: zakres regulacji musi obejmować co najmniej poziomy od -30 dBm do -12 dBm; dopuszcza się szerszy zakres regulacji, w tym zakres obejmujący niższe poziomy mocy, o ile urządzenie umożliwia wykonanie pomiarów S11 i S21 zgodnie z pozostałymi wymaganiami. Maksymalna dopuszczalna moc wejściowa RF: nie niższa niż -10 dBm, DC < 5 V. Pamięć danych: minimum 8 GB albo równoważna możliwość zapisu wyników pomiarów. Obsługa zapisu zrzutów ekranu, plików pomiarowych SNP albo równoważnych oraz statusów kalibracji. Zasilanie akumulatorowe zapewniające czas pracy minimum 3 godziny przy jasności ekranu 50%. Port ładowania i transmisji danych: USB Type-C albo równoważny. Wymagana obsługa markerów, kalibracji oraz typowych formatów prezentacji wyników VNA, w tym co najmniej: Log Mag, Phase, Smith, VSWR, Polar, Group Delay, Resistance albo Reactance. PN-EN 61010-1 i PN-EN 61243-3 lub norm równoważnych. | ## 4 | ## ………..*) | ## ………....*) | ## ………....*) |
|  |  |  |  | Razem | ………....*) |  |

  - Wymagania jakościowe pozostałe

    - Rok produkcji towaru – co najmniej 2025 r.

  - Wymagania gwarancyjne

    - Gwarancja jakości na towar : …………* ) miesiące/cy (min. 12 miesiące/cy) licząc termin od daty przyjęcia dostawy przez Zamawiającego  (podpisania dokumentu WZ przez Zamawiającego).

  - Wymagania logistyczne

    - Okres związania ofertą: …………………… *) dni kalendarzowych (min. 14 dni    kalendarzowych) licząc termin od terminu zakończenia zbierania ofert.

    - Dostawa jednorazowa.

    - Transport na koszt dostawcy.

    - Termin realizacji dostawy: max do 10.06.2026 r.

    - Dostawca dostarczy Zamawiającemu towar w żądanych przez Zamawiającego   ilościach na podstawie zamówienia złożonego  pisemnie lub faksem albo pocztą elektroniczną. Zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie przekazane Wykonawcy odpowiednio na adres, numer faxu albo adres poczty elektronicznej

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Przy zamówieniu Zamawiający w korespondencji elektronicznej może stosować podpis cyfrowy Tauron Dystrybucja. Wyklucza się częściową realizacje zamówienia.

    - Miejsce realizacji zamówienia

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu:

Ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

  - Wymagania pozostałe:

    - Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji każdego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę Zamawiającemu oraz przekazać ją zgodnie z klauzulą Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

    - Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także następujące dane:

- nazwę nabywcy:

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-060 Kraków

NIP: 6110202860

Oddział w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

2) nazwę płatnika:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

NIP: 6110202860

3) opis przedmiotu sprzedaży w sposób rzetelny, zgodny ze stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

4) wskazanie miejsca wykonania dostawy,

5) wskazanie numeru zamówienia,

6) wskazanie ID WEW na potrzeby identyfikacji oddziału w TD: 6110202860-30036

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

    - Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.

    - Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

    - Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest**) czynnym podatnikiem podatku VAT.

    - Klauzula waloryzacyjna:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz stawki podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej będą miały wpływ na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 4) każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. We wniosku należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną – w konsekwencji zmiany - kwotą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, a wpływem tej zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, a nadto wskazać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, odpowiednie podstawy prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za poszczególne świadczenia w ramach Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, o ile wykazano wpływ tych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 1÷3 następuje w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy po skutecznej zmianie wynagrodzenia. Wykonawca wystawia fakturę VAT z uwzględnieniem tych zmian.

    - Klauzula zrównoważonego rozwoju (ESG):

      - Zamawiający informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG), w szczególności w obszarach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego, i dąży do ich uwzględniania także w procesie udzielania zamówień.

      - Wykonawca, realizując Przedmiot Umowy, oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, prawa pracy oraz zasad uczciwego obrotu gospodarczego, oraz że – w miarę możliwości i w sposób proporcjonalny do charakteru zamówienia – będzie zwracał uwagę na to, aby sposób realizacji Umowy nie pozostawał w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju stosowanymi przez Zamawiającego.

      - Niniejsza klauzula ma charakter ogólny i nie nakłada na Wykonawcę dodatkowych obowiązków formalnych wykraczających poza powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz pozostałe postanowienia Umowy; jej celem jest wyłącznie potwierdzenie, że strony dostrzegają znaczenie kwestii ESG przy realizacji Umowy.

    - Klauzula  - Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

      - Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego**)

| Izabella Płatowicz | Izabella.Platowicz@tauron-dystrybucja.pl |
| --- | --- |

      - Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl

      - W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

lub

      - Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

      - Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemu powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl.

- zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

      - Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego**)

| Izabella Płatowicz | izabella.platowicz@tauron-dystrybucja.pl |
| --- | --- |

      - W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:

- sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,

- w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

  - Wymagania dokumentacyjne na etapie składania oferty (dokumentacja napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski). Należy załączyć do oferty na Platformie zakupowej następujące scany/ kopie dokumentów:

    - Karta katalogowa, specyfikacja techniczna lub inny dokument producenta dla każdego oferowanego wyrobu, zawierający parametry umożliwiające potwierdzenie spełnienia wymagań OPZ, w szczególności: zakresy pomiarowe i funkcje,  kategorię pomiarową CAT, parametry elektryczne oraz wyposażenie zestawu – jeżeli dotyczy.

    - Dla wyrobów objętych obowiązkiem oznakowania CE – deklaracja zgodności UE albo inny równoważny dokument producenta potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z mającymi zastosowanie przepisami UE i / lub normami zharmonizowanymi

    - Za równoważne uznaje się urządzenie, które spełnia wszystkie wymagania techniczne minimalne, umożliwia wykonywanie pomiarów S11 i S21 w wymaganym zakresie częstotliwości, posiada wbudowany ekran dotykowy minimum 7”, zapewnia wymaganą dynamikę pomiarową oraz jest dostarczone jako kompletny zestaw umożliwiający rozpoczęcie pomiarów z użyciem interfejsów N/SMA..

  - Uwagi: KPO KOD: K001**)

*)wypełnić/uzupełnić

**)niewłaściwe skreślić

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Zaproszenia

- wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,

- złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,

- zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

- posiadam/nie posiadam (niepotrzebne skreślić) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

- zapoznaliśmy się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego z przetargami / na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty są:

- ...................................

- ...................................

Dnia……………………………			.............................................

(podpis Wykonawcy)

# Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

„Dostawa analizatora antenowego VNA dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.”

(nr postępowania: …………………………..…).

Oświadcza, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

- w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przez niego szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie,

- nie otwarto w  stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- dot. osoby fizycznej: nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- sąd nie orzekł wobec niego , jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia……………………………

.............................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 865 z późn. zm.)/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1387 z późn. zm.) oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Wałbrzychu z dnia ……. nr ………….. oraz związaną z tym wypłatę środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że w imieniu: …………..(nazwa podmiotu):

    - jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, tj.

  - otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduję samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

  - nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

  - prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.

    - posiada/nie posiada w Polsce oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment  udzielenia przedmiotowego zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.

    - w przypadku ustanowieniu w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

Dnia……………………………

.............................................

(podpis Wykonawcy)