Załącznik nr 3 do Specyfikacji

Formularz wyceny

Do postępowania Pn. „Sukcesywna Dostawa  muf i głowic na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.”

| L.p. | Typ i przekrój | J.m. | Ilość | Oferowany typ | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 120mm² tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z HAKnFtA (Y) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 50-150 mm2 dla żyły głównej kabla | sztl. | 10 |  |  |  |
| 2 | Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 240mm² tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z HAKnFtA (Y) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 95-240 mm2 dla żyły głównej kabla | szt | 10 |  |  |  |
| 3 | Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 120mm² z trzema jednożyłowymi ekranowanymi kablami w izolacji polietylenowej tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z XRUHAKXS,120/25 i 50 mm² wraz ze złączkami śrubowymi 50-150 mm2 dla żyły głównej oraz złączką śrubową 25-50 mm2 dla żyły powrotnej | szt | 15 |  |  |  |
| 4 | Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 240mm² z trzema jednożyłowymi ekranowanymi kablami w izolacji polietylenowej tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z XRUHAKXS,120/25 i 50 mm² wraz ze złączkami śrubowymi 95-240 mm2 dla żyły głównej kabla oraz złączką śrubową 25-50 mm2 dla żyły powrotnej . | szt | 15 |  |  |  |
| 5 | Mufa termokurczliwa przelotowa do kabli trójżyłowych żyłowych SN o izolacja papierowej 70-120 10 KV wraz ze łączkami śrubowymi | Szt. | 30 |  |  |  |
| 6 | Mufa termokurczliwa przelotowa do kabli trójżyłowych żyłowych SN o izolacja papierowej 95-240 10 KV wraz ze łączkami śrubowymi | szt | 30 |  |  |  |
| 7 | Mufa taśmowa 12/20kV do łączenia kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych od 70 do 120 mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 bez złączek kablowych (taśmy użyte w zestawie muszą posiadać logo producenta , taśma półprzewodząca musi być opisana na całej długości na zewnętrznej powierzchni taśmy, rury termokurczliwe lub rękawy ze szwem termokurczliwe użyte w zestawie długości min 900 mm i średnicy 80 mm) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 50-150 mm2 dla żyły głównej oraz 16-50 mm2 do żyły powrotnej . Dla żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie złączek prasowanych , ale wówczas w zestawie 2 złączki 25 i 50 mm2. Zestawy powinny być dostarczone z rurą termokurczliwą lub płatem termokurczliwym pokrytym wewnątrz klejem na całej długości rury lub płata (długość rury lub płata 0,9 do 1 m grubość więcej niż 1,1 mm po obkurczeniu | szt | 50 |  |  |  |
| 8 | Mufa taśmowa 12/20kV do łączenia kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych od 150 do 240 mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 bez złączek kablowych (taśmy użyte w zestawie muszą posiadać logo producenta , taśma półprzewodząca musi być opisana na całej długości na zewnętrznej powierzchni taśmy , rury termokurczliwe lub rękawy ze szwem termokurczliwe użyte w zestawie długości min 1000 mm i średnicy 80/35 mm) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 150-2400 mm2 dla żyły głównej oraz 16-50 mm2 do żyły powrotnej . Dla żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie złączek prasowanych , ale wówczas w zestawie 2 złączki 25 i 50 mm2. Zestawy powinny być dostarczone z rurą termokurczliwą lub płatem termokurczliwym pokrytym wewnątrz klejem na całej długości rury lub płata (długość rury lub płata 0,9 do 1 m grubość więcej niż 1,1 mm po obkurczeniu) | szt | 60 |  |  |  |
| 7 | Mufa taśmowa 12/20kV do łączenia kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych od 70 do 120 mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 bez złączek kablowych (taśmy użyte w zestawie muszą posiadać logo producenta , taśma półprzewodząca musi być opisana na całej długości na zewnętrznej powierzchni taśmy, rury termokurczliwe lub rękawy ze szwem termokurczliwe użyte w zestawie długości min 1000 mm i średnicy 80/35 mm) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 50-150 mm2 dla żyły głównej oraz 16-50 mm2 do żyły powrotnej . Dla żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie złączek prasowanych , ale wówczas w zestawie 2 złączki 25 i 50 mm2. Zestawy powinny być dostarczone z rurą termokurczliwą lub płatem termokurczliwym pokrytym wewnątrz klejem na całej długości rury lub płata (długość rury lub płata 1 mm grubość przynajmniej 1,2 mm po obkurczeniu | szt | 30 |  |  |  |
| 8 | Mufa taśmowa 12/20kV do łączenia kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych od 150 do 240 mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 bez złączek kablowych (taśmy użyte w zestawie muszą posiadać logo producenta , taśma półprzewodząca musi być opisana na całej długości na zewnętrznej powierzchni taśmy , rury termokurczliwe lub rękawy ze szwem termokurczliwe użyte w zestawie długości min 1000 mm i średnicy 80/35 mm) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 150-2400 mm2 dla żyły głównej oraz 16-50 mm2 do żyły powrotnej . Dla żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie złączek prasowanych , ale wówczas w zestawie 2 złączki 25 i 50 mm2. Zestawy powinny być dostarczone z rurą termokurczliwą lub płatem termokurczliwym pokrytym wewnątrz klejem na całej długości rury lub płata (długość rury lub płata 1 mm grubość przynajmniej 1,2 mm po obkurczeniu | szt | 30 |  |  |  |
| 9 | Mufa termokurczliwa przelotowa 24KVA 70-240 do kabli jednożyłowych ekranowanych o izolacji z tworzyw sztucznych zestaw na 1 fazę ze złączką śrubową | szt | 50 |  |  |  |
| 10 | Prefabrykowana głowica 12/20kV wnętrzowa, dla kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych do 70mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 wraz z końcówkami kablowymi śrubowymi ,długość bez końcówki nie więcej niż 350 mmm. Do żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie końcówek prasowanych 25 mm2. Zestaw na 3 fazy. | szt | 35 |  |  |  |
| 11 | Prefabrykowana głowica 12/20kV wnętrzowa, dla kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych od 95 do 240mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 wraz z końcówkami kablowymi śrubowymi , długość głowicy bez końcówki nie więcej niż 350 mmm. Do żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie końcówek prasowanych , ale wtedy w zestawie 2 końcówki 25 i 50 mm2. Zestaw na 3 fazy | szt | 25 |  |  |  |
| 12 | Prefabrykowana głowica 12/20kV napowietrzna, dla kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznych, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych do 70mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 wraz z końcówkami kablowymi śrubowymi , długość głowicy bez końcówki nie więcej niż 450 mmm. Do żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie końcówek prasowanych 25 mm2. Zestaw na 3 fazy | szt | 25 |  |  |  |
| 13 | Prefabrykowana głowica 12/20kV napowietrzna, dla kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznych, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych od 95 do 240mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 25mm2 i 50mm2 wraz z końcówkami kablowymi , długość głowicy bez końcówki nie więcej niż 450 mmm. Do żyły powrotnej dopuszcza się zastosowanie końcówek prasowanych , ale wtedy w zestawie 2 końcówki 25 i 50 mm2. Zestaw na 3 fazy. | szt | 25 |  |  |  |
| 14 | Ekranowana głowica kątowa 12/24kV do rozdzielnic wyposażonych w przepusty typu C(630/1250A) dla kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznych, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych od 95mm2 do 240mm² i przekroju poprzecznym żyły powrotnej 50mm2 wraz ze złączkami śrubowymi 95-240 mm2. Zestaw na 3 fazy. głowice muszą być dostosowane do rozdzielnicy SN 8DJH | szt | 40 |  |  |  |
| 15 | Ekranowana głowica kątowa 12/24kV do rozdzielnic wyposażonych w przepusty typu A(250) dla kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznych, o znamionowym przekroju poprzecznym żył roboczych 50 do 95 mm² i zakres żył powrotnych 25-50 mm2 wraz z końcówką śrubową. Zestaw na 3 fazy. | szt | 30 |  |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………….

………………………..…..

Miejscowość i data

…………………………………………………………………………………..

Podpis/y i pieczęć/ci osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy