# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa Rejestratora Napięcia Akumulatorów dla Wydziału Komunikacji i sieci OT.”

- Rejestrator napięcia akumulatorów musi współpracować z pomiarowym rezystorem rozładowczym serii BLU200A używanym przez zamawiającego.

- Przedmiot dostawy powinien pochodzić z bieżącej produkcji.

- Przedmiot dostawy powinien być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy.

- Do oferty należy dołączyć DTR – kę proponowanego urządzenia

- Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania szczególne opisane w pkt. 2.

- Wymagania szczególne dla przedmiotu dostawy.

Rejestrator napięcia akumulatora musi umożliwiać pomiary:

-napięcia łańcucha ogniw baterii ( w zakresie 600VDC)

-napięcie i temperaturę poszczególnych ogniw baterii ( w zakresie minimum od 2V- 12V)

-prąd stały cęgami stałoprądowymi

-temperaturę otoczenia

Rejestrator musi automatycznie zapisywać pomiary w pamięci wewnętrznej urządzenia ( minimum 48 pomiarów ) oraz umożliwiać ich odczyt na komputer przez dedykowane oprogramowanie DV-B Win używane przez zamawiającego.

Rejestrator musi działać jako samodzielne urządzenie jak i zestaw z rezystorem rozładowczym BLU20A.

Rejestrator musi zostać dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami potrzebnymi do wykonania prawidłowych pomiarów.

Prosimy o przedstawienie oferty dedykowanej wyłącznie dla Przedmiotu Zamówienia,                      o niezałączanie kart katalogowych z pełnym asortymentem oferowanych produktów. Oczekujemy oferty, która w pełni odpowiada i wymaganiom określonym w Zaproszeniu.

Wymagania ogólne:

- Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia dwóch miesięcy od daty otrzymania zamówienia. Określony termin jest maksymalnym, jednakże istnieje możliwość wcześniejszej dostawy urządzeń po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego (trzy dni przed planowanym terminem dostawy).

- Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary                                   z tytułu nieterminowego dostarczenia Przedmiotu Zamówienia  w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy równoważność wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej).

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym Załączniku.

- Zamawiający nie zgadza się na stosowanie produktów nierenomowanych marek.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za jakość zaoferowanego produktu.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż: 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

- Okres rękojmi zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Złożenie zamówienia jest obustronną deklaracją o wzajemnym zobowiązaniu do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa,                     a protokół odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia i wszelkie Załączniki przesyła do osób odpowiedzialnych do kontaktów w sprawach dotyczących Zamówienia.

- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Miejsce dostarczenia urządzeń to:

TAURON Dystrybucja S.A. 53-329 Wrocław, Powstańców Śląskich 132, budynek 1, piętro 1, pokój 130 - Wydział Telekomunikacji i Sieci OT

Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Jacek Gołaczyński., e-mail: jacek.golaczynski@tauron-dystrybucja.pl

Wykonawca musi w ofercie przewidzieć wszystkie koszty łączne tj. związane z realizacją dostawy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury, zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Zaproszenia. Prawidłowo wystawiona faktura powinna  zawierać:

    - nazwę nabywcy, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, NIP: 6110202860

    - nazwę płatnika, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 20, 53 – 314 Wrocław

    - opis Przedmiotu Zamówienia w sposób rzetelny, zgodny ze złożonym Zamówieniem i stanem rzeczywistym, a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

    - numer Zamówienia/ Wydział Komunikacji i Sieci OT