**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (O.P.Z.)**

***„EW ROŻNÓW – Lokalne iniekcje oraz naprawa tynków i powłok malarskich w komorze TZ1, TZ2,TZ4”***

1. **ZAMIERZONY CEL**

Wykonanie lokalnych iniekcji oraz naprawy tynków i powłok malarskich w komorze TZ1, TZ2,TZ4

1. **OBIEKTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Elektrownia Wodna Rożnów

33-316 Rożnów

Rożnów 433

1. **ZAKRES KONTROLI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wykonanie lokalnych iniekcji oraz naprawy tynków i powłok malarskich w komorze TZ1, TZ2, TZ4 z uwzględnieniem następujących warunków:

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji materiałowych oraz projektu wykonania iniekcji.

- Prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedłoży Zamawiającym kopię uprawnień budowlanych oraz oświadczenie o przynależności do OIIB)

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika iniekcji (druk uprzednio zatwierdzony przez Zamawiającego),

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu prac.

**Zakres prac obejmuje:**

**TZ1**

- Oczyszczenie pęknięć, usunięcie luźnych tynków

- Wykonanie iniekcji - 10 mb

- szpachlowanie ew. ubytków,

- malowanie powierzchni po wykonanych pracach

- prace porządkowe

**TZ2**

- Oczyszczenie pęknięć, usunięcie luźnych tynków

- Wykonanie iniekcji - 13 mb

- szpachlowanie ew. ubytków,

- malowanie powierzchni po wykonanych pracach

- prace porządkowe

**TZ4**

- Oczyszczenie pęknięć, usunięcie luźnych tynków

- Wykonanie iniekcji - 10 mb

- szpachlowanie ew. ubytków,

- malowanie powierzchni po wykonanych pracach

- prace porządkowe

1. **Termin realizacji**

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do** **30.09.2024r.**

1. **Gwarancja**

Gwarancja na wykonane prace i materiał – 36 miesięcy

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC NA TERENIE ELEKTROWNI**

Wykonawca w czasie prowadzenia prac będzie zobowiązany:

* 1. przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, podczas oględzin, prac inwentarzowych i pomiarowych na obiekcie,
  2. zatrudniać personel posiadający odpowiednie wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
  3. stosować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód stosowanymi materiałami oraz substancjami toksycznymi,
  4. pokryć koszty wszelkich szkód, które mogą powstać przy i w związku   
     z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
  5. naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego elementy istniejące w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji przedmiotu zamówienia,
  6. pracownicy Wykonawcy wykonujący prace na obiektach TAURON Ekoenergia Spółka z o.o. muszą posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy, aktualne szkolenia okresowe BHP oraz dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje (jeśli takie są wymagane do wykonywania powierzonych prac).
  7. pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić pisemnie udzielenie im informacji   
     o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w TAURON Ekoenergia Spółka z o.o.,
  8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej dobrane odpowiednio   
     do zidentyfikowanych zagrożeń,
  9. prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, pracujących urządzeń mechanicznych oraz urządzeń hydrotechnicznych, w miejscach przebywania pracowników Zamawiającego wykonujących pracę związaną z obsługą elektrowni wodnej. Prace powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników   
     na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót,   
     z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.