**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (O.P.Z.)**

***„ZEW Kraków – Przeglądy sieci wod - kan, c. o. dla obiektów zlokalizowanych na terenie EW Rożnów, EW Czchów, EW Dąbie, EW Przewóz, EW Olcza, EW Kuźnice”***

1. **ZAMIERZONY CEL**

Wykonanie przeglądów sieci wod – kan, c. o., przeprowadzonych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego sieci wod – kan, c. o.zgodnie z obowiązującymi przepisami obiektów zlokalizowanych na terenie EW Rożnów, EW Czchów, EW Dąbie, EW Przewóz, EW Olcza, EW Kuźnice, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

1. **OBIEKTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Elektrownia Wodna Rożnów

33-316 Rożnów

Rożnów 433

Elektrownia Wodna Czchów

32-860 Czchów

ul. Sądecka 2

Elektrownia Wodna Przewóz

30-709 Kraków

ul. Łutnia 1

Elektrownia Wodna Dąbie

30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 1

Elektrownia Wodna Olcza

34-500 Zakopane

ul. Mrowce 33

Elektrownia Wodna Kuźnice

34-500 Zakopane

ul. Kuźnice 16

1. **ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wykonanie przeglądów sieci wod – kan, c. o., przeprowadzonych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego sieci wod – kan, c. o.zgodnie z obowiązującymi przepisami obiektów zlokalizowanych na terenie EW Rożnów, EW Czchów, EW Dąbie, EW Przewóz, EW Olcza, EW Kuźnice **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

Z wykonanych przeglądów należy przedłożyć protokoły zawierające wszystkie elementy określone przepisami.

1. **Termin realizacji**

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **22.11.2024r.**

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC NA TERENIE ELEKTROWNI**

Wykonawca w czasie prowadzenia prac będzie zobowiązany:

* 1. przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, podczas oględzin, prac inwentarzowych i pomiarowych na obiekcie,
  2. zatrudniać personel posiadający odpowiednie wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
  3. stosować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód stosowanymi materiałami oraz substancjami toksycznymi,
  4. pokryć koszty wszelkich szkód, które mogą powstać przy i w związku   
     z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
  5. naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego elementy istniejące w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji przedmiotu zamówienia,
  6. pracownicy Wykonawcy wykonujący prace na obiektach TAURON Ekoenergia Spółka z o.o. muszą posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy, aktualne szkolenia okresowe BHP oraz dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje (jeśli takie są wymagane do wykonywania powierzonych prac).
  7. pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić pisemnie udzielenie im informacji   
     o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w TAURON Ekoenergia Spółka z o.o.,
  8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej dobrane odpowiednio   
     do zidentyfikowanych zagrożeń,
  9. prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, pracujących urządzeń mechanicznych oraz urządzeń hydrotechnicznych, w miejscach przebywania pracowników Zamawiającego wykonujących pracę związaną z obsługą elektrowni wodnej. Prace powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników   
     na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót,   
     z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

1. **INNE WYMAGANIA**

6.1 Przeglądy sieci wod – kan, c. o. winny zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności oraz posiadającą zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

**Do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentów.**

**7. WARUNKI ODBIORU**

* 1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w siedzibie spółki Tauron Ekoserwis sp. z.o.o
  2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pozytywnie podpisany protokół odbioru robót.

**Osoba do kontaktu:**

Piotr Różański, tel. 18 440 31 30 wew. 215, e-mail: [piotr.rozanski@tauronekoserwis.pl](mailto:piotr.rozanski@tauronekoserwis.pl)