Kraków, 22 kwietnia 2026 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Zamawiający) zaprasza
do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie prostym pn. Wykonanie tarasu dla TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60.

- Przedmiot zamówienia i zakres prac;

Wykonanie tarasu o wskazanych przez Zamawiającego wymiarach i lokalizacji. Zamówienie obejmuje wykonanie tarasu z deski tarasowej drewnianej, w tym przygotowanie powierzchni pod montaż, demontaż oraz utylizację obecnej deski tarasowej.

- Prace przygotowawcze

  - Wytyczenie obszaru przyszłego tarasu zgodnie wskazaniem Zamawiającego.

  - Usunięcie obecnej deski tarasowej wraz legarami.

- Materiał

  - Dostawa i montaż deski tarasowej drewnianej wraz z zestawem montażowym (w tym legary, zestawy wsporników do poziomowania i listwy wykończeniowej oraz inne niezbędne do wykonania prac materiały).

  - Deska tarasowa ryflowana jednostronnie, klasy AB modrzew europejski.

  - Deska tarasowa grubości minimum 25 mm, szerokość minimum 145 mm.

  - Deska tarasowa malowana kilka krotnie olej tarasowy wysokiej jakości.

  - Kolor deski tarasowej jasny naturalny.

- Roboty wykończeniowe i porządkowe

  - Montaż deski przykręconej do legarów drewnianych wkrętami nierdzewnymi, typu SPAX, koloru stare złoto,

  - Legary drewniane, ułożenie krzyżowe,

  - Oczyszczenie tarasu z odpadów powstałych podczas robót,

  - Przywrócenie tarasu do stanu sprzed rozpoczęcia prac,

  - Zagospodarowanie lub utylizacja obecnej deski tarasowej oraz pozostałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia jest Wykonawca.

- Szacowane wymiary podłoża do wykonania tarasu

  - powierzchnia szacowana 53 metry kwadratowe,

  - zabudowa boków szacowane 3 metry kwadratowe,

  - legary modrzew  KD 45x70 mm – układ krzyżowy około 220 mb.

- Informacje dodatkowe

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu, materiałów i transportu niezbędnych do realizacji zadania.

  - Wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania zakresu, wymiarów na etapie uzgodnień wykonawczych.

  - Istnieje możliwość wizji lokalnej w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

  - Termin wykonania: do 30 dni roboczych od otrzymania zamówienia

  - Lokalizacja usługi Krakowa, ul. Łagiewnickiej 60

Zdjęcia obrazujące stan obecny miejsce wykonania prac, stanowią załącznik nr 1 do Zaproszenia.

- Kryteria oceny ofert i sposób oceniania:

Cena netto – 100%

Ilość punktów przyznanych badanej Ofercie za przedmiotowe kryterium Zamawiający będzie obliczał na podstawie poniższego wzoru i przy założeniu, że maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100 pkt:

cena netto Oferty najtańszej

K = _________________________ x 100 pkt

cena netto rozpatrywanej Oferty

gdzie:

K – oznacza ilość punktów uzyskaną w Kryterium Cena netto.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

W zakresie merytorycznym:

Piotr Korpak – Biuro Zakupów i Administracji

mail: piotr.korpak@tauron.pl, tel. 516 110 632

Godziny kontaktu: 7:00-15:00.

- Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony oraz podpisany formularz cenowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

- Pełnomocnictwo  - w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej dokumenty nie wynika z eKRS/eCEIDG.

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub złożyć w formie skanu dokumentu podpisanego odręcznie. Nie jest dopuszczalne podpisywanie dokumentów podpisem zaufanym lub pieczęcią elektroniczną.

- Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia 29.04.2026 roku do godziny 12:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ).

Wszelkie pytania w zakresie dokumentacji oraz wnioski o wprowadzenie zmian należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez zakładkę „Korespondencja” przez upływem terminu składania ofert.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zdjęcia obrazujące stan obecny miejsca wykonania prac

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, unieważnienia niniejszego zapytania, w każdym momencie bez podania przyczyny.

Oferty w niniejszym postepowaniu nie są jawne.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oświadcza, że niniejsze zapytanie nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. a także nie stanowi podstawy do roszczenia sobie przez oferentów prawa do realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. W związku z przesłaniem przez Wykonawcę oferty, Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnionych przez Wykonawcę bądź podwykonawcę Wykonawcy lub współpracujących z Wykonawcą bądź podwykonawcą Wykonawcy na innej podstawie

(w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia/forma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy, w tym także dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy.

2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-pracownicy-kontrahentow-ts. Wykonawca jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji przez podwykonawcę Wykonawcy.