Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Utrzymanie systemu do kontroli eksploatacji zrealizowanego w ramach projektu OPTI AI UNIT w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”

Zakres i opis przedmiotu zamówienia

      - Elementy systemu OPTI wchodzące w zakres Zamówienia:

- Moduł Nadrzędny (predykcyjno preskrypcyjny z optymalizatorem spalania) powstały w wyniku projektu badawczo rozwojowego OPTI;

- API dostępowe do bazy danych modeli cyfrowych;

- Modele cyfrowe instalacji technologicznych: CFD kotła, modele cieplne transformatora i generatora, modele ROM1/ROM2, model ‘Mass and Energy’, modele 1D i 3D CFB, modele wykrywające anomalie i predykcyjne.

2.	Prace serwisowe w zakresie w systemu OPTI AI obejmują:

- Serwis aplikacji RSIMS: restart aplikacji, weryfikacja konfiguracji, sprawdzenie połączeń między mikroserwisami;

- Serwis bazy danych modeli kotła: restart aplikacji, weryfikacja konfiguracji, sprawdzenie połączeń między mikroserwisami.

3.	Prace serwisowe w zakresie utrzymania i kalibracji systemu OPTI AI obejmują:

  - Nadzór nad działaniem systemu OPTI AI UNIT;

  - Ocenę jakości wyników modeli;

  - Kalibracja systemu i współpraca z zespołem TAURON;

  - Wsparcie operatorów i testy systemu.

4.	Wymagania bezpieczeństwa IT

      - Wykonawca odpowiada za realizację zadań przypisanych w wymaganiach dot. bezpieczeństwa IT do ASI na rzecz Zamawiającego zaś wszelkie wątpliwości lub odstępstwa powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

      - Wgrywanie poprawek bezpieczeństwa i aktualizacji Systemu zgodnie z harmonogramem.

      - Usuwanie lub mitygacja podatności wykrytych przez Zamawiającego i zgłoszonych dedykowanym kanałem w zakresie aplikacji, mikroserwisów, bibliotek i ich zależności (bez systemu operacyjnego/infrastruktury).

Jeżeli usunięcie wykrytych podatności będzie wymagało dodatkowych prac programistycznych, będzie to realizowane na podstawie dodatkowego zlecenia. Usuwanie nowych podatności powstałych w trakcie obowiązywania umowy, nie powiązanych ze stanem AS-IS, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Podatności powstałe przed rozpoczęciem umowy (AS‑IS) nie podlegają standardowym terminom usunięcia określonym w Umowie i/lub Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia i będą traktowane jako osobne zakresy prac, wymagające odrębnego harmonogramu i akceptacji kosztów/mitigacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstępstw w zakresie usuwania podatności zgodnie z zasadami określonymi w Załączniki nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

      - Kontakt poprzez dedykowany kanał w przypadku wykrycia incydentów bezpieczeństwa zgodnie z zasadami Zamawiającego – Załącznik nr 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

      - Realizacja prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa Zamawiającego – Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawcy realizując Przedmiot Umowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON w szczególności w zakresie:

- Wymagań bezpieczeństwa dla Systemów IT i OT. (OPTI AI UNIT) xlsx - Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia;

- Zasad dotyczących zdalnego dostępu VPN dla Wykonawcy (2) - Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia;

- Wymagań dotyczących zgłaszania i obsługi incydentów bezpieczeństwa Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 1 do OPZ

Wymagania bezpieczeństwa dla Systemów IT i OT. (OPTI AI UNIT)xlsx

(Załącznik stanowi oddzielny plik)

Załącznik nr 2 do OPZ

Zasady dot. zdalnego dostępu VPN dla Wykonawcy

(Załącznik stanowi oddzielny plik)

Załącznik nr 3 do OPZ

Wymagania dot. zgłaszania i obsługi incydentów bezpieczeństwa

(Załącznik stanowi oddzielny plik)