**„Formularz wyceny”**

**Dane Wykonawcy:**

Adres ...................................................................

Nazwa ...................................................................

zadanie pod nazwą:

**Remont silników elektrycznych bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.** Numer postępowania **PNP-S/TW/00720/2026.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Miejsce pracy i typ silnika** | **Cena netto w PLN** |
| 1. | PZG-21 (2LAC10AP102); UQWG 560LA2, 3568kW, 3,3kV, 2860-5560obr/min. |  |
| 2. | WPP-20 Wentylator powietrza pierwotnego-2 (2HLB10AN101); AMB 560L4L BAFB, 3550kW, 3,3kV, 1490obr./min. |  |
| 3. | SFS-22(Dmuchawa\_powietrza\_do\_fluidyzacji syfonu-22); Sh 400 H8Am, 250kW, 6kV, 744obr/min |  |
| Wartość oferty netto [zł]: | |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki …..% | |  |
| Wartość oferty brutto [zł] | |  |

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, są stałymi cenami netto i nie podlegają zmianie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

………………………….., dnia …………………

*(miejscowość)* ................................................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy))*