**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu Zamówienia**

zadanie pod nazwą: „**Serwis instalacji gazu do palników rozpałkowych kotłów CFB-260 nr 2, 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia II**”

1. **Wykaz urządzeń:**

Kotły CFB-260 nr 2 i 3.

- Instalacja gazu do palników rozpałkowych kotłów CFB-260 nr 2 i 3.

1. **Zakres prac:**
2. Próba szczelności instalacji gazu do palników rozpałkowych kotła nr 2 i 3.

Usunięcie nieszczelności – **2 x w roku**.

1. Awaryjne usunięcie nieszczelności na instalacji gazu kotła nr 2 i 3.

Usunięcie nieszczelności – **2 x w roku**.

**Uwaga:**

Wszystkie materiały, gazy techniczne, materiały izolacyjne niezbędne do wykonania remontu dostarcza Wykonawca (Zamawiający dostarcza części zamienne).

**Dodatkowe informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**

1. Podstawa prawna:

Art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,   
z późn. zm.) Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

a) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  
 instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych   
 i wentylacyjnych);

b) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

1. Zamawiający będzie każdorazowo zgłaszać Wykonawcy możliwość przystąpienia   
   do wykonywania prac wraz z określeniem przewidywanego terminu ich wykonania.
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej Zamawiający będzie kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………..
3. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia czasu przystąpienia do realizacji  
   przedmiotu zamówienia pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia niezbędną ilość pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
5. **Istotne postanowienia Umowy/ Zamówienia :**
6. **Termin realizacji**: od 01.03.2024r. do 30.11.2024r
7. **Wynagrodzenie:**
8. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
9. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace na podstawie faktury częściowej i końcowej w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo otrzymanej faktury.
10. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół częściowy i końcowy odbioru prac przy fakturze końcowej.
11. **Odbiory:**
12. Odbiór częściowy – do 31.05.2024r;
13. Odbiór końcowy – do 30.11.2024 r.
14. **Gwarancje:**
15. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru częściowego.
16. Czas przystąpienia do usuwania usterek w okresie gwarancji/rękojmi - 24 h.
17. Rękojmia 24 miesiące.
18. **Kary umowne:**
19. W przypadku zwłoki w wykonaniu prac Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki.
20. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do usuwania usterek w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki
21. **Odpady:**

Wytwórcą odpadów jest Wykonawca, za wyjątkiem złomu stalowego.