Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres………………………………………………….………

Oświadczenie o produkcie równoważnym

w postępowaniu pod nazwą:

„Dostawa pompy typu IP 80-185 produkcji Duchting Pumpen, 
dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno”

| Nr pozycji Zamawiającego | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Oznaczenie produktu równoważnego (np. nazwa, nr rysunku) | Producent produktu równoważnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347-344-002-0 | POMPA IP 80-185 - kompletny agregat na płycie podstawy z silnikiem, sprzęgłem i osłoną sprzęgła Materiał: Obudowa spiralna: stal 1.0619 Wirnik: stal 1.0619 wał: stal 1.00503 Przyłącza: kołnierz ssący: DN 100/PN10 kołnierz tłoczny: DN 80/PN10 Silnik: IE3, 50HZ, 400V, 2960 obr/min, 18,5 kW, IP 55, IMB3, S1, F | kpl. | 1 |  |  |

Oświadczam że zaoferowany powyżej produkt równoważny posiada identyczne wymiary gabarytowe przyłączy mechanicznych (podstawa, silnik) i hydraulicznych (króćce ssawny i tłoczny) jak produkt oryginalny, spełnia takie same funkcje i zapewnia takie same lub lepsze parametry pracy jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego z uwzględnieniem informacji uzupełniających  zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

Do oferty na produkt równoważny dołączam opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

.........................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)