Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Świadczenie usług serwisowych infrastruktury teleinformatycznej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna”

- Zakres prac:

Usługi serwisowe będą świadczone na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna:

- Oddział Elektrownia Jaworzno - Jaworzno III ul. Promienna 51 43-603 Jaworzno;

- Oddział Elektrownia Jaworzno - Jaworzno II ul. Energetyków15 43-603 Jaworzno;

- Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno ul. Dobrej Energii 11 43-603 Jaworzno;

- Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30 43-170 Łaziska Górne;

- Oddział Elektrownia Łagisza ul Pokoju 14, 42-504 Będzin;

- Oddział Elektrownia Siersza 32-541 Trzebinia.

- Kompleksowych remontów ciągów i studni kanalizacji kablowej teletechnicznej.

- Układania, montażu i pomiarów kabli teletechnicznych i światłowodowych.

- Obsługi eksploatacyjnej i awaryjnej Centrali telefonicznej AVAYA – El. Jaworzno

- Remontów krosów, szaf kablowych, przełącznic teletechnicznych i światłowodowych.

- Awaryjnego serwisu dla napraw kabli, ciągów, studni kablowych teletechnicznych i światłowodowych z gwarancją przystąpienia do prac w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia.

- Warunki realizacji:

Wykonawca powinien posiadać niezbędne zdolności techniczne i zawodowe oraz wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zakresu prac.

Zapewnienie sprzętu technicznego, narzędzi i wyposażenia (w tym narzędzi specjalistycznych) oraz materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy.