Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych części zamiennych do pomp typu 40PSR-2, dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w poniższej tabeli:

| Lp. | Nr pozycji Zamawiającego | Opis pozycji | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 540-692-081-0 | KOŁEK KAT.160775 POMPA 40PSR2 | szt. | 16 |
| 2. | 540-692-088-0 | SWORZEŃ KAT.160785 POMPA 40PSR2 | szt. | 16 |
| 3. | 540-692-087-0 | TULEJKA KAT.160793 POMPA 40PSR2 | szt. | 16 |
| 4. | 540-692-084-0 | NAKRĘTKA RYS.590-6/A KAT.1600776 POMPA 40PSR2 | szt. | 4 |
| 5. | 540-692-083-0 | WIDŁAK PRZEGUBU KAT.160784 POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |
| 6. | 540-692-082-0 | KAMIEŃ KAT.160786 POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |
| 7. | 540-692-079-0 | OSŁONA PRZEGUBU KAT.160782 POMPA 40PSR2 | szt. | 20 |
| 8. | 540-692-089-0 | PIERŚCIEŃ ZACISKOWY GBS 108/25 KAT.160787 POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |
| 9. | 540-692-069-0 | PIERŚCIEŃ 45x1,75mm POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |
| 10. | 545-100-307-0 | ROTOR ZE STALI 3H13/38 HRC POMPA 40 PSR-2 | szt. | 6 |

Informacje uzupełniające:

Właścicielem dokumentacji wykonawczej przedmiotu zamówienia oraz producentem pomp jest TOFAMA Service sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu. Zamawiający nie posiada ww. dokumentacji.

Pompowane medium: uwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków przemysłowych z dużą zawartością fazy stałej o dużej abrazywności spowodowanej przez obecność np. węglanów wapnia, piasku, miału węgla kamiennego, pyłów.

- Produkty równoważne

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który posiada takie same cechy geometryczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania, parametry techniczne i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego, zgodne z aktualną wiedzą techniczną oraz dostosowane do bezpośredniego kontaktu ze wskazanym medium w szczególności pod względem odporności chemicznej, mechanicznej i eksploatacyjnej. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu ani pogorszenia warunków eksploatacyjnych w układach technologicznych Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

- Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia wymagania techniczne określone w Postępowaniu dla produktu równoważnego.

- opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (karty techniczne/katalogowe, materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

- Miejsce dostawy:

Dostawa na bazie DDP Magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin.

- Wymagane dokumenty

Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty w języku polskim, w tym:

- Dowód dostawy (z wyszczególnieniem nazw i numerów części, ilości, numerów katalogowych lub indeksów producenta, numerów serii (o ile występują),

- Świadectwo jakości wystawione w oryginale przez producenta,

- deklaracja zgodności z zamówieniem,

- Deklaracja zgodności z dokumentacją producenta lub zamówieniem potwierdzająca, że dostarczone części są nowe, wolne od wad, przeznaczone do pompy TOFAMA 40PSR2.