Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres………………………………………………….………

Oświadczenie o produkcie równoważnym

„Dostawa części zamiennych do pomp typu 40PSR-2”

| Lp. | Nr pozycji Zamawiającego | Opis produktu oryginalnego | J.m. | Ilość | Oznaczenie produktu równoważnego (np. nazwa, nr rysunku) | Producent produktu równoważnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 540-692-081-0 | KOŁEK KAT.160775 POMPA 40PSR2 | szt. | 16 |  |  |
| 2. | 540-692-088-0 | SWORZEŃ KAT.160785 POMPA 40PSR2 | szt. | 16 |  |  |
| 3. | 540-692-087-0 | TULEJKA KAT.160793 POMPA 40PSR2 | szt. | 16 |  |  |
| 4. | 540-692-084-0 | NAKRĘTKA RYS.590-6/A KAT.1600776 POMPA 40PSR2 | szt. | 4 |  |  |
| 5. | 540-692-083-0 | WIDŁAK PRZEGUBU KAT.160784 POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |  |  |
| 6. | 540-692-082-0 | KAMIEŃ KAT.160786 POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |  |  |
| 7. | 540-692-079-0 | OSŁONA PRZEGUBU KAT.160782 POMPA 40PSR2 | szt. | 20 |  |  |
| 8. | 540-692-089-0 | PIERŚCIEŃ ZACISKOWY GBS 108/25 KAT.160787 POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |  |  |
| 9. | 540-692-069-0 | PIERŚCIEŃ 45x1,75mm POMPA 40PSR2 | szt. | 12 |  |  |
| 10. | 545-100-307-0 | ROTOR ZE STALI 3H13/38 HRC POMPA 40 PSR-2 | szt. | 6 |  |  |

Oświadczam że zaoferowany powyżej produkt równoważny posiada takie same cechy geometryczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania, parametry techniczne i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego, zgodne z aktualną wiedzą techniczną oraz dostosowane do bezpośredniego kontaktu z medium (osady ściekowe z oczyszczalni ścieków przemysłowych z dużą zawartością fazy stałej o dużej abrazywności spowodowanej przez obecność np. węglanów wapnia, piasku, miału węgla kamiennego, pyłów) w szczególności pod względem odporności chemicznej, mechanicznej i eksploatacyjnej. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu ani pogorszenia warunków eksploatacyjnych w układach technologicznych Zamawiającego.

Do oferty na produkt równoważny dołączam opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

.........................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)