Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Wykonawca:

Nazwa …………………….

Adres ………………………

„Przegląd, konserwacja, pomiar szczelności źródeł promieniowania jonizującego, czujek dymu oraz kalibracja gęstościomierzy w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”.

| L.p. | Przedmiot wyceny | Ilość sztuk | Częstotliwość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 = 3x4x5 |
|  | Przegląd i konserwacja, pomiar szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego (Co-60) zainstalowanych na pompach popiołu | 24 | 2 |  |  |
|  | Przegląd i konserwacja, pomiar szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego (Co – 60) zainstalowanych na zbiornikach pośrednich popiołu | 12 | 2 |  |  |
|  | Przegląd, konserwacja, kalibracja ( 2 razy), pomiar szczelności (1 raz) izotopowych źródeł promieniowania jonizującego zainstalowanych na gęstościomierzach w Instalacji Odsiarczania Spalin (Am-241) | 4 | 1 |  |  |
|  | Przegląd pojemników ze źródłami promieniowania jonizującego, pomiar szczelności na gęstościomierzach w Instalacji Odsiarczania Spalin (Cs-137) | 2 | 1 |  |  |
|  | Przegląd pojemników ze źródłami promieniowania jonizującego, pomiar szczelności na gęstościomierzach w Instalacji Odsiarczania Spalin (Cs-137) | 4 | 1 |  |  |
|  | Naprawa układu sterowania gęstościomierzy (w razie konieczności wykonania naprawy) |  |  |  |  |
|  | Przegląd ,konserwacja i sprawdzenie poprawności działania na czynnej instalacji przy pomocy dymnika lub imitatora dymu izotopowych czujek dymu (Am-241) | 19 | 1 |  |  |
|  | Pomiar szczelności izotopowych czujek dymu (Am-241) | 19 | 1 |  |  |
|  | Przegląd pojemników ze źródłami promieniowania jonizującego, pomiar szczelności na wagach izotopowych na kotłach fluidalnych (Cs-137) | 12 | 1 |  |  |
| Całkowita wartość oferty netto (PLN) |  |  |  |  |  |

…………………., dnia …………………				..................................

(miejscowość)                                                                                           (podpis Wykonawcy)