**Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia**

dot. realizacji zadania pn.:

**Wzorcowanie nadzorowanych przyrządów pomiarowych i kalibracyjnych   
w TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Siersza w Trzebini**

1. **Opis przedmiotu Zamówienia.**
   1. W ramach Zamówienia Wykonawca zrealizuje wzorcowanie nw. przyrządów:
      1. MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI MPI – 502. (nr inw. N8 – G000463 nr fabr. EE0430),
      2. MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI IMI 33. (nr inw. NP - 009911 nr fabr. 393),
      3. MIERNIK CĘGOWY REZYSTANCJI UZIEMIENIA T2000. nr inw. NP - 019873 nr fabr. 20070023,
      4. MIERNIK MI 3242 (nr inw. N8-G00449).
   2. W ramach procesu wzorcowania Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę w cenie usługi następujących czynności:
      1. transport przyrządów do laboratorium wzorcującego (własny lub kurier),
      2. przeprowadzenie procesu wzorcowania przyrządów,
      3. transport przyrządów z laboratorium wzorcującego do siedziby Zamawiającego (własny lub kurier),
      4. protokolarne przekazanie Zamawiającemu przyrządów wraz z protokołem odbioru oraz oryginałami świadectw wzorcowania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wzorcowanie przyrządów   
wg obowiązujących norm i przepisów w laboratorium wzorcującym posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przyrządu pomiarowego należy wystawić Protokół Zużycia/Uszkodzenia miernika. Do transportu kurierskiego urządzenia pomiarowe powinny być ubezpieczone (przesyłka).

1. **Istotne warunki Zamówienia.**
   1. Termin realizacji: 21.10. 2024r. a 29.11.2024r.
   2. Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzania S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
   3. Gwarancje.
      1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 12 miesięcy.
      2. Rękojmi za wady zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
      3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia.
      4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Zamówienia w ustalonym przez Strony terminie; w przypadku braku dokonania ustaleń w ciągu 7 dni Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin usunięcia wady.
      5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
   4. Odbiory.
      1. Odbiór prac nastąpi po wykonaniu wszystkich prac składających się na Przedmiot Zamówienia
      2. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty w protokole należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. Protokół odbioru, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury.
   5. Warunki płatności.
      1. Zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
      2. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
   6. Przedstawiciele stron.

Do bieżącej współpracy między Stronami i do podpisania protokołu odbioru upoważnieni są następujący przedstawiciele Stron:

Ze strony Zamawiającego jednoosobowo:

Jarosław Kumanek, e-mail [jaroslaw.kumanek@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:jaroslaw.kumanek@tauron-wytwarzanie.pl) tel.032 7117 382

Jacek Brzózka, e-mail [jacek.brzozka@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:jacek.brzozka@tauron-wytwarzanie.pl), tel. 032 7117 721

Ze strony Wykonawcy jednoosobowo:

…………………………………………………………………………………………….