Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres………………………………………………….………

**Oświadczenie o produkcie równoważnym**

w postępowaniu pod nazwą:

„Dostawa zasuw średniociśnieniowych SPK2A dla TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Jaworzno”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Pozycji**  **Zamawiającego** | **Opis pozycji** | **J.m.** | **Ilość** | **Oznaczenie produktu równoważnego (np. nazwa, nr rysunku)** | **Producent produktu równoważnego** |
| 1. | 140-040-345-0 | ZASUWA ŚREDNIOCIŚNIENIOWA TYP SPK2A DN150 PN40  Zasuwa kołnierzowa do napędu Sipos 2SA5031-0DE13-4BA4-Z (zdjęcie tabliczki znamionowej napędu w załączeniu).  Parametry obliczeniowe instalacji Tc-300[°C], Pc - 2,0[MPa], pokrywa samouszczelniająca, klin elastyczny, długość zabudowy L-450mm. | szt | 1 |  |  |
| 2. | 140-040-346-0 | ZASUWA TYP SPK2A DN150 PN40 KLINOWA KOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM AUMA  Wymagany napęd AUMA, dobrany dla oferowanej zasuwy.  Parametry obliczeniowe instalacji Tc-300[°C],  Pc - 2,0[MPa], pokrywa samouszczelniająca, klin elastyczny, długość zabudowy L-450mm. | kpl. | 1 |  |  |

Oświadczam że zaoferowany powyżej produkt równoważny posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i układach technologicznych Zamawiającego.

Do oferty na produkt równoważny dołączam opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację, w tym rysunek z podstawowymi wymiarami geometrycznymi, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

.........................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*