**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu Zamówienia**

Zadanie pn.: **„Konfiguracja i uruchomienie urządzeń pomiarowych zbiornika Z4 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III”**

1. **Wykaz urządzeń:**

Urządzenia pomiarowe zainstalowane na zbiorniku Z4 z systemem rozliczeniowym Tankvision

1. **Zakres Prac**
2. Konfiguracja i uruchomienie urządzeń pomiarowych, zainstalowanych przez Zamawiającego - Micropilot NMR81, wielopunktowy pomiar temperatury Prothermo NMT81.
3. Uruchomienie i aktualizacja systemu Tankvision
4. Nadzór nad montażem na obiekcie.
5. **Istotne warunki zamówienia:**
6. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
   * 1. wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami,
     2. udział w komisjach odbiorczych prac, itp.,
     3. oddanie Przedmiotu Zamówienia w umówionym terminie,
     4. Zapewnienie sprzętu technicznego, narzędzi i wyposażenia (w tym narzędzi specjalistycznych) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia,
     5. zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Zamówienia.
7. Odbiory i płatności
   * + 1. Przedmiot Umowy podlegał będzie odbiorowi końcowemu po wykonaniu całości prac objętych Przedmiotem Umowy i wykonaniu z wynikiem pozytywnym prób funkcjonalnych.
       2. Protokół odbioru końcowego stwierdzający pozytywny wynik odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.
       3. Wynagrodzenie ryczałtowe.
       4. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru prac, o którym mowa w ust.2.

5.  Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (Gwarancja) na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały, na warunkach określonych poniżej:

1. zakres gwarancji obejmuje wszystkie prace wynikające z zakresu Przedmiotu Umowy;
2. gwarancja zostaje udzielona na okres: 12 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu końcowego.

2. Wymaga się, aby została udzielona rękojmia na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.

3. Czas przystąpienia do usuwania usterek w okresie gwarancji/rękojmi 24 godziny.

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 3.
2. Zgłoszenie wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji będzie dokonywane telefonicznie na nr telefonu Wykonawcy: …………………. i potwierdzone pocztą elektroniczną na e-mail Wykonawcy …………………. .
3. Wykonawca niezwłocznie na adres e-mail Zamawiającego tj.: ………………….. potwierdza otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
4. Kary umowne
5. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do usuwania usterek w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki