**Załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr pozycji** | **Opis** | **Uwagi** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Miejsce realizacji Zamówienia** |
| 1 | 591-123-977-0 | SUPRESOR ADRS 600 4 mm KAT.088666 CHROMATOGRAF JONOWY | Supresor do chromatografu jonowego Thermo Scientific - model ADRS 600, nr kat 088666 (lub jego starszy zamiennik tj. model AERS 500, nr kat 082540), producent Thermo Scientific, nie dopuszcza się produktów równoważnych | SZT | 1 | TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51 |
| 2 | 591-123-992-0 | KOLUMNA ANALITYCZNA IONPAC AS9-HC 4x250mm CHROMATOGRAF JONOWY | kolumna AS9-HC Dionex Thermo Scientific - nr katalogowy 051786, nie dopuszcza się produktów równoważnych | SZT | 1 | TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51 |
| 3 | 591-123-993-0 | KOLUMNA OCHRONNA IONPAC AG9-HC 4x50mm CHROMATOGRAF JONOWY | przedkolumna - kolumna ochronna AG9-HC Dionex Thermo Scientific - nr katalogowy 051791, nie dopuszcza się produktów równoważnych | SZT | 1 | TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51 |