**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych, pomp typoszeregu BN produkcji firmy SEEPEX, dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr pozycji Zamawiającego** | **Opis produktu oryginalnego** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | 540-610-380-0 | POMPA ŚRUBOWA SEEPEX TYP BN 17-6L  Kompletna pompa wraz z napędem - z przekładnią i silnikiem. W wykonaniu identycznym jak pompa o numerze komisyjnym/seryjnym 334363.. | szt. | 1 |
| 2. | 540-610-345-0 | POMPA ŚRUBOWA SEEPEX TYP BN 10-6L  Kompletna pompa wraz z napędem - z przekładnią i silnikiem. W wykonaniu identycznym jak pompa o numerze komisyjnym/seryjnym 334365. | szt. | 1 |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który będzie posiadał identyczne wymiary gabarytowe przyłączy mechanicznych (podstawa, silnik) i hydraulicznych (króćce ssawny i tłoczny) jak produkt oryginalny, będzie spełniał takie same funkcje i zapewniał takie same lub lepsze parametry pracy jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały będą nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz będą zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w układach technologicznych Zamawiającego.

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające, zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów oraz parametrów przedmiotu oferty.

1. **Informacje uzupełniające:**

Dane techniczne medium:

* Praca na osadach ściekowych z dużą zawartością części stałych z instalacji odsiarczania spalin
* Zakres pH ścieków 4,5 – 9
* Temperatura ścieków do 60 stopni Celsjusza
* Zawiesina 7 kg/m3
* Chlorki 20 000 mg/dm3
* Siarczany 2 000 mg/dm3

1. **Warunki ogólne zapytania**

* miejsce dostawy: magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno.
* wymagany termin realizacji zamówienia: możliwie najkrótszy termin,
* warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
* warunki gwarancji: gwarancja na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy
* cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia i zostać skalkulowana na bazie DDP TAURON Wytwarzanie S.A.
* Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EUR, jednakże w takim wypadku w celu porównania złożonych ofert Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości na PLN wg średniego kursu euro w NBP z dnia 06.11.2024 r. - Tabela A nr 216/A/NBP/2024.

W przypadku złożenia oferty w walucie EUR, Zamawiający dopuszcza następujące opcje rozliczenia dostawy:

* rozliczenie w PLN wg średniego kursu euro opublikowanego w Tabeli A NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
* Rozliczenie w EUR, zgodnie ze złożoną ofertą.

1. **Zastrzeżenia, informacje dodatkowe:**
   1. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w dokumencie „Warunki realizacji Zamówienia”, który będzie stanowił załącznik nr 1 do Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę nie będącego polskim rezydentem podatkowym, zapisy „Warunków realizacji zamówienia” w zakresie części WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ - tiret 2-6 nie będą miały zastosowania
   2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wymienionych w postępowaniu.
   3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego. Oferty niespełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny złożonych ofert.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

* Załącznik nr 1 – Warunki realizacji Zamówienia
* Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
* Załącznik nr 3 – Oświadczenie o produkcie równoważnym