**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, nieregenerowanych termopar TTKSW-Exd-AS1-SPEC-1000/20-1-B-KU152/17 lub równoważnych w ilości zawartej w poniższej tabeli, zwanych dalej „Towarem”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nr pozycji Zamawiającego | Opis | J/m | Ilość |
| 1 | 593-620-157-0 | **TERMOPARA TTKSW-Exd-AS1-SPEC-1000/20-1-B-KU152/17**  Producent: Limatherm Sensor Sp. z o.o. | szt. | 40 |

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów **„równoważnych”** pod warunkiem zachowania tych samych (katalogowych) wymiarów, własności funkcjonalnych, parametrów i jakości zastosowanych materiałów jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego (przyłącza sygnałowe i elektryczne).

Składając ofertę na produkt równoważny Dostawca winien do oferty dołączyć karty materiałowe, opis techniczny oraz rysunki zawierające wymiary, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy.
2. Wymagany okres rękojmi – dwa lata od daty dostawy.
3. Termin realizacji: najkrótszy możliwy lecz nie dłuższy niż 6 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
4. Miejsce realizacji dostaw:

TAURON Wytwarzanie S.A. – TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie 43-603 Jaworzno, magazyn Elektrowni II ul. Energetyków 15

Dostawa na bazie DDP magazyn Zamawiającego - wg Incoterms 2020

1. Dokumenty wymagane wraz z dostawą;
   * dowód dostawy
2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Warunki realizacji zamówienia (warunki dostawy i odbioru towaru) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania „Warunki realizacji zamówienia – dostawy”.
4. Zastrzeżenia:
5. złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych   
   w niniejszym zapytaniu (ogłoszeniu) oraz załącznikach do niego,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.