Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres………………………………………………….………

**Oświadczenie o produkcie równoważnym**

**Postępowanie pn. „Dostawa części zamiennych do armatury produkcji CCI dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Pozycji**  **Zamawiającego** | **Opis pozycji** | **Ilość** | **Jm** | **Oznaczenie produktu równoważnego (np. nazwa, nr rysunku)** | **Producent produktu równoważnego** |
| 1 | 340-803-202-0 | ZESTAW PAKUNKÓW WRZECIONA 89002232 NR.S0939553 PAROWEGO ZAWORU REDUKCYJNO-SCHŁADZAJĄCEGO VLBO-100TC KKS10LBF10AA451 KOCIOŁ CFB 1300 | 2 | szt |  |  |
| 2 | 340-803-203-0 | USZCZELKA CIŚNIENIOWA S0949677 NR S0939553 PAROWEGO ZAWORU REDUKCYJNO-SCHŁADZAJĄCEGO VLBO-100TC KKS10LBF10AA451 KOCIOŁ CFB 1300 | 2 | szt |  |  |
| 3 | 340-803-671-0 | ZESTAW PAKUNKÓW WRZECIONA RYS.S093760 POZ.4 KAT.89001382 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 10LAE1044151 KOCIOŁ CFB 1300 | 2 | kpl |  |  |
| 4 | 340-803-672-0 | USZCZELKA CIŚNIENIOWA NR.S09376014355713 POZ.11 KAT.S0082891 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 10LAE10AA151 KOCIOŁ CFB 1300 | 2 | szt |  |  |
| 5 | 340-803-662-0 | ZESTAW USZCZELNIEŃ KAT.S1983196 POZ.3+8+14 ZAWÓR 100DSV KOCIOŁ CFB1300 | 2 | kpl |  |  |
| 6 | 340-803-663-0 | GRZYB-WRZECIONO KAT.S1533397 POZ.7 ZAWÓR 100DSV KOCIOŁ CFB1300 | 1 | szt |  |  |
| 7 | 340-803-664-0 | SIEDZISKO KAT.S0879155 POZ.4 ZAWÓR 100DSV KOCIOŁ CFB1300 | 1 | szt |  |  |
| 8 | 340-803-534-0 | ZESTAW PAKUNKÓW WRZECIONA T.B.A.RYS.SO93685 ZAWORU VSO-250TC KKS10LBB10AA301 KOCIOŁ CFB 1300 | 2 | szt |  |  |
| 9 | 340-803-535-0 | USZCZELKA CIŚNIENIOWA NR 14355713 RYS.SO93685 ZAWORU VSO-250TC KKS10LBB10AA301 KOCIOŁ CFB 1300 | 2 | szt |  |  |
| 10 | 340-803-207-0 | DYSZA ATOMIZUJĄCA OP-5630 S0610188 NR S0939553 PAROWEGO ZAWORU REDUKCYJNEGO-SCHŁADZAJĄCEGO VLBO-100TC KKS10LBF10AA451 KOCIOŁ CFB 1300 | 2 | szt |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany powyżej produkt równoważny posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych urządzeń lub w układach technologicznych Zamawiającego.

Do oferty na produkt równoważny dołączam opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

.........................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*