Załącznik nr 1

Brzeszcze 28.10.2024 r.

**Południowy Koncern Węglowy S.A.**

**Zakład Górniczy Brzeszcze**

Dział Wentylacji TW/WOM

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: Usługa serwisowa przerywaczy płomieni i separatorów gazu w stacji odmetanowania**

**dla Południowy Koncern Węglowy- ZG Brzeszcze.**

1. **Szczegółowy opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi serwisowej dotyczącej przeglądu 3 szt. przerywaczy płomieni, 2 szt. separatorów gazu zabudowanych na rurociągach ssących w stacji odmetanowania dla Południowy Koncern Węglowy S.A.- ZG Brzeszcze.

Zakres prac obejmuje:

Wykonie kompleksowej usługi serwisowej dotyczącej przeglądu 3 szt. przerywaczy płomieni, 2 szt. separatorów gazu zabudowanych na rurociągach ssących, polegającej na:

- zdemontowaniu z instalacji ww. części,

- przedmuchaniu za pomocą sprężonego powietrza w kierunku przeciwnym do przepływu roboczego,

- dokładne płukanie przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

- osuszanie sprężonym powietrzem,

- ponowny montaż ww. części.

