Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zadanie pn. „Wykonanie prac z zakresu konserwacji i remontów podręcznego sprzętu gaśniczego z odbiorem i dostawą do lokalizacji: Trzebinia, ul. Kopalniana 2”

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja sukcesywnych usług polegających na wykonaniu remontu podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z dostawami nowego sprzętu gaśniczego.

Szacunkowe ilości sprzętu do remontu i dostawy Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do OPZ.

Zamawiający informuje, że Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego (dalej: Zlecenia), w których Zamawiający każdorazowo określi dokładną liczbę i rodzaj sprzętu do remontu i dostawy.

- Miejsce wykonania usługi

Odbiór sprzętu do konserwacji i remontu oraz dostaw nowego sprzętu będzie realizowany w lokalizacji Trzebinia, ul. Kopalniana 2.

- Termin realizacji usług (dotyczy Części 1 i 2)

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia  wybranemu Wykonawcy, które zostanie zrealizowane w terminie określonym tj. do dnia 31.08.2026 r.

Termin realizacji pojedynczego Zlecenia udzielonego przez Zamawiającego: nie krótszy niż 5 dni roboczych od dnia udzielenia Zlecenia Wykonawcy

- Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum:

- 12-miesięcznej gwarancji – w zakresie remontu sprzętu

- 24-miesięcznej gwarancji – w zakresie dostaw sprzętu

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,

- minimum dwoma osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie konserwacji sprzętu gaśniczego (na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy kopię uprawnień tych osób do oferty)

- Wykonawca powinien posiadać autoryzacje serwisowe producentów sprzętu gaśniczego (na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy kopię autoryzacji do oferty)

- Zakres usługi do wykonania

- Remont sprzętu obejmuje:

- Konserwacja, remont i dostawa gaśnic oraz innego podręcznego sprzętu PPOŻ. zgodnie z PN-EN 3-7+A1:2008

- Wymiana zużytych elementów.

- Malowanie zbiorników z zewnątrz, jeżeli występuje korozja, które nie wyklucza zbiornika z dalszej eksploatacji

- Oczekiwany schemat postępowania:

- Zlecenia będą udzielane Wykonawcy mailowo na wskazany przez niego adres

- Zamawiający w Zleceniu określi każdorazowo termin jego realizacji (nie krótszy niż 5 dni roboczych) oraz ilości sprzętu podlegającego remontom lub dostawie (ilości te nie mogą być większe niż ilości określone przez Wykonawcę w arkuszu „Zdolność Realizacyjna Wykonawcy” – jedno z kryteriów wyboru)

- W ciągu 2 dni roboczych od udzielenia Zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest odebrać sprzęt  do remontu z miejsca wykonania usług wskazanego w pkt. 2 OPZ (jeżeli dane Zlecenie będzie obejmowało remont sprzętu)

- Dla gaśnic z rodzaju: GWM-3xAF należy przewidzieć dostawę jednego z poniższych rozwiązań:

  - Dostawa gaśnic zastępczych, które po wyremontowaniu sprzętu Właściciela zostanie zwrócony Wykonawcy

  - Dostawa gaśnic na wymianę w trybie 1:1, tj. Wykonawca dostarcza wyremontowaną gaśnicę z własnych zapasów, nie starszą niż 2015 rok, a Zamawiający przekazuje posiadany zbiornik do remontu.

- Nowe urządzenia, które będą dostarczane muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

- Sprzęt fabrycznie nowy, bez wad, z aktualnym rokiem produkcji.

- Odbiór i zagospodarowanie sprzętu wybrakowanego, przekazanego przez Zamawiającego w ilości nie większej niż dostarczonego nowego sprzętu.

- Każdy odbiór sprzętu do remontu lub wybrakowanego i dostawa potwierdzone będą protokołem.

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Wszystkie terminy podane wyżej mogą zostać przesunięte – wydłużone jeżeli będą kolidować z innymi obowiązkami przedstawiciela Zamawiającego, czego na etapie postępowania nie sposób przewidzieć, o czym Wykonawca zostanie poinformowany mailowo.

- Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa skracać terminów przewidzianych dla Wykonawcy w niniejszym OPZ.

- Wszystkie gaśnice (w przypadku dostaw nowego sprzętu) muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty zgodności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych  podczas realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie miesięcznych faktur. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru (z danego miesiąca) podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Załączniki do OPZ

- Załącznik nr 1 – Arkusz wyceny (wzór)

- Załącznik nr 2 – Zdolności Realizacyjne Wykonawcy (wzór)