**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**Zadanie pn. „Wykonanie fundamentu pod kolumnowy podnośnik samochodowy w warsztacie COW Jelenia Góra”**

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienie jest wykonie robót remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu fundamentów pod podnośnik samochodowy 2-kolumnowy.

1. **Miejsce wykonania robót**

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiekcie należącym do TAURON Dystrybucja S.A. o/Jelenia Góra

Lokalizacja obiektu: 58-506 Jelenia Góra, ul. W. Pola 47

1. **Termin/harmonogram wykonania robót**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do **30 dni** od daty udzielenia zamówienia.

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury (podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru prac podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego)

1. **Gwarancja**

Wykonawca winien udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace orazzabudowane materiały/urządzenia*.*

1. **Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

* osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,
* minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi (na potwierdzenie powyższego Wykonawca powinien załączyć do oferty kopię dokumentów)

1. **Zakres robót/prac do wykonania**

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

1. Usunięcie (wycięcie i skucie) starej nawierzchni betonowej w miejscu wykonania fundamentów podnośnika (wraz z wywozem i utylizacją gruzu)
2. Wykonanie fundamentów (zbrojenie i betonowanie stopy pod podnośnik) zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą prawidłowość wykonania fundamentu (niezbędną do dokonania odbioru przez UDT) obejmującą:

* poświadczenie wykonania fundamentów (zgodnie z dostarczoną Wykonawcy dokumentacją)
* odbiór części budowlanych zgodnie z wytycznymi producenta
* oświadczenie o przygotowaniu fundamentu oraz podłoża do montażu dźwignika
* atest na beton

Wszystkie dokumenty mają być podpisane przez inspektora nadzoru budowlanego (zapewnia Wykonawca)

1. **Dodatkowe informacje i wymagania**

* Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji prac remontowo-budowlanych.
* Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
* Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do ponownego montażu.
* Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia   
  i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
* Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.
* Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.
* Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty   
  i realizacją przedmiotu zamówienia.
* Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie   
  z zapisami prawa budowlanego.
* Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 14 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
* Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

1. **Załączniki do OPZ**
2. Wymagania do instalacji podnośnika EVERT62B-50TE

