Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Remont łazienki w budynku D w przyziemiu oraz dostosowanie pomieszczenia po bufecie na potrzeby biurowe budynek A -  Centrala TD/OBD Będzin – Ed.2”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń.

Lokalizacja budynku/obiektu:

Będzin, ul. Małobądzka 141 (obiekt należący do TAURON Dystrybucja S.A.)

Termin/harmonogram wykonania robót:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 15.12.2024

Podpisanie umowy:  październik 2024

2. Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum 36-cio miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz na materiały.

3. Kwalifikacje - wymagania

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania.

- co najmniej 1 osobą ze świadectwem kwalifikacyjnym „E” lub „D” uprawniającymi do wykonywania prac w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (do 1kV) (na potwierdzenie powyższego Wykonawca powinien załączyć do oferty kopię świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby)

- Wytyczne dla Wykonawcy

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac do wykonania:

  - Modernizacja sanitariatów w budynku D w przyziemiu

    - Wykonanie wizualizacji wraz z projektem

    - Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

- Zabezpieczenie folią drzwi i okien

- Rozebranie okładziny ściennej z płytek

- Rozebranie posadzki z płytek

- Demontaż drzwi

- Zerwanie posadzki cementowej

- Wykucie otworów w ścianach po instalację wodną i kanalizacyjną

- Wywiezienie gruzu

    - Prace montażowe oraz wykonawcze

- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki

- Uzupełnienie ubytków w ścianach

- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k na ruszcie metalowym jednowarstwowym

- Montaż ościeżnic stalowych z malowaniem

- Malowanie ścian powyżej linii płytek

- Przygotowanie ścian i podłogi pod ułożenie płytek

- Wykonanie hydroizolacji w miejscach „mokrych”

- Wyłożenie ścian płytkami

- Wykonanie posadzki z płytek

- Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych

- Wklejenie luster

    - Prace związane z demontażem/montażem urządzeń elektrycznych, C.O., C.W.U. oraz infrastruktury

- Demontaż umywalki wraz z baterią, ustępu, urządzeń do podgrzewania wody, grzejnika członowego

- Przerobienie instalacji wod-kan wraz z odpływem liniowym

- Przeróbki elektryczne i montaż osprzętu puszek i gniazd

- Dostawa i montaż stelaża podtynkowego wraz osprzętem typu Geberit

- Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią, baterii natryskowej, pod umywalkowego pojemnościowego urządzenia do podgrzewania wody np. Viessmann Vitotherm ES4.A5 oraz grzejnika jednopłytowego

- Montaż 4 szt. opraw oświetleniowych hermetycznych

- Wykonanie wentylacji i odpowietrzenia

- Wykonanie badania instalacji elektrycznej wraz z wypisaniem protokołu

  - Dostosowanie pomieszczenia po bufecie na potrzeby biurowe w budynku A

    - Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

- Zabezpieczenie folią okien i drzwi

- Rozebranie istniejącej okładziny z płytek – ściany

- Zamurowanie istniejącego otworu w ścianie

- Wykucie otworu drzwiowego

- Wywiezienie gruzu

- Demontaż obudowy rozdzielnicy nN, istniejącej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych,

- Demontaż zewnętrznej i wewnętrznej jednostki klimatyzatora

- Demontaż okapu, mebli zabudowy grzejnika wraz z grzejnikiem oraz żaluzji okiennych

- Wykucie parapetu

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych

    - Prace montażowe oraz wykonawcze

- Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie

- Przygotowanie podłoża i malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi

- Dostawa i montaż drzwi wewnątrz lokalowych (standard zgodny z istniejącymi w innych pomieszczeniach)

- Dostawa i montaż parapetu z konglomeratu gr 3cm

- Ułożenie folii oraz podkładu pod panele oraz wykonanie posadzki z paneli podłogowych klasy AC5 wraz z listwami przyściennymi z drewna – z materiałem

    - Prace związane z ponownym montażem urządzeń elektrycznych, C.O.

- Przerobienie instalacji C.O.

- Modernizacja instalacji elektrycznej

- Dostawa i montaż grzejnika stalowego jednopłytowego

- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych natynkowych led 40W – 2 szt

- Modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- Dostawa i montaż klimatyzatora. Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna GREE 3,5 kW. Wkucie orurowania i okablowania, uzupełnienie czynnika i uruchomienie

- Montaż łączników, gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych

- Wykonanie badania instalacji elektrycznej wraz z wypisaniem protokołu

.

- Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy:

- Wszystkie wymiary podane w przedmiarze przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na remontowanym obiekcie.

- Wizja lokalna jest obligatoryjna. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji  prac remontowo-budowlanych

- Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu przynajmniej dwóch robót podobnych do przedmiotu Zamówienia (tj. mających w swym zakresie prace związane z wykonaniem prac ogólnobudowlanych i wykończeniowych) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł (każda z robót) netto z podaniem ich wartości wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane należycie. Dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku robót nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów dowodowych (referencji bądź innych dokumentów potwierdzających), które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do ponownego montażu.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie           dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w SWZ 
i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności. Dowód powinien być przeprowadzony w postaci certyfikatu wystawionego przez jednostkę atestacyjną upoważnioną do przeprowadzania badań oceny wyrobów.

- Szczegółowe postanowienia umowne zawiera projekt Umowy.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu postępowania zakupowego.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja zdjęciowa:

  - Modernizacja sanitariatów w budynku D w przyziemiu

  - Dostosowanie pomieszczenia po bufecie na potrzeby biurowe w budynku A

- Załączniki do OPZ

- Załącznik nr 1 do OPZ – Przedmiar robót Remont sanitariatów bud D

- Załącznik nr 2 do OPZ – Przedmiar robót Dostosowanie pomieszczenia po bufecie bud A