**FORMULARZ WYCENY**

**Zadanie: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej ośmiu obiektów mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Kalinowej na działce nr 316/3, 153 w Sosnowcu”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Etap robót** | **Jednostka** | **Wartość robót netto w zł** | **Termin realizacji** | |
| **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** | ***F*** |
| 1. | Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 50 ÷ 65mm sieć K-A-B-C-D | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 2. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 1 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 3. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 2 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 4. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 3 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 5. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 4 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 6. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 5 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 7. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 6 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 8. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 7 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 9. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 32mm – przyłącze obiekt 8 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 10. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 101 ÷ 150 kW – węzeł cieplny obiekt 1 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 11. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 101 ÷ 150 kW – węzeł cieplny obiekt 2 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 12. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 3 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 13. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 4 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 14. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 5 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 15. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 6 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 16. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 7 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 17. | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 8 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 18. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 101 ÷ 150 kW – węzeł cieplny obiekt 1 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 19. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 101 ÷ 150 kW – węzeł cieplny obiekt 2 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 20. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 3 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 21. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 4 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 22. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 5 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 23. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 6 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 24. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 7 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 25. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 8 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 26. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 1 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 27. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 1 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 28. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 2 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 29. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 2 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 30. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 3 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 31. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 3 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 32. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 4 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 33. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 4 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 34. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 5 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 35. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 5 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 36. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 6 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 37. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 6 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 38. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 7 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 39. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 7 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 40. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.o. obiekt 8 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
| 41. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – licznik c.w.u. obiekt 8 | Kpl. |  | Data podpisania umowy | Do dnia 20.10.2025r. |
|  | **Zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru** | - | **-** | **-** | Do dnia 22.12.2025r. |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |

Dnia……………………………

*…….………………………………………………………..*

*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*