Załącznik nr 2

Wymagania w zakresie kursów Projektowania SZT

Zakres kursu obejmującego zagadnienia Projektowania SZT powinien uwzględniać wymagania PN SZT

1. Wymogi prawne i normatywne dotyczące Projektowania SZT, dokumentacji wykonawczej i certyfikacji wyrobów.

2. Ogólne zasady projektowania SZT obejmujące zagadnienia:

a) Analizy ryzyka,

b) Zabezpieczeń mechanicznych i Zabezpieczeń budowlanych,

c) kosztorysowania SZT,

d) sporządzania dokumentacji SZT.

3. Projektowanie SZT z uwzględnieniem specyfiki:

a) SSWiN,

b) SKD,

c) SDW,

d) zewnętrznych SZT,

e) integracji SZT, w tym również integracji SZT z SSP, systemami gaszenia i automatyką pożarową.

f) zasilania SZT,

g) okablowania systemów zabezpieczeń,

h) okablowania strukturalnego,

i) ochrony przeciwprzepięciowej SZT,

j) ochrony odgromowej,

k) ochrony przeciwsabotażowej SZT,

l) montażu urządzeń.

4. Warsztaty projektowe SZT.