# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Wykonawca:**

Nazwa ………………………………………………….........

Adres…………………………………………………………

NIP……………………………… Regon……………………………

**O F E R T A**

1. Składam ofertę na realizację zadania pn.:

**„Wymiana wyeksploatowanych stanowisk słupowych nN na terenie JT WG obw. Zagajka (WST42) – 8szt.”**

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego prowadzonego w trybie prostym.

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie wskazanym w pkt. II. zapytania ofertowego.
2. Oświadczam, że okres gwarancji na dostarczone na towary/usługi/roboty wynosi: zgodnie z pkt. III. zapytania ofertowego.
3. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do kontaktu na etapie realizacji umowy/zamówienia

a) w zakresie dokumentacji projektowej:

- .........................................., tel. ............................., e-mail: ................................................,

b) w zakresie robót budowlano-montażowych:

- .........................................., tel. ............................., e-mail: ................................................,

c) Kierownik Budowy:

- .........................................., tel. ............................., e-mail: ................................................

1. Dane kontaktowe Wykonawcy do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa:

a) adres e-mail:……….…………………………………

b) nr telefonu:……….…………………………………...

1. W przypadku wyboru naszej oferty, Reklamacje w okresie gwarancyjnym mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………….…………………………..

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w zakresie potwierdzenia otrzymania Reklamacji będą jednoosobowo następujące osoby:

* 1. ………………………...............................................,
  2. …………………………………………………………..

1. W przypadku wyboru naszej oferty umowa zostanie podpisana w formie:

pisemnej **[[1]](#footnote-1)**

**lub**

elektronicznej**[[2]](#footnote-2)**, przez: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. *(wskazać osoby/osobę, które w imieniu Wykonawcy podpiszą umowę elektronicznym podpisem kwalifikowanym)*

1. Niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie z wymaganiami pkt. V.3) zapytania ofertowego, są:
   1. Ankieta weryfikacyjna Wykonawcy
   2. Wykaz prac projektowych
   3. Wykaz robót budowlanych
   4. Formularz wyceny
   5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
   6. Oświadczenie o wykazie sprzętu do prac na wysokości

...........................................

*(*podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców*)*

**Załącznik nr 1a do druku OFERTA**

**Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego**

**oraz innych obowiązków raportowych w Polsce[[3]](#footnote-3)**

*(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).*

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego Zamówienia z dnia ………….……………………….... nr ……………………………………………………………………………………………………….. przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej oraz związaną z tym wypłatę środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że:

……………………………………………………….……………………………………………………….

(*nazwa Wykonawcy*):

* + 1. **jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, tj.**
  1. otrzymuje należność z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
  2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
  3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.
     1. **posiada/nie posiada w Polsce[[4]](#footnote-4)** oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.
     2. W przypadku ustanowieniu w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

*….………………………………………………………..*

*(*podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców*)*

**Załącznik nr 1 do druku OFERTA**

Ankieta weryfikacyjna Wykonawcy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI Z OBSZARU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Działając w imieniu n.w. przedsiębiorstwa (zwanego dalej "Kontrahentem"), niniejszym oświadczam co następuje:** | | |
| **Ogólna zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych** | | **Odpowiedź** | |
| 1 | Czy Kontrahent jest świadomy, iż w związku z realizacją Umowy/Zamówienia będzie mu powierzone przetwarzanie danych osobowych, które jest regulowane przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO? | TAK/NIE | |
| 2 | Czy Kontrahent będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób gwarantujący ochronę praw osób, których te dane dotyczą, w tym w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi/dołączonymi do Umowy? | TAK/NIE | |
| 3 | Czy Kontrahent zapewni odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, gwarantujące zabezpieczenie tych danych przed ich utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych? | TAK/NIE | |
| 4 | Czy w przypadku korzystania z usług Podwykonawców, Kontrahent zapewni ten sam poziom ochrony przekazywanych im danych osobowych? | TAK/NIE | |
| 5 | Czy Kontrahent oświadcza, iż działając sam, a w przypadku zatrudniania personelu - również ten personel - posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych oraz zobowiązują się do zachowania w poufności powierzonych im danych osobowych? | TAK/NIE | |
| 6 | Czy Kontrahent zapewni podjęcie odpowiednich działań w przypadku incydentów naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami zawartymi/dołączonymi do Umowy? | TAK/NIE | |
| **Nazwa, dane przedsiębiorstwa (Wykonawcy/Dostawcy) oraz Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania** | | | |
| **NIP** | **Nazwa przedsiębiorstwa:** | **Adres:** | **REGON:** |
|  |  |  |  |
| **Oświadczenie**  Posiadając stosowne upoważnienie, w imieniu Wykonawcy oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. | | | |
| Imię, nazwisko, podpis osoby reprezentującej przedsiębiorstwo (Kontrahenta): | | Miejscowość, Data: | |

**Ankieta weryfikacyjna kontrahenta składana jest celem potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wszelkie wymogi przewidziane w przepisach z obszaru ochrony danych osobowych, w tym w szczególności wszelkie obowiązki nakładane bezpośrednio na podmioty przetwarzające a ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.**

**Załącznik nr 2 do druku OFERTA**

**Wykonawca:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**Wykaz zrealizowanych prac projektowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis zamówienia** | **Wartość zamówienia netto** | **Termin realizacji** | | **Nazwa i adres Zamawiającego** |
| **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Na podstawie w/w wykazu Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunku wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 prace projektowe, odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi Zamówienia, o wartości nie niższej niż 10.000,00 zł netto każda.

Dnia …………………………… .............................................

*(*podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców*)*

**Załącznik nr 3 do druku OFERTA**

**Wykonawca:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**Wykaz zrealizowanych robót budowlanych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis zamówienia** | **Wartość zamówienia netto** | **Termin realizacji** | | **Nazwa i adres Zamawiającego** |
| **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Na podstawie w/w wykazu Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunku wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi Zamówienia, o wartości nie niższej niż 20.000,00 zł netto każda.

Dnia …………………………… .............................................

*(*podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców*)*

**Załącznik nr 4 do druku OFERTA**

**Wykonawca:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„Wymiana wyeksploatowanych stanowisk słupowych nN na terenie JT WG obw. Zagajka (WST42) – 8szt”**

**FORMULARZ WYCENY**

**(obowiązkowo należy wypełnić wszystkie rubryki formularza)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja** | **KOD** | **Pozycja SAP** | **J.m.** | **Zakres** | **Cena netto (zł)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260161 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 1.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 90 | kpl | 1 |  |
| 1.2 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 10 | kpl | 1 |  |
| . | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 1 | | | | |  |
| **2.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260160 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 2.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 100 | kpl | 1 |  |
| 2.2 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 20 | kpl | 1 |  |
|  | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 2 | | | | |  |
| **3.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260159 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 3.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 110 | kpl | 1 |  |
| 3.2 | Wymiana przyłącza napowietrznego nN na przyłącze napowietrzne przewodem nN izolowanym AsXSn |
| 3.3 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 30 | kpl | 1 |  |
|  | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 3 | | | | |  |
| **4.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260158 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 4.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 120 | kpl | 1 |  |
| 4.2 | Wymiana przyłącza napowietrznego nN na przyłącze napowietrzne przewodem nN izolowanym AsXSn |
| 4.3 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 40 | kpl | 1 |  |
|  | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 4 | | | | |  |
| **5.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260157 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 5.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 130 | kpl | 1 |  |
| 5.2 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 50 | kpl | 1 |  |
|  | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 5 | | | | |  |
| **6.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260156 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 6.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 140 | kpl | 1 |  |
| 6.2 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 60 | kpl | 1 |  |
|  | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 6 | | | | |  |
| **7.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260155 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 7.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 150 | kpl | 1 |  |
| 7.2 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 70 | kpl | 1 |  |
|  | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 7 | | | | |  |
| **8.** | **SNN4\_2024 - wymiana słupa nN BBZ260154 ze stacji transf Rycerka Górna 1 BBZ40299 obw Zagajka** | | | | | |
| 8.1 | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | PLSL001 | 160 | kpl | 1 |  |
| 8.2 | Wymiana przyłącza napowietrznego nN na przyłącze napowietrzne przewodem nN izolowanym AsXSn |
| 8.3 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | PLSL001 | 80 | kpl | 1 |  |
|  | Wycena ofertowa zamówienia dla poz. 8 | | | | |  |
| Razem cena netto (poz. od 1 do 8): | | | | | |  |

Dnia …………………………… .............................................

*(*podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców*)*

**Załącznik nr 5 do druku OFERTA**

**Wykonawca:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„Wymiana wyeksploatowanych stanowisk słupowych nN na terenie JT WG obw. Zagajka (WST42) – 8szt”**

**OŚWIADCZENIE**

**nt. osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia**

Oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w składzie co najmniej:

a) 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w wymaganym zakresie,

b) 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w wymaganym zakresie,

c) 2 osoby, posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru „D” i eksploatacji „E” w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych w grupie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzającej, przetwarzającej, przesyłającej i zużywającej energię elektryczną o napięciu powyżej 1 kV.

Do oświadczenia należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania Zamówienia, jeżeli w oświadczeniu Wykonawca przewidział osoby, którymi będzie dysponował.

Dnia …………………………… .............................................

*(*podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców*)*

**Załącznik nr 6 do druku OFERTA**

**Wykonawca:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„Wymiana wyeksploatowanych stanowisk słupowych nN na terenie JT WG obw. Zagajka (WST42) – 8szt”**

**OŚWIADCZENIE**

**o wykazie sprzętu do prac na wysokości**

**Oświadczam, że:**

1. posiadam (certyfikowany) sprawny sprzęt do pracy na wysokości w tym do ewakuacji, chroniący przed upadkiem z wysokości  oraz  środki ochrony indywidualnej – dalej ŚOI  (hełm ochronny, szelki, liny transportowe, liny asekuracyjne, amortyzator, urządzenie samohamowne i inne ), potwierdzając to  własnoręcznym podpisem.
2. wszystkie osoby posiadają ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na wysokości oraz zostali przeszkoleni w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej,  zabezpieczenia się przed upadkiem przy pracach na wysokości oraz ewakuacji poszkodowanego z wysokości.

**W dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu osoby wykonujące prace są zobligowane do bezwzględnego stosowania ww. sprzętu i ŚOI. Brak zastosowania się do ww. wymogu skutkuje przerwaniem prac z winy Wykonawcy.**

Wykaz sprzętu do prac na wysokości, chroniącego przed upadkiem z wysokości, do ewakuacji   
z wysokości oraz wykaz środki ochrony indywidualnej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Rodzaj | Producent | Model/Typ | Data produkcji/ data ważności/ data przeglądu\* | Nr seryjny /fabryczny | Imię i Nazwisko\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* w zależności od rodzaju

\*\* dot. ŚOI

……………………………………………… Imię i Nazwisko (właściciela/………………)

Dnia…………………………… .............................................

*(*podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców*)*

1. **Niepotrzebne skreślić** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Niepotrzebne skreślić** [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca najpóźniej w dniu udzielenia Zamówienia/podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (…) i przedstawić ważny certyfikat rezydencji. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)