Rozdzielnia SN w stacji

110/20/6 kV GPZ Dańdówka

Lokalizacja:

Pole SN nr 10

Obiekt

przyłączany

Linia SN Wnioskodawcy

Miejsce przyłączenia: pole nr 10 20 kV w stacji 110/20/6 kV GPZ Dańdówka.

Miejsce rozgraniczenia własności:  zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 10 rozdzielnicy 20 kV w stacji 110/20/6 kV GPZ Dańdówkaw kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własności odbiorcy).

Szyna SN