Rozdzielnia SN w stacji

110/30/6 kV

GPZ Wygiełzów

Pole SN 6 kV nr 7

Obiekt

przyłączany

Linia SN Wnioskodawcy

Miejsce przyłączenia: pole nr 7 (ERG-2) w rozdzielni 6 kV w stacji GPZ Wygiełzów 110/30/6 kV.

Miejsce rozgraniczenia własności: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 7 (ERG-2) stacji 110/30/6 kV GPZ Wygiełzów  w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własność odbiorcy).

Szyna SN