Rozdzielnia SN w projekt.

stacji RS

Lokalizacja: Teren inwestycyjny

uzgodniony z Inwestorem

Pole SN

Obiekt

przyłączany

Linia SN Wnioskodawcy

Miejsce przyłączenia: rozdzielnica 20 kV w stacji 110/20/6 kV GPZ Juliusz sek. 1 i dla przyłącza rezerwowego w sek. 2

Miejsce rozgraniczenia własności:  zaciski prądowe głowicy kablowej w polu liniowym, sek 1 i 2 rozdzielnicy 20 kV, w projektowanej rozdzielni RS 20kV,, w kierunku instalacji Podmiotu Przyłączanego.

Szyna SN

2.   Mapa z lokalizacją przyłącza