Program funkcjonalno-użytkowy

# Opracowanie dokumentacji projektowej i terenowo-prawnej dla budowy linii 110kV relacji: „Odczep z linii 110kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6kV JANINA” oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych

Nazwy i kody CPV:

31000000-6 Maszyny, aparatura i wyroby elektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# Nazwa zamawiającego i adres:

# TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

Spis zawartości:

- Część opisowa.

- Część informacyjna.

Opracował:

Paweł Kurpas

ZATWIERDZAM:

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania/aktualizacji dokumentacji projektowej (technicznej) i terenowo-prawnej oraz na jej podstawie realizacji robót budowlanych dla zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i terenowo-prawnej dla budowy linii 110kV relacji: „Odczep z linii 110kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6kV JANINA” oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych”.

    - Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiony został w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia zostały ujęte w poszczególnych punktach w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - W ramach opracowania/aktualizacji dokumentacji projektowej należy:

    - uzyskać wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa: decyzje, opinie, zgody i uzgodnienia formalno-prawne umożliwiające pełną realizację zadania, oświadczenie autora projektu o jej kompletności ze względu na cel,

    - opracować projekt budowlany – 2 egz.,

    - opracować projekt wykonawczy – 2 egz.,

    - dokonać zapisu elektronicznego (np. na pendrive, płytach CD/DVD) przedmiotu zamówienia w formatach umożliwiających edytowanie treści (np. dwg, doc, xls) oraz w formacie pdf – 2 szt.,

    - Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień 
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót,

    - Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania z uwzględnieniem:

          - terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej,

          - czasu na sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego 
(do 1 miesiąca),

          - terminu zakończenia robót budowlanych.

    - Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Na ten sam okres Wykonawca udzieli gwarancji w stosunku do zainstalowanych urządzeń i aparatury oraz wbudowanych materiałów z tym, że jeżeli producenci urządzeń, aparatury 
i materiałów określą w swoich kartach gwarancyjnych dłuższy okres gwarancji 
to okres ten stanie się obowiązujący dla tych urządzeń, aparatury i materiałów,

    - Po zrealizowaniu zadania Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wykonanych pracach budowlanych,

    - Przyjęte w dokumentacji projektowej urządzenia i rozwiązania techniczne powinny być zgodne z aktualnymi standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. - do pobrania ze strony internetowej spółki TAURON Dystrybucja.

    - Wymaga się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty, polegające m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie.

- Wytyczne realizacji. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

  - Urządzenia należy zaprojektować i zabudować zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami w TAURON Dystrybucja S.A. https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci

  - Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie kompleksowych prób, pomiarów 
i czynności rozruchowych (w tym EAZ - konfiguracja, testy, sprawdzenia telemechaniki do SCADA ze sterownika) dla zabudowanych urządzeń na własny koszt.

  - Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa 
i rozporządzeniami.

  - Wszelkie koszty finansowe związane z procedurą zgód i pozwoleń, służebności  Wykonawca pokrywa z własnych środków finansowych.

  - Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

  - Prace na urządzeniach energetyki zawodowej wykonywać po dopuszczeniu do pracy przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie i późniejszego pokrycia wszelkich kosztów związanych z nadzorami oraz dopuszczeniami do prac wymaganych przez TAURON Dystrybucja S.A..

  - Przewody AFL-6 240mm2, kabel SN i złącza kablowe SN wyłącznie dla kablowanego odcinka linii napowietrznej własności TAURON Dystrybucja S.A. relacji Chełmek – Flagówka tor 4  – materiał Inwestora. Pozostałe materiały potrzebne 
do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

  - Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

  - Użyte materiały muszą pochodzić z bieżącej produkcji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu po wykonaniu zlecenia.

  - Wykonawca pokryje wszystkie roszczenia osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania zlecenia,

  - Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić harmonogram, który musi być uzgodniony i zatwierdzony przez TAURON Dystrybucja S.A.,

  - Wszelkie koszty finansowe związane z procedurą zgód i pozwoleń Wykonawca pokrywa 
z własnych środków finansowych.

  - Etapy i terminy realizacji zamówienia:

## - opracowanie dokumentacji do dnia:		15.01.2026 roku,

## - wykonie robót do dnia:  				31.03.2027 roku.

II Część informacyjna.

Zamawiający dostarcza następujące dokumenty:

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Wytyczne projektowe Budowa linii 110 kV relacji: „odczep z linii 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV JANINA” KZ: BD/000302/16”

- Dokumentacja projektowa opracowana przez ELEKTROBUD Sp. z o.o.

- TOM I - część opisowa,

- TOM II – mapy,

- Tom III - Profil podłużny,

- Tom IV - Część konstrukcyjna,

- Tom V – WRI,

- Tom zabezpieczenia: E1-Libiaż – Zabezpieczenie Różnicowe,

- Projekt skablowania linii SN 15kV relacji Chełmek-Flagówka Tor 4,

- Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 6kV relacji: GSZ-1 p.40 – RSW-II p.1.