Szyna SN

**Miejsce przyłączenia:** linia kablowa 20 kV relacji: „ZKSN nr BDJ88330 Bartex – ZKSN nr BDJ88323 Fabryczna”, ciąg Mikrogran zasilany ze stacji GPZ Brzezinka.

**Rozdzielnia SN (20kV)**

**w stacji 20/0,4kV**

**nr BDJ88066 C.B.S.**

Lokalizacja:

Mysłowice,

ul. Fabryczna

50.19763, 19.14985

Pole SN

nr 4

**Miejsce rozgraniczenia własności:**zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 4 w rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN   
nr BDJ88066 C.B.S., w kierunku instalacji Przyłączanego Podmiotu.

Linia SN Wnioskodawcy

Obiekt

przyłączany

**2. Mapa z lokalizacją przyłącza**

