

**Załącznik nr 1**

|  |
| --- |
| **Stacja JGB58220 ŁĄKA** |
| Obwód L-4: wymiana 29 szt słupów nN, wymiana przewodów AL w TG na AsXSN 4x70-ok 790m  oraz wymiana przyłączy do budynków na AsXSn4x25 (przyłącza typu AL., AsXSn 2x25, YdY4x10 itp ) |

