Nr referencyjny: PNP/TD-OJG/ 05609/2025     116/2025

Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A

31-035 Kraków

Oddział w Jeleniej Górze

Postępowanie elektroniczne
 o udzielenie Zamówienia Niepublicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nieprzekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3 
ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych

pod nazwą:

„116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25)”

| Sporządził(-a) | Przewodniczący(-a) Komisji Przetargowej | Zatwierdził(-a) |
| --- | --- | --- |

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera 89 ponumerowane(-ych) stron(-y).

Jelenia Góra, dnia 27-06-2025

SPIS TREŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY	5

ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.	9

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY	10

KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY	10

WADIUM	11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	11

ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI	11

SKŁADANIE OFERT	12

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT	12

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ	12

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13

Załącznik nr 1 do SWZ	15

Załącznik nr 2 do SWZ	16

Załącznik nr 3 do SWZ	17

Załącznik nr 4 do SWZ	18

Załącznik nr 5 do SWZ	20

Załącznik nr 6 do SWZ	21

Załącznik nr 7 do SWZ	22

Załącznik nr 8 do SWZ	23

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A,
31-035 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, NIP: 611-02-02-860, REGON: 230179216, wysokość kapitału zakładowego: 560.450.156,22 zł (wpłacony w całości), Oddział w Jeleniej Górze, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

„116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25)”

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej także: „SWZ”, „Specyfikacja”).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy, a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, 
o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

- Informacja o elektronicznym fakturowaniu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający informuje, że w przedmiotowym Postępowaniu Zamawiający nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Informacja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.

Biała lista podatników VAT

Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż  wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 lit. a).

Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.

§ 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem Zamówienia jest: 116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25)).

  - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – wytyczne projektowe.

  - Termin i miejsce realizacji Zamówienia:

Realizacja zadania – do 6 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce realizacji: teren działalności Oddziału Jelenia Góra

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze - (KZ JG/000818/25) zgodnie z orientacyjnymi Wytycznymi Projektowymi.

  - Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wytycznymi do projektowania Zamawiającego zamieszczonymi na stronie TD S.A., wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna określać przedmiot zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych, uwzględniając standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania u Zamawiającego. Nie należy zamieszczać sformułowań, które wskazywałyby na konkretny wyrób, producenta lub wykonawcę. Jeżeli nie ma możliwości opisania w ten sposób przedmiotu zamówienia np. ze względu na jego specyfikę, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem „lub równoważny”. Warunki, jakie powinien spełnić produkt równoważny winny zostać opisane. Szczegóły opisano w projekcie umowy.

  - Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Stosowania się do wytycznych i uzgodnień wydanych przez właściwe komórki TAURON Dystrybucja S.A. (na etapie realizacji robót budowlano-montażowych.

  - Wszyscy zainteresowani mogą dokonać wizji lokalnej placu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Kontakt w przypadku konieczności uczestnictwa w wizji lokalnej przedstawiciela Zamawiającego – Marek Skulski tel: 571 666 729. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny i nie stanowi warunku złożenia oferty 
w Postępowaniu.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych i dokumentacji projektowej:

- - przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary sygnału GSM – protokół zakończony wynikiem pozytywnym. Kopię protokołu należy przekazać Zamawiającemu podczas złożenia dokumentacji technicznej.

- - w przypadku braku poprawnego sygnału Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o zmianę lokalizacji.

  - Wymagania dotyczące konfiguracji i uruchomienia telemechaniki:

- - zaproponowane urządzenia muszą współpracować z systemem SCADA, w załączniku nr 4 do SWZ należy przedstawić producenta i konkretny typ wycenianych urządzeń,

- - edycja systemu nadrzędnego od strony systemowej jest po stronie Zamawiającego, a edycja od strony obiektu jest po stronie Wykonawcy. Przy uruchomieniu i testach Zamawiający prowadzi nadzór,

- - konfiguracja i uruchomienie telemechaniki , sygnalizatorów zwarcia i zabezpieczeń po stronie wykonawcy,

- - wykonawca przygotuje listy sygnałów , sterowań i pomiarów do edycji w systemie SCADA z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

- - wykonawca przeszkoli pracowników ST1 z konfiguracji i testowania telemechaniki, zabezpieczeń ( sygnalizatorów zwarcia ) rozłączników,

- - wykonawca przekaże pracownikom ST1 potrzebne oprogramowanie do konfiguracji urządzeń wraz z potrzebnymi licencjami

§ 2

## OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Ofertę stanowią:

    - Wypełniony Formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON z poziomu zakładki Oferta.

    - Dokumenty i oświadczenia, które  zostały wymienione na Platformie zakupowej Grupy TAURON w Formularzu ofertowym oraz w ogłoszeniu (w dokumencie ”Ogłoszenie o zamówieniu”) oraz następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

- Formularz wyceny stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca może odstąpić od wymogu załączenia referencji bądź innych dokumentów potwierdzających, że Roboty budowlane zostały wykonane należycie, wystawionych przez Zamawiającego prowadzącego Postępowanie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem co najmniej dwóch robót budowlanych wraz z projektem wykonawczym związanych z zabudową, przebudową, wymianą wyłączników SN. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych powinna wynosić min 500 000,00 zł netto.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu spełnienia wymagania, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca polegał na zasobach oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez podmioty trzecie (nie dopuszcza się udostępniania przez podmioty trzecie referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymagania).

- Oświadczenie o dysponowaniu osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia (na potwierdzenie wymagań, o których mowa poniżej) – wg załącznika nr 6 do SWZ.

Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w składzie co najmniej:

1) jedna osoba mogąca pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń.

2) dwie osoby z uprawnieniami E powyżej 1 kV w zakresie: obsługa/konserwacja/remonty/montaż dla urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji grupy 1 punkt 3.

Do oświadczenia należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego osób zdolnych do wykonania Zamówienia, jeżeli w oświadczeniu Wykonawca przewidział osoby, którymi będzie dysponował.

Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia przez podmioty trzecie osób zdolnych do wykonania zamówienia o których mowa w pkt 2) lit. d). W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

- Ankieta weryfikacyjna Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ) celem potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wszelkie wymogi przewidziane w przepisach z obszaru ochrony danych osobowych, w tym w szczególności wszelkie obowiązki nakładane bezpośrednio na podmioty przetwarzające a ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

- Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy Wykonawcy, na który nastąpi zapłata należności, przedmiotowe zaświadczenie wymagane jest wyłącznie od podmiotów niebędących podatnikami VAT oraz podmiotów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru sądowego/administracyjnego albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt f) i g) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa f) i g), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć.

    - Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy oraz złożenia oświadczeń woli (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę), sporządzone zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6). W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy.

2.	Przygotowanie oferty

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz na Platformie zakupowej Grupy TAURON i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji oraz formularza ofertowego.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania.

- Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji i w formularzu ofertowym oświadczeń i dokumentów - pliki pdf (wielkość jednego pliku max 2 GB).

Oferta ma być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie zakupowej Grupy TAURON. Dokumenty 
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że w treści SWZ określono inaczej. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy udostępnionymi przez Zamawiającego. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zapisy Specyfikacji wraz z wymaganiami określonymi na Platformie zakupowej Grupy TAURON, w tym w szczególności postanowieniami w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów, stanowią integralną całość.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku. 
Z chwilą założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.

- Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia 
i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu 
e-mail może być przypisane tylko jedno konto.

- Podręcznik Oferenta (Wykonawcy) zawierający instrukcję składania ofert jest dostępny dla Wykonawcy na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, zwanej dalej  Systemem, w zakładce „Regulaminy i instrukcje”.

- System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych.

- Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Systemu zawarto w Regulaminie Platformy zakupowej  zamieszczonego w Systemie w sekcji „Regulaminy i instrukcje”.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.

- Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne, za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 5.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia,

Oferta musi spełniać następujące wymagania:

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

Wypełniając formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy 
z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi złożyć oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenia sankcyjne oraz wymagane dokumenty na Platformie zakupowej Grupy TAURON oraz dokumenty o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2) lit. e), f), g) h) SWZ. Czynności opisane w zdaniu powyżej winna wykonać osoba składająca ofertę w imieniu konsorcjum, pod warunkiem posiadania stosownego pełnomocnictwa, a w odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.

§ 3

## ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

  - Odrzucenie ofert

1)	Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna ze Specyfikacją oraz wymaganiami opisanymi na Platformie zakupowej Grupy TAURON,

- jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z Zaproszeniem,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8,

- Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, (o ile wymagane jest wadium),

- Wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,

- Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,

- Wiarygodność Wykonawcy została negatywnie oceniona przez Zamawiającego,

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykonawcy złożyli odrębne oferty w tym samym Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

- została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

- zapewnienie przez Wykonawcę wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych do zgodnego z prawem przetwarzania powierzonych danych osobowych zostało negatywnie ocenione przez Zamawiającego.

2)	Oferta może zostać odrzucona, gdy Wykonawca, znajduje się w sporze ze Spółką Grupy TAURON. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.

3)	Istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON na szkodę, 
a w szczególności w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował 
z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.

4)	O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.

  - Unieważnienie Postępowania

    - Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia w każdym czasie.

    - O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

§ 4

## OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.

- Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).

- Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.

- Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

§ 5

## KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium A: Cena – 100 %

Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa

A = ----------------------------------------- x 100 pkt.

cena oferty rozpatrywanej

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.

- Jeżeli w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może:

1)	spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące,

2)	wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert, po złożeniu ofert w przypadku:

1)	gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu,

2)	kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej dwóch Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, chyba że przeprowadzano aukcję elektroniczną - wtedy negocjacje prowadzone są z Wykonawcą, którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza.

- W razie potrzeby, po złożeniu ofert możliwe jest przeprowadzenie negocjacji opisu przedmiotu Zamówienia lub treści umowy. W takim przypadku negocjacje przeprowadza się ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę, a w przypadku trybów zamkniętych Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert. Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty, po przeprowadzeniu negocjacji powodujących modyfikację opisu przedmiotu Zamówienia lub treści umowy.

- W Postępowaniu prowadzonym elektronicznie, w przypadku przeprowadzenia negocjacji, o których mowa ust. 5, Zamawiający uruchomi na Platformie zakupowej Grupy TAURON kolejną rundę Postępowania, w której Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będą mogli złożyć kolejne oferty, przy czym cena ofert nie może być wyższa od pierwotnie złożonych.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień za pośrednictwem zakładki „Korespondencja” na Platformie zakupowej w Grupie TAURON dotyczących treści złożonych ofert w szczególności:

- poprawności złożonych elektronicznych oświadczeń. Jeżeli na podstawie złożonych wyjaśnień okaże się, że elektroniczne oświadczenie zostało złożone przez Wykonawcę błędnie i należy je skorygować, wówczas Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany na formularzu ofertowym Wykonawcy zgodnie z wyjaśnieniami i uzyskując jego uprzednią zgodę na przedmiotową zmianę. Zmiana dla Wykonawcy zostanie uwidoczniona na Platformie zakupowej w danym postępowaniu w zakładce oferty pod akcją „Wygeneruj raport”.

- ceny jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 6

## WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 7

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

§ 8

## ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON poprzez zakładkę „Korespondencja”. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące opisu przedmiotu Zamówienia w tym treści załączonego projektu umowy winny być przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

- Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Dariusz Kasiński –Wydział Realizacji Zakupów tel. +48 669 997 752,

email: dariusz.kasinski@tauron-dystrybucja.pl

Robert Dąbrowski – Wydział Realizacji Zakupów  tel. +48 571-665-330, 
email: robert.dabrowski@tauron-dystrybucja.pl ; w godz. 8:00 – 15:00

§ 9

## SKŁADANIE OFERT

    - Skuteczne złożenie oferty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”, i jest możliwe tylko i wyłączenie przed upływem terminu składania ofert, jeśli zostały wypełnione wszystkie wymagane pola formularzy elektronicznych. Potwierdzeniem złożenia oferty elektronicznej jest komunikat „Oferta/informacja została złożona poprawnie” oraz informacja o osobie składającej ofertę i terminie złożenia oferty dostępna po zalogowaniu do konta użytkownika.

Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania oferty z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.

    - Oferty złożone w inny sposób niż przewidziano w § 9 nie zostaną rozpatrzone.

§ 10

## TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

§ 11

## INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną na wskazanych poniżej warunkach:

            - Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

            - Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:

              - minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,

              - terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

              - terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,

              - sposobie składania ofert w toku aukcji elektronicznej,

              - sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl , umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

- Wykonawca w czasie aukcji nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać Wykonawcę, gdy ten Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

- Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w § 5 ust. 1, w toku aukcji stosowane będzie:

a. Cena całkowita

- System nie przyjmie postąpień złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.

- Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej, w sposób określony w § 5.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca, którego oferta cenowa jest najkorzystniejsza, zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Formularz wyceny ze wszystkimi poszczególnymi cenami jednostkowymi pomniejszonymi proporcjonalnie do ceny oferty złożonej w toku aukcji elektronicznej.

- System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.

- Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców biorących udział w aukcji elektronicznej zamieszczono w Regulaminie Platformy zakupowej dostępnej w zakładce „Regulaminy i instrukcje”.

§ 12

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

§ 13

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3. Nie przewiduje się uzupełnienia wadium.

- Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Korespondencja”.

- Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.

- Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu, a w przypadku przetargu nieograniczonego zamieszczana również na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera nazwy Wykonawców biorących udział w Postępowaniu oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

- Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- W niniejszym Postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.

- W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w Postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane w m.in. w art. 106 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

- W niniejszym postępowaniu niżej wymienione pojęcia mają następujące znaczenie:

a.	Dostawy – nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

b.	Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych lub Obiektu budowlanego, a także realizacja Obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;

c.	Usługi – wszelkie świadczenia, które nie są Robotami budowlanymi lub Dostawami.

# Załącznik nr 1 do SWZ

Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

oraz innych obowiązków raportowych w Polsce

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego Zamówienia z dnia ………………... nr ………..………..

z/przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział ……………

(nazwa podmiotu)

oraz związaną z tym wypłatą środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że  ……………………………………………………….…………………..

(nazwa Wykonawcy):

    - jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności tj.

  - otrzymuje należność z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

  - nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

  - prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.

    - posiada/nie posiada w Polsce oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego Zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.

    - w przypadku ustanowienia w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

….………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

# Załącznik nr 2 do SWZ

Wytyczne projektowe

(osobny plik)

# Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

NIP………………………………

Regon……………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Składając ofertę na realizację zadania pn.:

„116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25))”

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 SWZ.

- Szczegółowa wycena poszczególnych elementów Zamówienia zawarta jest w Formularzu wyceny stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- Okres gwarancji wynosi: zgodnie z § 6 ust. 2 Projektu umowy.

- W przypadku wyboru naszej oferty umowa zostanie podpisana w formie:

pisemnej

lub

elektronicznej, przez: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. (wskazać osoby/osobę, które w imieniu Wykonawcy podpiszą umowę elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Dnia ……………………………				   ..........................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

# Załącznik nr 4 do SWZ

Formularz wyceny

„116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25)”

| L.P. | Roboty budowlano-montażowe |  | Element PSP |  | Wartość netto PLN |  | Ilość |  | Suma netto PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JG/000818/25 Lubań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500977-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500977-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000822/25 Lubań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500978-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500978-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000824/25 Henryków Lubański |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500979-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500979-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000846/25 Bogatynia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500985-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500985-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000840/25 Henryków Lubański |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500980-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500980-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000841/25 Henryków Lubański |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500981-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500981-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000842/25 Radostów Średni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500982-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500982-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000843/25 Mściszów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500983-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500983-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000844/25 Bogatynia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500984-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500984-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykaz urządzeń oferowanych przez Wykonawcę:

| L.P. | Urządzenie | Producent | Typ, seria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekładniki, sensory prądowe, |  |  |
| 2 | Przekładniki, sensory napięciowe |  |  |
| 3 | Urządzenie sterowniczo- zabezpieczeniowe, układ sterowania |  |  |
| 4 | Antena TETRA |  |  |

- - zaproponowane urządzenia muszą współpracować z systemem SCADA, w załączniku nr 4 do SWZ należy przedstawić producenta i konkretny typ wycenianych urządzeń,

# Załącznik nr 5 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

„116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25))”

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zadania [zł netto] | Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok] | Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane] | Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dowodu potwierdzającego ich należyte wykonanie lub wykonywanie [poświadczenie] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Na podstawie ww. wykazu Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2.c) SWZ.

.............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

# Załącznik nr 6 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

OŚWIADCZENIE

nt. osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Zamówienia

„116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25))”

Oświadczamy, że zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. d) SWZ dysponujemy/będziemy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w składzie co najmniej:

1) 1 osoba mogąca pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń.

2) 2 osoby z uprawnieniami E powyżej 1 kV w zakresie: obsługa/ konserwacja/remonty/montaż dla urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji grupy 1 punkt 3.

.............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

# Załącznik nr 7 do SWZ

Ankieta weryfikacyjna Kontrahenta

| Lp. | OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI Z OBSZARU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Działając w imieniu n.w. przedsiębiorstwa (zwanego dalej "Kontrahentem"), niniejszym oświadczam co następuje: |  |
| --- | --- | --- |
| Ogólna zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych |  | Odpowiedź |
| 1 | Czy Kontrahent jest świadomy, iż w związku z realizacją Umowy/Zamówienia będzie mu powierzone przetwarzanie danych osobowych, które jest regulowane przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO? | TAK/NIE |
| 2 | Czy Kontrahent będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób gwarantujący ochronę praw osób, których te dane dotyczą, w tym w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi/dołączonymi do Umowy? | TAK/NIE |
| 3 | Czy Kontrahent zapewni odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, gwarantujące zabezpieczenie tych danych przed ich utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych? | TAK/NIE |
| 4 | Czy w przypadku korzystania z usług Podwykonawców, Kontrahent zapewni ten sam poziom ochrony przekazywanych im danych osobowych? | TAK/NIE |
| 5 | Czy Kontrahent oświadcza, iż działając sam, a w przypadku zatrudniania personelu - również ten personel - posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych oraz zobowiązują sie do zachowania w poufności powierzonych im danych osobowych? | TAK/NIE |
| 6 | Czy Kontrahent zapewni podjęcie odpowiednich działań w przypadku incydentów naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami zawartymi/dołączonymi do Umowy? | TAK/NIE |
| Nazwa, dane przedsiębiorstwa (Wykonawcy/Dostawcy) oraz Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania |  |  |
| NIP | Nazwa przedsiębiorstwa: | Adres: |  | REGON: |
| Oświadczenie Posiadając stosowne upoważnienie, w imieniu Wykonawcy oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. |  |  |
| Imię, nazwisko, podpis osoby reprezentującej przedsiębiorstwo (Wykonawcę): |  | Miejscowość, Data: |

# Załącznik nr 8 do SWZ

Projekt umowy

UMOWA  Nr ………………………

zawarta w dniu ……………roku w Jeleniej Górze pomiędzy:

TAURON Dystrybucja Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórska 25A, 31 – 035 Kraków, Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej, NIP: 611-020-28-60, Regon: 230179216, Kapitał zakładowy: 560.450.156,22 zł  (wpłacony w całości), reprezentowaną przez:

……………………….. – - ………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………. z siedzibą w ……………., ul. ………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……….. w ………….., Wydział ……. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: …….., numer identyfikacji podatkowej NIP: ……….….., REGON: ……………, wysokość kapitału zakładowego: ………. złotych (wpłacony w całości – dotyczy wyłącznie spółki akcyjnej), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

[Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy oznaczyć Wykonawcę w następujący sposób:

…………………………………… zam. w ……………………… przy ul. …………………………, ), PESEL ……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………………………  w ………………… przy ul. …………………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: ………………………, REGON …………………  zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.]

[Jeżeli Wykonawcą są wspólnicy spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki]

[Jeżeli Wykonawca działa w formie konsorcjum, należy wymienić każdego członka konsorcjum i wskazać lidera]

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr ………………. o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:

„116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25)”

w trybie przetargu nieograniczonego, w odstąpieniu od ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A., Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

- Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn. „116/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25)” obejmujące zaprojektowanie, przebudowanie - (dalej: „Obiekt”) oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania (dalej: „Przedmiot Umowy”) na podstawie wytycznych projektowych stanowiących Załącznik nr  12 do Umowy. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy wskazany jest w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje:

- opracowania kompletnej dokumentacji technicznej (dalej: „dokumentacja projektowa”)

- wykonanie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw oraz prac projektowych, które są niezbędne dla oddania Obiektu o parametrach określonych Umową nawet, jeśli pewne elementy robót budowlanych, usług i dostaw oraz prac projektowych  nie zostały wyraźnie wyszczególnione w Umowie, lub wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że miał możliwość przeprowadzenia oględzin miejsca wykonania Przedmiotu Umowy i zapoznał się z dokumentacją Zamawiającego: wytycznymi projektowymi, których zakres wskazany jest w Załączniku nr 12 do Umowy, dokonał ich weryfikacji i uznaje je za wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy przy czym, za datę zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, bez zastrzeżeń.

§ 2

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie terenu budowy i dostarczenie wytycznych projektowych do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia i przeprowadzenie czynności odbiorowych dokumentacji,

  - odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zapłata bezspornego wynagrodzenia,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego, o ile jest wymagany przepisami prawa,

  - przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych 
z Przedmiotem Umowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy,

  - poinstruowanie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich 
z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w przypadku wykonywania pracy na czynnych elementach infrastruktury sieci elektroenergetycznej eksploatowanych przez Zamawiającego,

  - udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do występowania 
w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, celem wykonania Przedmiotu Umowy,

  - udostępnienie Wykonawcy – do zapoznania - wewnętrznych procedur, instrukcji obowiązujących 
u Zamawiającego związanych z Przedmiotem Umowy,

  - udostępnienie aktualnej „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.” zamieszczonej na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl,

  - dokonanie uzgodnień dokumentacji prawnej, technicznej,

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.

  - przekazanie Wykonawcy, najpóźniej do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, wykazu dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu Przedmiotu Umowy do końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, wynikających z obowiązujących normatywów i procedur dotyczących odbiorów i sprawdzeń,

  - pokrycie kosztów opłat wynikających z decyzji o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym (w którym wykonano Przedmiot Umowy),

  - dopuszczenie Wykonawcy do wykonania prac, przewidzianych w zatwierdzonym harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy.

  - zapewnienie wyłączeń i dopuszczeń niezbędnych do realizacji robót, zgodnie z „Instrukcją

organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi do projektowania, wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego, Polskimi Normami i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, ofertą Wykonawcy, SWZ, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową przy dołożeniu należytej staranności, uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi i standardami obowiązującymi u Zamawiającego aktualnymi na dzień złożenia do odbioru dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi normami branżowymi. Obowiązujące u Zamawiającego standardy są zamieszczone na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl,

- usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, rozruchu, ruchu próbnego, w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi,

- terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - oraz bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach 
z niego wynikających,

- dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej (2 egz. 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. i w wersji edytowanej) wraz z protokołem odbioru dokumentacji projektowej oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- umożliwienie Zamawiającemu bieżącej kontroli wykonywania dokumentacji projektowej,

- udział w odbiorze dokumentacji projektowej,

- dostarczenie Zamawiającemu w ramach pkt 5) powyżej:

- oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę, że dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z 2023r. poz. 533),

- dokumentacji projektowej z naniesionym przebiegiem projektowanych obiektów na mapie z pokazanymi granicami i oznaczeniem działek,

- aktualnego wykazu właścicieli/użytkowników wieczystych działek, na których zlokalizowano projektowane obiekty energetyczne, zawierającego w szczególności: nr działki, nr Księgi Wieczystej z podaniem Sądu, w którym jest prowadzona, położenie nieruchomości, adres właściciela/użytkownika wieczystego oraz planu sytuacyjnego 
z zaznaczeniem ich lokalizacji na danej nieruchomości,

- oryginałów porozumień z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których zlokalizowano projektowane obiekty energetyczne,

- uczestniczenie w procesie tyczenia geodezyjnego urządzeń  elementów sieci elektroenergetycznej przez Wykonawcę robót i pisemnego potwierdzenia jego poprawności,

- pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej Przedmiotem Umowy,

- sporządzanie wszelkiej dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiającego w języku polskim,

- uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjściowych, map, uzgodnień pozwoleń, decyzji, jeżeli są wymagane właściwymi przepisami prawa,

- wykonania innych czynności; w szczególności uzyskania na podstawie pełnomocnictw udzielonych Wykonawcy przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, wymaganych prawem zgód, zezwoleń i nadzorów branżowych, zajęć pasa drogowego, pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie stosownych zgłoszeń, w zakresie dotyczącym zadania inwestycyjnego – jeżeli są one wymagane dla wykonania Przedmiotu Umowy (jeśli wystąpi),

- przygotowanie i doprowadzenie do zawarcia umów/porozumień pomiędzy Zamawiającym 
a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz wypłata wszelkich wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat wynikających z ich postanowień. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet oryginałów umów/porozumień 
z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości wraz z planami sytuacyjnymi, umieszczenia urządzeń na nieruchomości, z podpisami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości (jeśli wystąpi),

- wykonanie, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, operatów szacunkowych lub innych opracowań dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa zawierających określenie wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz innych wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat (jeśli wystąpi),

- dostarczenie planu sytuacyjnego z naniesioną graficznie propozycją ustanowienia służebności przesyłu oraz określeniem powierzchni tej służebności (z podaniem długości 
i szerokości) – Propozycja ustanowienia służebności przesyłu wymaga uzgodnienia 
i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca uzyska od właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym przewiduje się ustanowienie służebności, zgodę na ustanowienie służebności przesyłowej za jednorazowym wynagrodzeniem (jeśli wystąpi),

- uzyskanie niezbędnych tytułów prawnych, wynikających z ustaw szczególnych, które będą podstawą złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na nieruchomościach (jeśli wystąpi),

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich decyzji i postanowień właściwych organów, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, prawa geodezyjnego 
i kartograficznego, prawa ochrony zabytków, decyzji wodno-prawnych, decyzji zezwalających na lokalizowanie obiektów budowlanych w pasie drogowym, decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w terminie umożliwiającym wniesienie przez Zamawiającego ewentualnego odwołania, nie później jednak niż do dwóch dni od otrzymania tej decyzji lub postanowienia przez Wykonawcę,

- protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy (jeśli wystąpi),

- przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni (lub innym określonym w protokole przekazania terenu budowy), od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zatrudnienie Kierownika Budowy i gdy to jest nieodzowne - kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności wymaganej do należytego wykonania Umowy, na okres od rozpoczęcia tych robót do nie mniej niż 2 tygodni po spisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

- sporządzenie projektu robót i montażu urządzeń tymczasowych zlokalizowanych na terenie budowy z tym zastrzeżeniem, iż akceptacja Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy,

- zapewnienie odpowiedniego miejsca składowania materiałów potrzebnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

- uzgodnienie z Zamawiającym miejsc i sposobu składowania odpadów na terenie budowy,

- odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia 
i oznakowania oraz zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko, terenu budowy, materiałów 
i urządzeń przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy jak i materiałów z demontażu, od chwili przekazania terenu budowy, aż do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń,

- pełnienie obowiązków koordynatora ds. BHP dla robót wykonywanych przez Wykonawcę 
i jego podwykonawców, a w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, zobowiązany jest do współdziałania 
z nimi na zasadach określonych w art. 208 K.p.,

- udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.,

- bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy m. in doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego w tym: renowację gruntów i terenów zielonych, ciągów drenarskich itp. (wydatki te obciążają koszty Wykonawcy),

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o istotnych dostrzeżonych zagrożeniach 
i występujących nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,

- zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców przez Kierownika Budowy, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje,

- zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na bieżąco Dziennika budowy 
i dokumentacji powykonawczej robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich prowadzenia do dnia końcowego odbioru technicznego),

- zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub posiadania identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu,

- dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowania się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac będących Przedmiotem Umowy,

- przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót, jak również zapoznania 
z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz do wglądu do materiałów 
i dokumentów związanych z jej realizacją,

- zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy z zastosowaniem towarów pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europejskiej;

- zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności:

- spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. 
z 2021r., poz. 1213), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- być zgodne z:

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane,

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

- dokumentacją oraz zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane,

- dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być na dzień dostawy nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być na dzień dostawy nieużywane i nie starsze niż12 miesięcy,

- dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 10 dni przed terminem odbioru atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń, o ile zaistnieje taka konieczność oraz dokumentów w postaci kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zapisami prawa budowlanego,

- zgłoszenie Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót budowlanych powierzonych do wykonania podwykonawcom, zgodnie z postanowieniem § 3,

- zawiadamianie Podwykonawców o terminie odbioru robót oraz dokonywanie wypisów 
z protokołu odbioru robót w zakresie robót Podwykonawców i wysyłanie tych odpisów Zamawiającemu,

- przejmowanie od Podwykonawców wykonanych przez nich  zakresów robót, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich odbioru przez Zamawiającego, usuwanie wad powstałych w tych robotach w okresie od dnia przyjęcia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiającego,

- terminowe regulowanie należności za roboty zrealizowane przez Podwykonawców,

- zapewnienie sobie każdorazowo, na własny koszt, dostępu do wody, energii elektrycznej, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

- zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla wszystkich Podwykonawców,

- przestrzeganie zasad opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy,

- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów; 
w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu uzyskania właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie przepisów o ochronie środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.), jeśli Obiekt tego wymaga,

- zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane,

- zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie, na 10 dni roboczych przed planowaną datą odbioru, zakończenia robót budowlanych, kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, zgodnie z wykazem, o którym mowa w z § 2 ust. 1 pkt. 14) Umowy i Załącznikiem nr 8 do Umowy oraz gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. W przypadku braku zatwierdzonych map inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na końcowy odbiór należy dostarczyć dokument potwierdzający (potwierdzony pieczątką ośrodka geodezji) złożenie wniosku o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych do zasobów geodezyjnych. Termin dostarczenia zatwierdzonej mapy należy wpisać do protokołu odbioru i nie może być on dłuższy niż 30 dni od daty końcowego odbioru. Nie dostarczenie zatwierdzonej mapy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w terminie określonym w protokole odbioru końcowego będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 5 pkt 11). Odstępstwo od obowiązku dostarczenia zatwierdzonych map inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na odbiór końcowy nie dotyczy przypadków gdy  wymagane jest zgłoszenia obiektu do użytkowania do organów nadzoru budowlanego,

- uzyskanie wymaganych prawem zgód, zezwoleń i nadzorów branżowych, zajęć pasa drogowego oraz dokonanie stosownych zgłoszeń - jeżeli są one wymagane dla wykonania Przedmiotu Umowy(jeśli wystąpi),

- złożenie Zamawiającemu zamówienia wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpić ma realizacja planowanych prac,

- ograniczanie czasu wyłączenia urządzeń i stosowania się do zapisów określonych 
w Umowie,

- zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- powiadomienie właścicieli nieruchomości o planowanym wejściu w teren przed przystąpieniem do realizacji robót. Za skuteczne powiadomienie uznaje się zawiadomienie na piśmie, doręczone osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
W przypadku wystąpienia roszczeń finansowych od właścicieli nieruchomości z tytułu ich nieskutecznego powiadomienia o planowanym wejściu w teren, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kwotą wynikającą z tego roszczenia. Ewentualne koszty związane 
z korzystaniem z ww. nieruchomości oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tych nieruchomościach ponosi Wykonawca.

- W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

- zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego,

- korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wykonujący Przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części zgodnie z § 18 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto na wezwanie Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu, do przekazywania Zamawiającemu raportów terminowo – rzeczowych z postępów prac i przewidywanych do wykonania czynności związanych z realizacją Umowy

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady dokumentacji powykonawczej („utwór”) zmniejszające jej wartość lub użyteczność.

- Wykonawca naprawi szkody wyrządzone Zamawiającemu, a powstałe wskutek posługiwania się przy wykonywaniu robót wadliwie opracowaną dokumentacją projektową oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione z tego tytułu.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót, w oparciu o które ta dokumentacja powstała.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z wszelkich odstępstw od rozwiązań przyjętych w zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie technicznym dokonanych bez jego zgody.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON.

- Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz

c) otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (tj. państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wskazanym w komparycji umowy), w szczególności:

a) posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

b) nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

c) zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

d) zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

e) samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

- Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada  w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.

- Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 11-14 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające ww. fakty.

§ 3

PODWYKONAWCY

- Do Robót Budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej „kc”.

- Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy zakres robót zleconych Podwykonawcy wraz z odpowiednią częścią dokumentacji, obejmującą zlecone roboty oraz z przewidywanym harmonogramem robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy określające zakres robót, jaki został zlecony Podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia zgodnie z ust. 2, może złożyć Podwykonawcy i Wykonawcy pisemny sprzeciw wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, uważa się za akceptację przez Zamawiającego przedmiotu robót zleconych Podwykonawcy objętych zgłoszeniem.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 zdanie pierwsze skutkować będzie niepowstaniem na podstawie art. 6471 kc. odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz traktowane będzie przez Zamawiającego, jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

- Wraz z każdym Protokołem odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawców lub odmowach zapłaty za roboty budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego.

- Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że wymagalne i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.

- Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń 
z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.

- W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań płynących 
z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wysokości.

- Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 5, 6 i 7 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy, każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, będzie podlegać potrąceniu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z najbliższych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub będzie wypłacona z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 1 kc. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 5, 6, 7 lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami wobec Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od zatrzymanych płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłoby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wykonujący Przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne.

- W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, że nie dopuszcza się do zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, chyba, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili na to zgodę w formie pisemnej.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie: …………………. zł (słownie: ……………………………………. złotych), do której zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udzielenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy zamówień na Urządzenia na łączną kwotę niższą niż wskazana powyżej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu, w tym roszczeń odszkodowawczych. Ustala się jednakże, że minimalny poziom realizacji Umowy w odniesieniu do wartości Umowy netto określonej powyżej wynosić będzie 70 % to jest: ……………..zł  netto.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robót następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres robót, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu na roboty dodatkowe sporządzonego w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny podstawowa R		33,74 zł

- koszty pośrednie Kp liczone do: R, S 		68,40 %

- koszty zakupu materiałów Kz liczone do M	  6,20 %

- zysk kalkulacyjny Z liczony do: R, S, Kp		11,70 %

- nakłady robocizny, materiałów i sprzętu wg katalogów KNR, wartość jednostki nakładu pracy dla dokumentacji projektowej                30,80 zł / j.n.p

oraz średnie ceny materiałów i najmu sprzętu ustalone i opublikowane w aktualnych cennikach SEKOCENBUD, z wydania bezpośrednio poprzedzającego sporządzenie kosztorysu na roboty dodatkowe, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieć należy publikowane kwartalnie zeszyty Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa  Promocja Sp. z o.o. W przypadku materiałów nieujętych w w/w publikacjach, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału, z uwzględnieniem otrzymanych upustów, rabatów. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że wyspecyfikowany materiał zakupiony został dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

- Ust. 2 nie ma zastosowania do robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania powinna być przewidziana przez działającego w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia oferty lub podpisania Umowy, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia Wykonawcy. Roboty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w umowie i nie wymagają odrębnego zlecenia przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 oraz składniki cenotwórcze, o których mowa w ust. 3 powyżej:

  - są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa,

  - obejmują wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia,

  - obejmują wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie 
w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

  - obejmują wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych,

  - są stałe w tym sensie, że podlegają zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

  - są płatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robót zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Umowy.

- W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania 
i dochodzenia odsetek, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 i 12 Umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:

- prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i odbiorze końcowym, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń,

- prawidłowo wystawionych faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu robót objętych poszczególnym etapem Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury częściowej wraz z protokołem odbioru częściowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i 11 poniżej.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego etapu Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Protokół odbioru końcowego oraz protokół odbioru częściowego Przedmiotu Umowy sporządzony jest przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w części za prace wykonane przez Podwykonawcę nastąpi w terminie określonym w ust. 7 po dostarczeniu Zamawiającemu do każdej faktury:

- oświadczenia o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach zapłaty za roboty budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy,

- kopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawcy,

- oświadczenia o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców 
i zapłacenia przez Wykonawcę.

- W przypadku dostarczenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 9 należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona o kwotę nieuregulowaną wobec Podwykonawcy (Podwykonawców) wynikającą z umowy zawartej (umów zawartych) pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (Podwykonawcami), powiększoną o odsetki w ustawowej wysokości za okres przekraczający termin płatności na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawców). Zatrzymana kwota może zostać przekazana Podwykonawcy (Podwykonawcom), na rzecz, którego (na rzecz, których) Wykonawca nie dopełnił obowiązku płatności.

- Faktury oraz inne dokumenty (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być przesyłane Zamawiającemu na adres: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice oraz wskazywać:

- nazwę nabywcy, którym jest TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, NIP 6110202860

- nazwę płatnika tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra.

- opis Przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

- miejsca wykonywania robót,

- numer Umowy nadany przez Zamawiającego, nr zamówienia generowany z systemu SAP.

- Załączniki do faktury stanowić będą dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru robót oraz dokumenty, o których mowa w ust. 9. Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 7.

- Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………. prowadzony przez ………….

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ……………………….. i jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP 611-02-02-860 i jest uprawniony do przyjmowania faktur.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 13, nie stanowi zmiany Umowy, 
a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji , pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 13 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego uniemożliwiającego dokonanie płatności zgodnie z ust. 18 (rachunek rozliczeniowy dla którego prowadzony jest rachunek VAT) może powodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

- W sytuacji, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ma ona obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

- Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada status mikro/małego/średniego/dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Przeniesienie przez Wykonawcę w całości lub w części jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią lub obciążenie tej wierzytelności w jakikolwiek sposób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wyłącza się jednostronne potrącanie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- W przypadku Konsorcjum, wszelkie oświadczenia i informacje złożone Liderowi Konsorcjum są skuteczne wobec pozostałych członków Konsorcjum.

- Faktury w imieniu Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum będzie wystawiał wyłącznie Lider Konsorcjum.

§ 5

ODBIORY

I ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Strony uzgadniają, że Zamawiający będzie dokonywał odbioru przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Odbiór zostanie poprzedzony protokolarną oceną przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji projektowej w częściach umożliwiających poprawną realizację Przedmiotu Umowy w zakresie objętym przedmiotową dokumentacją, celem przeprowadzenia częściowych odbiorów.

- Wykonawca dostarczy dokumentację lub jej część do: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, do osoby wskazanej w § 21 ust 1 pkt 1) lit. a). Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę celem jej oceny i odbioru będzie każdorazowo kwitowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin przekazania dokumentacji lub jej części liczy się od daty obustronnie podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Zamawiający dokona oceny dokumentacji w terminie 30 dni od daty przekazania jej Zamawiającemu - w części dotyczącej dokumentacji projektowej - w zakresie określonym w wytycznych.

- W przypadku negatywnej oceny dokumentacji przez przedstawicieli Zamawiającego, procedura oceny rozpoczyna się ponownie, bez zmiany terminu ostatecznego wykonania Przedmiotu Umowy w całości.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do oceny Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązać upoważnione osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru dokumentacji i powiadomienia Wykonawcy o wyniku oceny w terminie do 3 dni roboczych od daty akceptacji postanowień przedstawicieli Zamawiającego.

- Odbiór kompletnej dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego bez zastrzeżeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Dokumentacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy 
i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.

- W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić 
z Zamawiającym rozwiązania projektowe, w celu ich zaakceptowania.

- W przypadku zmian zaproponowanych przez Wykonawcę przedstawia on propozycję zmian do akceptacji.

- Z chwilą zatwierdzenia Protokołu Odbioru Dokumentacji wszelkie prawa w stosunku do Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji, a także wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka związane z wykonanym Przedmiotem Umowy pozostają po stronie Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.

II ODBIÓR ROBÓT

- Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym Odbiorom (poza odbiorem dokumentacji projektowej, o którym mowa w Części I powyżej) :

1) odbiór częściowy (etapu, zadania lub rodzaju robót),

2) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy,

3) odbiór pogwarancyjny.

- Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba, że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Po zakończeniu poszczególnych etapów robót, zgodnie z Harmonogramem, dokonaniu wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbiorów częściowych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego.

- Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - projekt powykonawczy

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - protokoły badań i sprawdzeń,

  - rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto  ogółem oraz netto /bez podatku VAT/,

  - kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy,

  - inne, zgodnie z postanowieniem i § 2 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru częściowego/końcowego w formie pisemnej. Datę i godzinę odbioru częściowego/końcowego wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym:

- Kierownik budowy,

- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

- Przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego,

- Inni Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w powołaniu komisji odbiorowej.

- Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych wad lub usterek.

- Odbiór pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków 
z tytułu udzielonej Gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu etapu prac. Odbiór ten potwierdzony winien być protokołem odbioru częściowego zawierającym elementy, o których mowa w ust. 11 poniżej. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru częściowego nie został wykonany 
w sposób należyty, w protokole należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, etap realizacji uważa się za niewykonany. Protokół, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru częściowego nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury.

- Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru, w którym należy wskazać w szczególności:

1) datę dokonania czynności odbioru,

2) przedmiot odbioru,

3) wynik odbioru,

4) podpisy obydwu Stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy podpisują protokół.

- Odbiór końcowy dokonuje się Protokołem przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji. Zamawiający dokona przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy. Odbiór, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do częściowego lub końcowego wykonania Przedmiotu Umowy, a który odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez Wykonawcę i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru.

- Jeżeli w toku Odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot Umowy do eksploatacji pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 16. Do czasu usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 16.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 13 pkt 2 lit. a, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy lub zapis zawarty w ust. 15 pkt 2 lit. b, o ile stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje - bez konieczności uprzedniego uzyskiwania  upoważnienia  sądu -  prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 14. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz 
z odsetkami ustawowymi  za opóźnienie za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad.

- Jeżeli Umowa przewiduje odbioru częściowe, podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny 
z Umową, posiadają usterki, wady, braki, zamiast protokołu odbioru Strony podpisują protokół odbioru warunkowego, w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony sporządzają protokół odbioru prac lub, w przypadku odbioru końcowego - protokół odbioru końcowego.

- Obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Finansowego (POF).

- Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy.

§ 6

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji jakości (Gwarancja) za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy:

- na dokumentację projektową - na okres 60 miesięcy,

- na Obiekt - na okres 60 miesięcy,

- Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Jeżeli w okresie, Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 7 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 5, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej mogą być składane w imieniu Zamawiającego właściwemu przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanemu w §21 Umowy przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §21 Umowy, przy czym osoby te są uprawnione do jednoosobowego działania w tym zakresie. Wykonawca potwierdza otrzymanie reklamacji – w imieniu Wykonawcy uprawnione do jednoosobowego działania w tym zakresie są osoby wymienione w z §21 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy  w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy niezwłocznie terminie 3 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, , poprzez wymianę lub naprawę wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy. Usunięcie wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów technicznych i funkcjonalnych Obiektu.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 8.

- Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych Obiektu, umożliwiających prowadzenie tych prac. Jeżeli uzgodnienie terminu prowadzenia prac, o których mowa w zdaniu poprzednim nie nastąpi w ciągu 3 dni od zgłoszenia Reklamacji, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu prowadzenia prac na co Wykonawca wyraża zgodę

- Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu lub ponownego wykonania wadliwie wykonanej usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

- Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.

- W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nową na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej części 
i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.

- W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa 
w ust. 13, maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę wynikającą z rzeczywistych kosztów składowania za każdy dzień składowania. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z nieusunięcia skutków ponownego wykonania robót.

- Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanej wadliwej maszyny, urządzenia, instalacji lub materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia ponosi Zamawiający.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 8 lub określonym na podstawie ust. 9 albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający - bez konieczności uprzedniego uzyskiwania upoważnienia sądu - będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej Gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

- Strony Umowy ustalają, że przed upływem terminu Gwarancji dokonają odbioru gwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania 2 osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego.

- W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 18 zdanie czwarte - Zamawiający, określi zakres wad. Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 22 - 26.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia uruchomienia urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego 
z rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.

- Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 23, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.

- Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

- W przypadkach, gdy wadliwy element objęty gwarancją może spowodować wzrost dodatkowych kosztów, wynikających z niedotrzymania warunków dostaw energii elektrycznej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia wady, bez utraty gwarancji, w sposób minimalizujący takie zagrożenia powiadamiając o powyższym Wykonawcę. Usunięcie wady nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Ustępy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zarazem do tych utworów nie ma zastosowania § 8 Umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich takich utworów objętych Przedmiotem Umowy (z zastrzeżeniem § 8), wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych Przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

  - wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;

  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

  - wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);

  - tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana
 i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

  - wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania 
i realizacji innych obiektów jak również do wykonywania remontów obiektu i urządzeń objętych Przedmiotem Umowy, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów;

  - wykorzystywanie utworu celem prowadzenia remontów, napraw i modernizacji lub wprowadzania nowości technicznych oraz prac serwisowych, eksploatacyjnych i innych (we własnym zakresie oraz przy udziale podmiotów trzecich), a także udostępnianie (w tym przekazywanie kopii i wersji elektronicznej) utworu w celu prowadzenia postępowań mających na celu zlecanie ww. prac, a w szczególności w celu precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia w tym także w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub każdej innej, która ją zastąpi

- Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów, (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono wynosi 100,00 złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej i kwota ta jest objęta kwotą wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów, o którym mowa w niniejszym paragrafie wskazywane jest w treści faktury jako odrębna pozycja dla każdego z tych praw, którego wartość przekracza 3.500 zł netto.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 
z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych 
i ewentualnego postępowania sądowego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania 
w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami 
w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

- Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

- Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W sytuacji, jeśli Strona odstąpi od Umowy w części, Zamawiający zachowuje autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności nośników jakie przeszły na niego w związku z wykonaniem tej części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie.

- W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek z nich nie wywołuje skutku wstecznego w zakresie utworów, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonane i przekazane Zamawiającemu prace, natomiast Zamawiający zachowuje majątkowe prawa autorskie do wykonanego i przekazanego zakresu prac.

§ 8

LICENCJA

- W odniesieniu do utworów wyszczególnionych w Umowie jako „Utwory licencjonowane”, Wykonawca udziela Zamawiającemu, bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji na korzystanie z nich.

- Licencja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na okres 5 lat, po upływie którego przekształca się w umowę licencyjną na czas nieoznaczony . Po przekształceniu umowy licencyjnej w umowę na czas nieoznaczony, każda ze Stron może wypowiedzieć licencję z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów 
w zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji.

- W odniesieniu do licencji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 ust. 2 – 13 Umowy, w szczególności, co do pól eksploatacji oraz oświadczeń i obowiązków Wykonawcy. W zakresie pól eksploatacji wskazanych w §7, a w szczególności §7 ust. 4 pkt 6 lub 7 Zamawiający jest uprawniony do udostępniania utworów objętych licencją podmiotom trzecim.

- W sytuacji, jeśli Zamawiający odstąpi od Umowy w części, zachowuje on uprawnienia wynikające z licencji udzielonej mu w związku z wykonaniem tej części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie.

- Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie wskazywane jest  w treści faktury jako odrębna pozycja, dla każdego z tych praw, którego wartość przekracza 3.500 zł netto.

§ 9

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      - Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich co, do których Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji – Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

      - Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub know-how które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności w tym praw własności intelektualnej, osób trzecich.

      - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, w tym patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub innych praw własności przemysłowych, które byłyby własnością osób trzecich.

      - Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach 
(w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która będzie stosowną umową o współwłasności prawa.

§ 10

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP

    - Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami

- Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.

- W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.

- W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.

- Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem na terenie budowy, wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne w tym za:

- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

- zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn i urządzeń,

- emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód i nienaruszania stosunków wodnych.

- Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów opisanych 
w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, jego pracowników, Podwykonawców lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Kwoty, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania odpadów.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz przedmiotów, materiałów i urządzeń, które zagospodaruje we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części niewykorzystanych materiałów. W przypadku, niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę kosztami posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.

- Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy będą stosować się do ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile była wymagana.

- Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

- W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Umowy, pisemnej informacji według wzoru opisanego w Załączniku nr 9 do Umowy.

- Wykonawcy zabrania się na terenie budowy / w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

- wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

- gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

- spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów;

- wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,

- wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno-ściekowej, odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

    - BHP

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,

- posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Inwestorowi oświadczenia 
o zapoznaniu się z tymi informacjami,

- otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,

- znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).

- posiadają stosowne uprawnienia i upoważnienia - potwierdzone odpowiednimi dokumentami - do  obsługi maszyn i urządzeń używanych na terenie budowy.

- Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego Podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi 
u Zamawiającego.

- Wyznaczony Kierownik Budowy będzie składać Zamawiającemu sprawozdania dotyczące:

        - zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zauważonych 
w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - ustnie, bezzwłocznie.

        - wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy (również Podwykonawcy), zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - niezwłocznie od zaistnienia wypadku.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców robót jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń znaków ostrzegawczych itp.

- W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewniając pełną współpracę, umożliwi pracownikom BHP i Ochrony Środowiska oraz osobom dozoru technicznego, przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zasad.

- Zamawiający lub jego upoważnieni przedstawiciele (w tym pracownicy podmiotów, z którymi zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności kontrolnych) ma prawo przeprowadzać kontrole Zespołów pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie warunków pracy, przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad BHP stosuje się kary umowne określone 
w § 14 Umowy, według uwag zdefiniowanych poniżej, zgodnie z Zasadami prowadzenia kontroli organizacji bezpiecznej pracy w TAURON Dystrybucja S.A.:

                - uwagi doraźne – dotyczą nieprawidłowości niestwarzających bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz innych osób w otoczeniu stanowiska pracy, wpływają na ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa organizacji pracy.

                - uwagi istotne – dotyczą nieprawidłowości wymagających natychmiastowej korekty, które mogą być usunięte w czasie kontroli. Kontynuowanie pracy przez Zespół pracowników jest możliwe po zastosowaniu się do uwag kontrolującego.

                - uwagi krytyczne – dotyczą rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa, nieprawidłowości stwarzającego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz innych osób w otoczeniu stanowiska pracy, skutkują natychmiastowym przerwaniem pracy.

Podstawą do naliczenia kary jest protokół z kontroli przesłany do osoby odpowiedzialnej za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego lub notatka odręczna, fotografie itp. dokumentująca zdarzenie.

- Zamawiający lub jego przedstawiciel ma prawo przerwać pracę Zespołu pracowników Wykonawcy 
w przypadku stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.

§ 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

- Wykonawca -  na stronie internetowej pod adresem: ……………………. (lub jako załącznik nr __ do niniejszej Umowy).

- W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie  obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Strony uzgadniają, że zasady ochrony danych osobowych przy realizacji Przedmiotu Umowy zostały określone w Załączniku nr 9 do Umowy.

§ 12

UBEZPIECZENIA

- Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji, 
o którym mowa w § 6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

- Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

- Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

  - szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy i z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;

  - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;

  - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

  - szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac - z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł;

  - szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy i z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;

  - szkody wyrządzone przez dostarczony produkt.

- Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.

- Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 1.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.

- Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

- Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.

- Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie przez Platformę zakupową Grupy TAURON w terminie do dnia zawarcia Umowy.

- Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie wraz z dowodem opłacenia składki, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

- Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

§ 13

FORMY ZABEZPIECZENIA

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 14

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w Umowie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy lub w usunięciu w terminie wad ujawnionych 
w okresie Gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku stwierdzonych naruszeń zasad BHP:

| Obszar naruszeń | Rodzaj naruszenia | Kwota Kary [zł] |
| --- | --- | --- |
| Naruszenia w zakresie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja | Uwagi istotne | 1.000,00 |
|  | Uwagi krytyczne – pierwsze naruszenie | 3.000,00 oraz zobowiązanie Wykonawcy do udokumentowanego przeszkolenia pracowników w zakresie zasad BHP |
|  | Uwagi krytyczne – drugie naruszenie | 5.000,00 oraz zobowiązanie Wykonawcy do udokumentowanego poddania się audytowi przez jednostkę niezależną w zakresie organizacji zasad BHP |
|  | Uwagi krytyczne – trzecie naruszenie | Odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy |

Wyżej wymienione kary w ramach jednej kontroli nie sumują się – egzekwuje się karę najwyższego stopnia.

- za udokumentowane Poleceniem wykonania pracy opóźnienie w wykonaniu czynności opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy przekraczające 30 minut, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 500,00 zł dla każdego miejsca pracy w sieci elektroenergetycznej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

- za niepowiadomienie lub powiadomienie Zamawiającego w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym wyłączeniem o rezygnacji z wyłączenia, zgodnie z ust. 5 Załącznika nr 4 do Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia zgłoszenia rezygnacji,

- za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych § 10, § 11, § 15 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

- za naruszenie postanowień w § 2 ust. 3 Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

- gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

- za nieuzyskanie odbioru technicznego, dokonywanego przez Zamawiającego – w wysokości 2 000,00 zł, za każde jednokrotne nieuzyskanie odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzone spisaną notatką,

- za każde spowodowanie przez Wykonawcę przerw w dostawie energii elektrycznej z obiektu elektroenergetycznego na którym Wykonawca prowadzi prace oraz z innego obiektu (na którym Wykonawca nie prowadzi prac), na którym doszło do przerwy w dostawie na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy na obiekcie na którym Wykonawca prowadzi prace, o ile przerwa w dostawie energii elektrycznej nie była planowanym wyłączeniem – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto. Powyższy zapis ma zastosowanie do wszystkich prac realizowanych przez Wykonawcę również tych realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi,

- za niedostarczenie zatwierdzonej mapy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w terminie określonym w Umowie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych – także jeszcze niewymagalnych - z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Potrącenie takie może zostać dokonane poprzez przekazanie Wykonawcy noty obciążeniowej zawierającej informację o potrąceniu, bądź w formie innej pisemnej informacji o fakcie dokonanego potrącenia, przy czym dla możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w niniejszym ustępie nie jest konieczne uprzednie doręczenie przez niego Wykonawcy jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania do zapłaty (potrącenie umowne).

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub 
w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

- Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 80 % wartości Przedmiotu Umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary umownej, przy czym wniosek ten nie jest dla Zamawiającego wiążący. Wykonawca powinien uzasadnić wniosek, załączyć do wniosku niezbędne oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające zasadność wniosku o miarkowanie kary umownej, w tym wpływ przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie.

§ 15

POUFNOŚĆ

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się  traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  („rozporządzenie MAR”).

- Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane 
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

- Informacja poufna w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;

- które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;

- które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

- których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;

- które stanowią informacje powszechnie znane.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.

- Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy z Podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z Grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego  Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.

- Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 12, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści  Umowy wszystkich załączników do niej  oraz dokumentacji powiązanej z nią, a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.

- Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z rozporządzenia MAR.

- Wykonawca w przypadku otrzymania informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.

- Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym  w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 16

SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

      - klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

      - akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy,

      - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,

      - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 
z wyłączeniem strajków u Stron,

- Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

- W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie 
z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w trybie § 19 ust. 3 Umowy.

§ 17

ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

- Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy lub wykonywanie części zadań objętych Przedmiotem Umowy dających się określić i wydzielić, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej „Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda:

- przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego,

- daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia),

- przewidywany czas trwania zawieszenia,

- termin spotkania Stron przypadający nie później niż 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

4.	W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa 
w ustępie poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć teren budowy i realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części zrealizowanej do daty zawieszenia.

5.	Wykonawcy przysługuje prawo żądania:

- zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia 
o Zawieszeniu robót budowlanych prace oraz za prace w toku u Podwykonawców w oparciu 
o protokoły zaawansowania prac na dzień otrzymania Oświadczenia o Zawieszeniu; Zamawiający zapłaci za te roboty budowlane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę stosownie do postanowień § 4 Umowy po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac,

- zwiększenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, które Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztów poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po upływie okresu zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnień między Stronami, kwoty zwiększające wynagrodzenie zostaną doliczone do części wynagrodzenia przypadającej za poszczególne etapy realizacji Umowy, w których nastąpiło zawieszenie wykonywania Umowy,

- przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w ust. 7).

6.	Przedłużenie terminów realizacji Umowy lub zwiększenie wynagrodzenia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpi w drodze aneksu do Umowy.

7.	Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania  od Zamawiającego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy.

8. W przypadku rozwiązania Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części Wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych od rozwiązania Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron.  Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

§ 18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić 
w przypadkach i w sposób określony Kodeksem Cywilnym.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 lub 7 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca:

- nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny lub nie wznowił wykonywania Umowy w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 7 Umowy,

- przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- pozostaje w opóźnieniu w należytej realizacji któregokolwiek z etapów/elementów podlegającym  odbiorom częściowym przez okres przekraczający 30 dni kalendarzowych,

- naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy,

- naruszy obowiązek zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 11 Umowy.

- naruszy obowiązek zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 Umowy,

- nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z § 6 Umowy,

- nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z § 6 Umowy,

- naruszy postanowienia Umowy dotyczące przeniesienia praw lub obowiązków wynikających 
z Umowy,

- naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez Zamawiającego 
i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w okresie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiającego,

- powierzy czynności objęte Umową Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub za zgodą, lecz niespełniającemu wymagań wynikających z Umowy lub mimo skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniem § 3 Umowy,

- naruszy postanowienia § 2 ust. 3 Umowy,

- stanie się niewypłacalny  w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

- rażąco narusza zasady BHP i/lub Ochrony Środowiska.

- Jeśli przepis nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż w terminie 90 dni od daty ustalonego wykonania Przedmiotu Umowy. Termin ten nie ma zastosowania do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 2 ppkt. 7) i 8). W takim wypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać nie później niż do upływu terminu Gwarancji, o którym mowa w § 6 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 14 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 14  dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron.  Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lub 2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi i Gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

§ 19

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

- Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających 
z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§ 20

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż informacje o Umowie, informacje wynikające z Umowy lub związane z jej wykonywaniem mogą stanowić informacje prawnie chronione,  tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. W związku z powyższym wykorzystanie wskazanych informacji powinno być zgodne ze wskazanymi regulacjami, a działania sprzeczne z nimi są zabronione.

- Zamawiający lub inna jednostka  należąca do grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu przepisów o rachunkowości, której holderem jest TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, może być zobowiązany do ujawniania lub raportowania wskazanych powyżej informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do ujawniania lub raportowania informacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów, w tym w szczególności przekazywania informacji zgodnie z ust. 4 poniżej. Konsultowanie treści informacji, których ujawnienie lub raportowanie jest konieczne zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

§ 21

PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy:

  - ze strony Zamawiającego:

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. ………………… ..; fax ……………………..; e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@tauron-dystrybucja.pl,

  - ze strony Wykonawcy:

    - ………………………………….. tel. ………………….., e-mail: ……………………………..,

    - ………………………………….. tel. ………………….., e-mail: ……………………………..

- pełniącego obowiązki Kierownika Budowy (uprawnie budowlane nr ………………., wpisany w …………… Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod nr ……………….). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wywiązywania się Kierownika budowy ze swoich obowiązków, Zamawiający ma prawo żądać zmiany Kierownika budowy

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontaktów roboczych, uzgodnień, podpisywania protokołów, składania Reklamacji oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

§ 22

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

- Do okoliczności uprawniających do ewentualnych zmian postanowień Umowy należą:

      - wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,

      - zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno - finansowego (np. obniżające koszty realizowania Umowy itp.),

      - działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy,

      - konieczność powierzenia podwykonawcom części Zamówienia, która ujawni się dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia Umowy,

      - kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego pracami/remontami/działaniami,

      - konieczność dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych prac/działań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie Przedmiotu Umowy, konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,

      - opóźnienie wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawcę 
(nie dotyczy podwykonawców Wykonawcy),

      - inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy,

      - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;

      - konieczność wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi.

- Warunki zmiany Umowy:

    - termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu Umowy 
w pierwotnie ustalonym terminie;

    - każda ze zmian Umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia umownego;

    - dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w szczególności w razie rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia, przy czym Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wszystkie spełnione świadczenia;

    - zwiększenie wynagrodzenia jest możliwe jedynie w przypadku wprowadzenia nowości technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla Zamawiającego niż w Umowie;  oraz konieczność wykonania prac dodatkowych, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia Umowy;

    - zmiana ustaleń dotyczących terminów wykonania Przedmiotu Umowy nie może pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia;

    - Strony w dowolnym czasie mogą zmienić Umowę poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem 
o zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do wpływu na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 7 dni pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

  - oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na komparycji Umowy,

  - danych wskazanych w § 21 Umowy,

  - danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania 
i doręczania faktur.

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§ 23

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.

- Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

§ 24

KLAUZULA COMPLIANCE

- Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A., dostępnego na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A., dostępnej na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań przewidzianych w „Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.” (Program Zgodności) w zakresie Usługodawców w rozumieniu tego Programu. Program Zgodności opublikowany jest na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce „O Spółce”.

§ 25

KLAUZULA SANKCYJNA

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie,  lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.

- Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

1)  ustawę  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich  obwodów  donieckiego  i  ługańskiego  oraz  nakazanie  rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

- W przypadku utraty  aktualności  złożonych  oświadczeń wskazanych w ust. 1,  Wykonawca jest  zobowiązany  do niezwłocznego  powiadomienia  o  tym  fakcie  drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.

- W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:

1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub

2) rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§ 26

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA

INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.

- Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl

b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy – dane wskazane w  §21 ust.1 pkt. 2.

§ 27

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca, zobowiązuje się do zapoznania się/oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

§ 28

KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:

- zatrudniania w oparciu o umowę o pracę co najmniej 80% osób, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia;

- w przypadku korzystania z podwykonawców lub poddostawców należy korzystać z lokalnych firm i dostawców celem zmniejszenia śladu węglowego związanego z transportem;

- w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców;

- w trakcie realizacji przedmiotu Umowy chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, wód, powietrza i zieleni. Wszelkie działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzone będą zgodnie z przepisami określonymi w ustawach: „Prawo ochrony środowiska, „O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie”, „O odpadach”, „O ochronie przyrody” oraz „Prawo wodne”.

Audyty u Wykonawcy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:

- obejmującym zakres pracowniczy:

- weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- weryfikacji posiadanych aktualnych badań lekarskich pracowników którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- weryfikacji list płac pracowników (terminowość wypłat, wysokość wypłaconego uposażenia w kwocie nie niższej niż najniższa płaca minimalna lub najniższa stawka roboczogodziny), którymi posługuje się Wykonawca/ w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- weryfikacji zasad ewidencjonowania czasu pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze sposobem rozliczania nadgodzin,

- przekazanie Zamawiającemu informacji dotyczących zaistniałych wypadków przy pracy (w szczególności ich liczbę), liczbę zagrożeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych powstałych w trakcie wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego,

- przekazanie Zamawiającemu liczby dni niezdolności do pracy na skutek urazów związanych z wykonywaną pracą na rzecz Zamawiającego,

- weryfikacji zawartych umów z pracownikami, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem sposobu zatrudniania  osób młodocianych,

- zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,

- weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym  zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,

- weryfikacji czy został opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i jest stosowany w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,

- weryfikacji jakości miejsca noclegowego, które zapewnia Wykonawca pracownikom, którymi posługuje się w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- obejmującym Przedmiot Umowy:

- weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane  certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,

- weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,

- weryfikacji czy środki chemiczne używane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem),

- weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,

- weryfikacji czy przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia norm i zasad współżycia społecznego, w tym generowania hałasu, zakłóceń komunikacyjnych, istotnych utrudnień dla mieszkańców etc.,

- weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowości oraz płacenia podatków, zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie,

- weryfikacji, czy dostawy pochodzą z legalnych źródeł pochodzenia np.: FSC.

- Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności zawarte będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail ………………………… lub przekazany osobiście Panu/ Pani…………………………………….. W sporządzonym raporcie z przeprowadzonego audytu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  termin do wykonania działań naprawczych.

- Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.

- Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od  ich otrzymania.

- Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące podjęciem działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.

§ 29

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.

- Integralną część Umowy stanowią:

      - Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy,

      - Załącznik nr 2 – Formularz wyceny,

      - Załącznik nr 3 – Zasady współdziałania Stron w zakresie prac dotyczących urządzeń elektroenergetycznych,

      - Załącznik nr 4 – Ustalenia dotyczące czasu wyłączeń,

      - Załącznik nr 5 – Wykaz odpadów,

      - Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu Odbioru Finansowego (POF),

      - Załącznik nr 7 – Harmonogram wyłączeń i prac,

      - Załącznik nr 8 – Wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej,

      - Załącznik nr 9 – Zasady przetwarzania danych osobowych,

      - Załącznik nr 10 – Wzór porozumienia,

      - Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna,

      - Załącznik nr 12 – Wytyczne projektowe.

- Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony rozumieją przez niego również zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron./ Umowa zawarta została w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG/000818/25)

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy.

      - Wykonanie dokumentacji projektowej (koszty wykonania dokumentacji wliczone w koszt robót budowlano-montażowych). Jeśli będzie wymagane prawem wykonanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.

      - Pozyskanie zgody właściciela nieruchomości na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach wynagrodzenia pokryje koszty z tym związane.

      - Przygotowanie i organizacja placu budowy.

      - Przebudowa wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych do wymogów stawianych przez FDiR, szczegółowy opis zawarty załączonych  Wytycznych projektowych oraz:

- Załącznik nr 1A do Umowy - lokalizacje 9 punktów rozłączników.

- Załącznik nr 1B do Umowy – „Standard techniczny nr 32/2019 punkt rozłącznikowy napowietrzny sterowany, do zabudowy w sieci dystrybucyjnej SN w  TAURON Dystrybucja S.A.”

      - Wykonanie sprawdzeń i prób pomontażowych i rozruchowych.

      - Wykonanie rozruchu wybudowanych urządzeń w tym sprawdzenie wszystkich funkcji automatyki zabezpieczeniowej, telepomiarów, telesygnalizacji, telesterowania, funkcji komunikacyjnych.

      - Demontaż urządzeń i obiektów wraz z utylizacją odpadów.

      - Dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji, kluczy programowych, kodów źródłowych itp. niezbędnych do samodzielnej obsługi i konfiguracji urządzeń tego wymagających dla służb specjalistycznych Zamawiającego.

      - Opracowanie dokumentacji powykonawczej, obejmującej:

- Dokumentacja techniczno-ruchową, karty katalogowe i instrukcje obsługi wszystkich oferowanych urządzeń w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej z rozszerzeniem .pdf, .dwg, .doc (po 3 egz.).

      - Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji Obiektu objętego Przedmiotem Umowy.

      - Wartość wynagrodzenia musi zawierać koszt wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty magazynowania, zabezpieczenia, transportu na miejsce montażu, prac montażowych, sprawdzeń i prób, itp.

      - Wymagania dotyczące wykonania robót przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych i dokumentacji projektowej:

- - przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary sygnału GSM – protokół zakończony wynikiem pozytywnym. Kopię protokołu należy przekazać Zamawiającemu podczas złożenia dokumentacji technicznej.

- - w przypadku braku poprawnego sygnału Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o zmianę lokalizacji.

  - Wymagania dotyczące konfiguracji i uruchomienia telemechaniki:

- - edycja systemu nadrzędnego od strony systemowej jest po stronie Zamawiającego, a edycja od strony obiektu jest po stronie Wykonawcy. Przy uruchomieniu i testach Zamawiający prowadzi nadzór,

- - konfiguracja i uruchomienie telemechaniki , sygnalizatorów zwarcia i zabezpieczeń po stronie wykonawcy,

- - wykonawca przygotuje listy sygnałów , sterowań i pomiarów do edycji w systemie SCADA z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

- - wykonawca przeszkoli pracowników ST1 z konfiguracji i testowania telemechaniki, zabezpieczeń ( sygnalizatorów zwarcia ) rozłączników,

- wykonawca przekaże pracownikom ST1 potrzebne oprogramowanie do konfiguracji urządzeń wraz z potrzebnymi licencjami

Załącznik nr 1 A do Umowy

Lokalizacje 9 punktów rozłączników

|  |  |  |  | Lokalizacja |  |  | Słup |  | Rozłącznik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JG/000818/25 |  | Lubań |  | Mapa GEWO |  | 51.30331720007905, 15.431557059604167 | JGL378532 |  | Ł-JGL7601 |  |
| JG/000822/25 |  | Lubań |  | Mapa GEWO |  | 51.475250565905554, 15.410000392568683 | JGL377257 |  | Ł-JGL6338 |  |
| JG/000824/25 |  | Henryków Lubański |  | Mapa GEWO |  | 51.106806651522675, 15.299166853805652 | JGL376958 |  | Ł-JGL5837 |  |
| JG/000846/25 |  | Bogatynia |  | Mapa GEWO |  | 50.87318452379396, 14.977132931523675 | JGL377300 |  | Ł-JGL5732 |  |
| JG/000840/25 |  | Henryków Lubański |  | Mapa GEWO |  | 50.89232728467512, 14.974003333113892 | JGL372275 |  | Ł-JGL7684 |  |
| JG/000841/25 |  | Henryków Lubański |  | Mapa GEWO |  | 50.811178340091594, 15.663422817676219 | JGL372208 |  | Ł-JGL8608 |  |
| JG/000842/25 |  | Radostów Średni |  | Mapa GEWO |  | 51.077172988889835, 15.86489107291828 | JGL376440 |  | Ł-JGL6306 |  |
| JG/000843/25 |  | Mściszów |  | Mapa GEWO |  | 50.97822878615297, 16.01607451989828 | JGL375171 |  | Ł-JGL6324 |  |
| JG/000844/25 |  | Bogatynia |  | Mapa GEWO |  | 51.24453890549366, 15.2589047013263 | JGL375906 |  | Ł-JGL5709 |  |

Załącznik nr 1 B do Umowy

„Standard techniczny nr 32/2019 punkt rozłącznikowy napowietrzny sterowany, do zabudowy w sieci dystrybucyjnej SN w TAURON Dystrybucja S.A.”

(osobny plik)

Załącznik nr 2 do Umowy

„Formularz wyceny”

| L.P. | Roboty budowlano-montażowe |  | Element PSP |  | Wartość netto PLN |  | Ilość |  | Suma netto PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JG/000818/25 Lubań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500977-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500977-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000822/25 Lubań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500978-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500978-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000824/25 Henryków Lubański |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500979-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500979-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000846/25 Bogatynia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500985-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500985-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000840/25 Henryków Lubański |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500980-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500980-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000841/25 Henryków Lubański |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500981-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500981-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000842/25 Radostów Średni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500982-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500982-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000843/25 Mściszów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500983-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500983-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| JG/000844/25 Bogatynia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Punkty rozłącznika zdalnie sterowanego |  | I-JG-BI-2500984-PSNX001 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Instalacja anteny TETRA |  | I-JG-BI-2500984-MANT001 |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykaz urządzeń oferowanych przez Wykonawcę:

| L.P. | Urządzenie | Producent | Typ, seria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekładniki, sensory prądowe, |  |  |
| 2 | Przekładniki, sensory napięciowe |  |  |
| 3 | Urządzenie sterowniczo- zabezpieczeniowe, układ sterowania |  |  |
| 4 | Antena TETRA |  |  |

- - zaproponowane urządzenia muszą współpracować z systemem SCADA, w załączniku nr 4 do SWZ należy przedstawić producenta i konkretny typ wycenianych urządzeń,

Załącznik nr 3 do Umowy

„Zasady współdziałania Stron w zakresie prac budowlanych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych”

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A”, - zwanej dalej „IOBP” w jej aktualnym brzmieniu dostępnym na stronie internetowej pod adresem:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp

wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z niniejsza Umową, treścią zleceń oraz obowiązującymi normami i przepisami a także zasadami wiedzy technicznej w zakresie Przedmiotu Umowy, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tj. z dnia 8 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210 z poźn. zm.)  oraz przepisami regulacje te wykonującymi, zmieniającymi lub zastępującymi;

- pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego zamówienia wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych, niezbędnego do wykonania prac, nie później niż na 30 dni przed przystąpieniem do wykonania prac, przy czym koszt uzyskania wyłączeń ponosi Zamawiający i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umową.

- uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umową,

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócały pracy służb Zamawiającego.

- Po ukończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i teren wokół obiektu i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie projektu prac i urządzeń tymczasowych o ile jest to wymagane. Akceptacja tych prac i urządzeń przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia na 7 dni przed rozpoczęciem robót pełnej listy osób przewidzianych do wykonywania zadań Umowy celem ich przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zapoznania z ryzykiem występującym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych oraz ustalenia zasad bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem. Powyższe szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy,

  - stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo środowiska naturalnego; skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy,

  - bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne i finansowe szkód spowodowanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy,

  - bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie wykonywania prac,

  - dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych itp.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie Wykonawcy,

- posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,

- otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,

- posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności wymagane niniejszą Umową lub wynikające z odpowiednich przepisów.

- Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami ogólnymi, instrukcjami i procedurami Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji na temat wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim uległy osoby wykonujące Przedmiot Umowy do Działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wykonawca przekazuje kserokopię  kompletu zgromadzonej dokumentacji do Działu BHP Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu wyrządzonych im szkód w związku lub przy okazji realizacji przez Wykonawcę czynności powierzonych Umową. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności szkód będących wynikiem lub powstałych przy okazji realizacji obowiązków określonych w Umowie, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie oraz obowiązków ciążących na Wykonawcy z mocy wewnętrznych regulacji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w celu przedsięwzięcia niezbędnych czynności zmierzających do obezwładnienia roszczenia bądź zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie pokrycia ich przez Zamawiającego Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

Załącznik nr 4 do Umowy

USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU WYŁĄCZEŃ

w zakresie czasów dopuszczeń do pracy

- Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram wyłączeń. Harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje wyłączenia napięcia i przygotowuje miejsce pracy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem dopuszczeń do pracy.

- Wykonawca zgłasza gotowość urządzeń do załączenia zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania prac opisanych w ust. 2 powyżej w terminie określonym w ust. 2 w przypadku wystąpienia awarii w sieci Zamawiającego, działań organów administracji państwowej lub samorządowej zakazujących lub utrudniających wykonanie prac, decyzji Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego zakazującej lub utrudniającej wykonanie tych prac oraz działania siły wyższej. O fakcie tym Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed planowanym terminem wykonania prac.

- Wykonawca ma prawo do rezygnacji ze zgłoszonej Zamawiającemu gotowości urządzeń do wyłączenia pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającemu o rezygnacji z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Załącznik nr 5 do Umowy

„WYKAZ ODPADÓW wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy (wzór)”

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] | Data wytworzenia /odbioru | Miejsce wytworzenia | Wytwórca odpadu (W/P) | Nazwa i adres podwykonawcy | Sposób zagospodarowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Doposażenie wybranych punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych (9 szt.) do wymogów stawianych przez FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – (KZ JG000818/25) zgodnie z orientacyjnymi Wytycznymi Projektowymi.

Nazwa i adres Wykonawcy:

P - podwykonawca

W - wykonawca

Załącznik nr 6 do Umowy

„Protokół odbioru finansowego”

………….………………………… dnia …………………

Protokół odbioru finansowego nr . . . . . . . . . .. z dnia  . . . . . . . . .

zadania pn. „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „

Umowa nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr PSP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sporządzony przy udziale przedstawicieli:

Zamawiającego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawcy -  . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokółem jest zgodny ze stanem faktycznym.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano roboty zgodnie z umową nr . . . . . . . . . . . . . . . .  z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . ., co potwierdzono Protokołem nr . . . odbioru ostatecznego z dn.  . . .  .

3.  Wartość wykonanych robót: …….. netto + VAT [%].

4.  Wg umowy nr . . . . . . .  roboty miały być wykonanie w terminie: od . . . . . .  do . . . . . . . .

5. W związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania, który został wskazany w Umowie   o ……. dni, Wykonawca zostaje obciążony karą umowną w wysokości ……………… zł.

Uwagi stron: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Załącznik nr 7 do Umowy

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ I PRAC

……………………………………………………

(obiekt elektroenergetyczny)

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Wykonawca | Wymagane Wyłączenia | Data wykonania | Dopuszczający | Uwagi (np. koszt dopuszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

UWAGI:

TELEFONY KONTAKTOWE:

Wykonawca										ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 8 do Umowy

„Wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej”

Dokumenty wymagane do odbioru częściowego/ odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zgodnie ze standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.

W tym między innymi:

  - projekt powykonawczy

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - protokoły badań i sprawdzeń,

  - rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto  ogółem oraz netto /bez podatku VAT/,

  - kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy,

  - inne, zgodnie z postanowieniem i § 2 ust. 2 Umowy.

Załącznik nr 9 do Umowy

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

WSTĘP:

Zważywszy, że:

- Niniejsza umowa wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych a Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego w imieniu Zamawiającego;

- Strony postanowiły określić zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych 
w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w celu ustalenia warunków, na jakich Wykonawca wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Zamawiającego;

- Strony definiując zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych dążą do takiego ich uregulowania, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom RODO.

STRONY POSTANOWIŁY, co następuje:

- PRZEDMIOT ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  - Zamawiający oświadcza, że:

    - jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) danych osobowych powierzanych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy – kategorie powierzonych danych  zostały określone w części KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ („Dane Osobowe”);

    - jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie, w jakim powierza je Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

  - Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

  - Dane Osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w celach wskazanych w części KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

  - Wykonawca oświadcza, że jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO:

    - będzie przetwarzał powierzone Dane Osobowe wyłącznie w celach i zakresie (kategorie danych) wskazanych w części KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ;

    - będzie przetwarzał powierzone mu przez Zamawiającego Dane Osobowe na warunkach 
i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności, przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych odbywało się będzie w zgodzie 
z postanowieniami RODO oraz z wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych

    - będzie przestrzegał obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające;

    - posiada wiedzę oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Danych Osobowych;

  - Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe pozyskane:

    - od osób których dane dotyczą;

    - z jednostek administracji publicznej;

    - od Zamawiającego.

  - Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych mu przez Zamawiającego Danych Osobowych będzie miało charakter sporadyczny.

- OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

  - W związku z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca:

    - zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie niniejszej umowy;

    - zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i Dane Osobowe, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;

    - zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, szczególnie w zakresie udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków administratora wynikających z RODO 
w terminie określonym przez Zamawiającego;

    - zobowiązuje się przestrzegać określonych w niniejszej Umowie warunków podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi;

    - zobowiązuje się prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;

    - zobowiązuje się udostępnić Dane Osobowe, wyłącznie takim osobom uczestniczącym 
w realizacji przedmiotu Umowy, które w szczególności zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych i pisemnie zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych Osobowych („Osoby Upoważnione”).

  - Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie  2 dni roboczych od wystąpienia wskazanych w niniejszym ustępie zdarzeń, zawiadomić Zamawiającego o:

    - każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego wynika z przepisów prawa;

    - wszelkich czynnościach kontrolnych lub nadzorczych podejmowanych przez organ nadzorczy, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego wynika z przepisów prawa;

    - każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego zobowiązany przez Zamawiającego.

- PRAWO KONTROLI PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

  - Zamawiający ma prawo kontroli przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu Danych Osobowych realizowanej przez Zamawiającego lub audytora upoważnionego przez Zamawiającego.

  - Kontrola jest dokonywana:

    - po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o tej kontroli, co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem;

    - niezwłocznie, gdy miał miejsce Incydent lub jakiegokolwiek inne naruszenie ochrony powierzonych Danych Osobowych.

  - Kontrola może być wykonywana w dni robocze w miejscach przetwarzania Danych Osobowych.

  - Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie kontroli i przyczynia się do niej.

  - Wynikiem kontroli jest protokół. Występujące w nim zalecenia są wiążące dla Wykonawcy 
i zobowiązują Wykonawcę do ich zastosowania. .

- POWIADOMIENIE O INCYDENTACH

  - Wykonawca ma obowiązek monitorowania przetwarzania przez siebie Danych Osobowych na mocy niniejszej Umowy pod kątem wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu przetwarzanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego Danych Osobowych, tj. zdarzenia, jak również samego podejrzenia wystąpienia zdarzenia, w szczególności naruszenia ochrony Danych Osobowych w tym kradzieży, nieuprawnionego dostępu, przypadkowego lub niezgodnego z prawem wykorzystania, ujawnienia, utraty, zmodyfikowania, uszkodzenia lub zniszczenia Danych Osobowych lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego lub bezprawnego przetwarzania powierzonych Danych Osobowych („Incydent”) w celu niezwłocznego wykrywania Incydentów.

  - W przypadku wystąpienia Incydentu, Wykonawca jest zobowiązany:

    - niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim Incydencie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości lub od chwili, w której przy zachowaniu należytej staranności powinien był podjąć wiadomość o Incydencie (które wystąpiło wcześniej), poinformować Zamawiającego o takim Incydencie, przesyłając stosowaną informację oraz niezbędną dokumentację dotyczącą Incydentu na następujący adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl

    - zapewnić pomoc i przekazać wszelkie dalsze informacje dotyczące tego Incydentu, w tym 
w szczególności informacje wskazane w niniejszym punkcie,

    - ustalić przyczynę Incydentu,

    - umożliwić Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach podejmowanych w celu wyjaśnienia przyczyny Incydentu,

    - podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków Incydentu i zabezpieczenie Danych Osobowych w sposób należyty przed dalszymi takimi Incydentami,

    - zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wystąpienia Incydentu i przeciwdziałaniu podobnym Incydentom w przyszłości i w tym celu współpracować z Zamawiającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy,

    - wyłącznie na żądanie Zamawiającego, powiadomić o Incydencie organ nadzoru,

    - wyłącznie na żądanie Zamawiającego, powiadomić o Incydencie osoby, na które to zdarzenie miało wpływ, w tym osoby, których dane dotyczą.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wewnętrznych zasad reakcji na Incydenty, które będą gwarantowały prawidłową realizację działań wskazanych w pkt. 4.1.

- PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  - Wykonawca ma prawo podpowierzania powierzonych mu Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, o których jest mowa w części KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ niniejszej Umowy, wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Wzór wniosku o zgodę na podpowierzenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych.

  - Jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego poszczególnych czynności przetwarzania Danych Osobowych Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze pisemnej umowy pomiędzy Wykonawcą a tym podmiotem, nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych osobowych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych, zapewniających zgodność RODO oraz obowiązki współpracy i pomocy Zamawiającemu.

  - W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca zobowiązuje się informować podmiot, któremu podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych 
o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Danych Osobowych w związku 
z żądaniem osoby, której dane dotyczą.

  - Jeśli podmiot któremu Wykonawca podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi pełną listę innych podmiotów przetwarzających, z których usług korzysta i którym podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego, a także okaże zawarte z tymi podmiotami umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że podmiot, któremu podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych nie powierzy przetwarzania tych Danych Osobowych innemu podmiotowi, chyba, że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych.

- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA TERENIE PAŃSTW TRZECICH

  - Wykonawca nie będzie przetwarzał jakichkolwiek Danych Osobowych powierzonych przez Zamawiającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).

- CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  - W terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia oraz zwrotu wszelkich powierzonych mu Danych Osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych Danych Osobowych.

  - W terminie 7 dni roboczych od wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 7.1. powyżej, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie lub zwrot wszystkich Danych Osobowych.

  - Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych, trwa od momentu podpisania Umowy.

KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

A

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych                                        w następującym celu: pozyskania prawa do korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji planowanej inwestycji, dających prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym zakresie:

    - Właściciele nieruchomości

      - imię, nazwisko

      - dane identyfikacyjne tj. PESEL/numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość

      - dane adresowe

      - nr ewidencyjny nieruchomości

      - nr księgi wieczystej nieruchomości

      - nr telefonu,

      - adres e-mail.

  - Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.

B

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym celu:  uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na ustanowienie koniecznej przy realizacji umowy służebności.

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym zakresie:

    - Właściciele nieruchomości

      - imię, nazwisko

      - dane identyfikacyjne tj. PESEL lub numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość

      - dane adresowe

      - nr ewidencyjny nieruchomości

      - nr księgi wieczystej nieruchomości

      - nr telefonu

      - adres e-mail

3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.

C

1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym celu: raportowanie z postępu realizacji Umowy

2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym zakresie:

    - Właściciele nieruchomości

      - imię, nazwisko

      - dane identyfikacyjne tj. PESEL/numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość

      - dane adresowe

      - nr ewidencyjny nieruchomości

      - nr księgi wieczystej nieruchomości

3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.

D

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym celu: powiadomienia właścicieli nieruchomości o planowanym wejściu w teren przed przystąpieniem do realizacji robót.

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym zakresie:

    - Właściciele nieruchomości

      - imię, nazwisko

      - dane adresowe

      - nr ewidencyjny nieruchomosci

  - Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.

E

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w następującym celu: zaspokojenia roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku  z realizacją Umowy

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym zakresie:

    - Właściciele nieruchomości

      - imię, nazwisko

      - dane adresowe

  - Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.

F

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym celu: opracowanie dokumentacji powykonawczej.

  - Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych 
w następującym zakresie:

    - Właściciele nieruchomości

      - imię, nazwisko

      - dane identyfikacyjne tj. PESEL lub numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość

      - dane adresowe

      - nr ewidencyjny nieruchomości

      - nr księgi wieczystej nieruchomości

  - Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.

Załącznik nr 10 do Umowy

W Z Ó R

POROZUMIENIE

zawarte w dniu..................................... w .............................................

pomiędzy:

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A,  31-035 Kraków (Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra) Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560 467 130,62 PLN w całości wpłacony, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216, reprezentowanym przez Pełnomocnika (imię i nazwisko przedstawiciela jednostki projektowej)

...............................................................................................................................................

legitymujący się pełnomocnictwem nr ………………… z dnia......................

zwanym dalej w treści porozumienia „INWESTOREM”

a.............................................................................................................................................

(imię i nazwisko właściciela lub osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela nieruchomości)

legitymującym (cą) się ..........................................................................................................................................

(pesel lub numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

zamieszkałą (-ym) (dokładny adres):

...............................................................................................................................................................................

zwanym(ą) dalej w treści porozumienia „WŁAŚCICIELEM”, który oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym, ………* działki(ek) o nr ewidencyjny(ch) ................................................położonej (ych) w obrębie...................................KW nr ……………………………

§ 1

„WŁAŚCICIEL” wyraża zgodę na:

- korzystanie z w/w działki(ek) w celu (dokładne wyszczególnienie zakresu inwestycji):............................................................................................................
i pozostawienie wskazanych urządzeń na w/w działce(kach) zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym dla realizacji inwestycji:……………………………………………….………………………………………………
(temat zadania inwestycyjnego)

2) wykonywanie czynności eksploatacyjnych w pełnym zakresie wynikających z przepisów prawa, prac remontowych, prac modernizacyjnych, usuwania awarii oraz prac związanych z rozbudową (przebudową, budową) tej infrastruktury.

§ 2

„WŁAŚCICIEL” oświadcza, że zapoznał się z projektem zamierzenia inwestycyjnego
i nie wnosi zastrzeżeń/wnosi * zastrzeżenia { jeżeli są zastrzeżenia/warunki udzielenia zgody-opis warunków }

...............................................................................................................................................................................

§ 3

Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony.

§ 4

„INWESTOR” zobowiązuje się każdorazowo do:

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wybudowanej infrastruktury,

- do wypłacenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe wskutek wykonywanych robót.

§ 5

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 6

Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały opisane w klauzuli informacyjnej o której mowa w § 7.

§ 7

„WŁAŚCICIEL” oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazaną wraz z niniejszym porozumieniem.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PEŁNOMOCNIK INWESTORA :				WŁAŚCICIEL :

...............................................................		................................................……………

Na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w ……….

Załącznik. 1. – Załącznik graficzny do porozumienia.

* wybór opcjonalny w zależności od sytuacji biznesowej / decyzji Właściciela

Załącznik nr 11 do Umowy

Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą 
w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www. tauron-dystrybucja.pl

- Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.

- Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- imię i nazwisko, adres, PESEL lub nr dowodu osobistego lub nr innego dowody tożsamości (źródło wywiad na miejscu położenia nieruchomości / ewidencja gruntów i budynków),

- Państwa dane wskazane w księdze wieczystej Państwa nieruchomości, wypisie z rejestru gruntów (źródło księgi wieczyste nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków).

- Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  - pozyskania prawa do korzystania z nieruchomości w uzgodnionej z Państwem formie na potrzeby realizacji planowanej inwestycji, a następnie wykonywania czynności eksploatacyjnych - przez okres przed zawarciem porozumienia i na czas jego wykonywania [podstawa prawna Art.6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];

  - archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, prawa budowlanego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

  - ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową].

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo .

- W związku z tym że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo do wniesienia sprzeciwu,

- prawo do dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować w wybrany  sposób:

  - pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S. A., skr.poczt. nr 2708, 40- 337 Katowice,

  - e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl

- Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

- Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  - inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

- podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,

- podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki),

- podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

- podmioty, które ubezpieczają oraz likwidujące szkody,

  - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

- TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,

- podmioty, które realizują zadania inwestycyjne,

- podmioty, które realizują zadania związane z usuwaniem awarii oraz prowadzą eksploatację sieci elektroenergetycznej,

- podmioty, które  obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,

- podmioty, które  wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

- podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

- podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Załącznik nr 12 do Umowy

Wytyczne projektowe (osobny plik)

Wykonawca najpóźniej w dniu udzielenia Zamówienia/podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (…) i przedstawić ważny certyfikat rezydencji.

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wszystkie komórki formularza wyceny musza być wypełnione, nie mogą pozostać puste pola oraz nie mogą zawierać wartości 0 zł.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie.

data i podpis Wykonawcy