## Arkusz1
Załącznik nr 2
do Wytycznych w sprawie odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i
sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga)
Dokumenty wymagane do odbioru
Nazwa zadania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr PSP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L.p. | Rodzaj dokumentu | Stacja, ZK (w tym ZK SN i nN) |  |  | Linia kablowa (wszystkie napięcia - w tym przyłącza kablowe) |  |  | Linia napowietrzna (wszystkie napięcia - w tym przyłącza napowietrzne) |  |  | EAZ i TS |  |  | Tele-komunikacja |  |  | Potwierdzenie Wykonawcy lub jego pełnomocnika | Potwierdzenie Inspektora Nadzoru / Przedstawiciela TD SA | Forma dokumentu
| Rodzaj odbioru | K | C | E | K | C | E | K | C | E | K | C | E | K | C | E
1 | Oświadczenie kierownika budowy, kierownika robót, wykonawcy - załącznik nr 16 do Wytycznych | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 |  |  | Oryginał
2 | Wspólne oświadczenie geodety i wykonawcy (załącznik nr 17) | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | Oryginał
3 | Protokoły częściowe/Protokół końcowy* | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | Oryginał
4 | Pozwolenie na budowę/ zgłoszenie przyjęcia robót - oryginał decyzji/pisma (do odbioru częściowego i kolizji - kopia) | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | Oryginał dostarczy inspektor nadzoru
5 | Decyzja o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym** kopia | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | PKO**
6 | Warunki przyłączenia / przebudowy urządzeń / wytyczne | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 |  |  |  | √ | √ | √ 1 |  |  | Kopia
7 | Umowa przyłączeniowa / kolizyjna | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 |  |  |  | √ | √ | √ 1 |  |  | Kopia
8 | Projekt architektoniczno – budowlany – Tom PAB | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | Oryginał/Kopia
9 | Projekt techniczny – Tom PT Dokumentacja prawna - Tom P | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  | Oryginał
10 | Dokumentacja powykonawcza: | [17 empty] | Oryginał
10.1 | Schemat ideowy - po aktualizacji | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Oryginał
10.2 | Schemat montażowy (blokowy) po aktualizacji | [9 empty] | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | Oryginał
10.3 | Rzeczywisty schemat włączenia obiektu do istniejącej sieci | √ | √ |  | √ | √ | √1 | √ | √ | √1 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | Oryginał
10.4 | Plan sytuacyjny powykonawczy | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Oryginał
10.5 | Plan powykonawczy linii kablowej z podanymi wymiarami podłużnymi i poprzecznymi trasy kabla, względem punktów stałych otoczenia, skrzyżowania kabla z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, przekroje poprzeczne skrzyżowań kabla z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym (typy, długości, średnice rur osłonowych), typ osprzętu i muf kablowych. |  |  |  | √ |  | √1 | [6 empty] | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
10.6 | Plan powykonawczy linii napowietrznej z zaznaczonymi miejscami skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi obiektami budowlanymi 1(dla systemu gospodarczego dla linii WN) | [6 empty] | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | Oryginał
10.7 | Aktualne profile linii napowietrznych NN, WN i SN wraz z protokołem pomiaru wysokości zawieszenia przewodów oraz skrzyżowań linii napowietrznych - załącznik nr 15 do Wytycznych |  |  | √ 1 (dla systemu gospodarczego dla linii WN) |  |  |  | √ | [10 empty] | Oryginał
10.8 | Obwody wtórne - zaktualizowane schematy - jeżeli występują w danej grupie urządzeń | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | [5 empty] | Oryginał
10.9 | Zaktualizowana tabela montażowa |  |  | √ 1 (dla systemu gospodarczego dla linii WN) |  |  |  | √ |  | √ 1 (dla systemu gospodarczego dla linii WN) |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
10.10 | Zestawienie podstawowych materiałów****** | [17 empty] | Oryginał
10.11 | Obliczenia techniczne | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
10.12 | Kopia umowy zawartej z wykonawcą na realizację zadania z warunkami gwarancji (jeśli taka miała miejsce) | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | Kopia
10.13 | Kopie dziennika budowy lub stron dotyczących obiektu energetycznego | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | Kopia
10.14 | Informacje o linii 110 kV wykorzystywane w bazie danych dopuszczalnej obciążalności ciągów liniowych WN - załącznik nr 24 oraz załącznik nr 25 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ | [8 empty] | Oryginał
11 | Protokoły i atesty :
11.1 | Protokół odbioru robót podlegajacych zakryciu - dla linii kablowych załącznik nr 9 do Wytycznych, a dla pozostałych grup urządzeń notatka służbowa - załącznik nr 8 |  |  |  | √ | √ | √1 | [6 empty] | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
11.2 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - stacja WN/SN, SN/SN, SN/nN, ZK SN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | √ | √ | √ 2 | [14 empty] | Oryginał
11.3 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - linia WN, linia SN, linia dwunapięciowa SN/nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | [6 empty] | √ | √ | √2 | [8 empty] | Oryginał
11.4 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - linia nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | √ | √ | √ 2 |  |  |  | √ | √ | √2 | [8 empty] | Oryginał
11.5 | Protokół badania obwodów EAZ | [9 empty] | √ | √ | √ | [5 empty] | Oryginał
11.6 | Protokół badania obwodów telemechanika (TS) | [9 empty] | √ | √ | √ | [5 empty] | Oryginał
11.7 | Protokół badania potrzeb własnych (protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji nN***, protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach nN w budynku/obiekcie***) i baterii akumulatorów . | √ | √ | √ 2 | [6 empty] | √ | √ | √ | [5 empty] | Oryginał
11.8 | Protokół pomiaru światłowodu | [12 empty] | √ |  | √ |  |  | Oryginał
11.9 | Protokół z pomiaru transformatorów WN/SN, SN/SN, SN/nN na stacji prób i po zamontowaniu *** | √ | √ | √ | [14 empty] | Oryginał
11.10 | Protokół z wykonania diagnostyki transformatorów WN/SN, SN/SN **** | √ |  | √ | [14 empty] | Oryginał
11.11 | Protokół z pomiarów dławika do kompensacji ziemnozwarciowej *** | √ | √ | √ | [14 empty] | Oryginał
11.12 | Protokół z pomiarów instalacji odgromowej *** | √ |  | √ | [14 empty] | Oryginał
11.13 | Protokół z pomiarów ograniczników przepięć - dotyczy urządzeń NN i WN *** | √ |  | √ | [14 empty] | Oryginał
11.14 | 1) Protokół z próby napięciowej linii kablowej WN *** 2) Protokół z pomiarów kabla SN *** (bez diagnostyki) - w przypadku odbiorów, pomiary wykonują służby TD/TDS 3) Protokół z pomiarów linii kablowej nN *** |  |  |  | √ | √ | √1 | [11 empty] | Oryginał
11.15 | Protokół z pomiarów diagnostycznych dla kabli SN - pomiary wykonują służby TD ***** |  |  |  | √ |  | √1 | [11 empty] | Oryginał
11.16 | Protokół z pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego *** - dotyczy urządzeń NN i WN | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √2 | [8 empty] | Oryginał
11.17 | Protokół z pomiarów przekładników (napięciowych, prądowych kombinowanych (po montażu i na stacji prób)*** - dotyczy WN | √ | √ | √ | [14 empty] | Oryginał
11.18 | Protokół stanu izolacji rozdzielnic SN i nN *** | √ | √ | √ | [14 empty] | Oryginał
11.19 | Protokół z pomiarów wyłącznika mocy*** - dotyczy WN i SN | √ | √ | √ | [14 empty] | Oryginał
11.20 | Wymagane atesty i/lub protokoły zgodności elementów sieci i źródeł | √ |  | √ 3 | √ |  | √3 | √ |  | √3 | √ |  | √3 | √ |  | √3 |  |  | Oryginał/Kopia
11.21 | Dokumentacja Techniczno Ruchowa ( DTR) zastosowanych urządzeń | √ |  | √ | [6 empty] | √ |  | √3 | √ |  | √3 |  |  | Oryginał
11.22 | Karta stacji jako załącznik nr 26 do Wytycznych | √ |  | √ 1 | [14 empty] | Oryginał
12 | Dokumentacja geodezyjna na płycie CD (zgodnie ze standardami TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w wersji papierowej | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
13 | Informacja uprawnionego geodety o wynikach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | Kopia
14 | Mapka inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z potwierdzeniem wprowadzenia do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (czerwona pieczątka) w ilości wynikającej z wymagań w dokumentacji projektowej tj. zawartych w nim uzgodnień albo z oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Prawo Geodezyjne i Kartograficzne | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
15 | Dokumentacja fotograficzna na płycie CD ze szczególnym uwzględnieniem elementów podlegających zakryciu | √ |  | √ 1 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | Oryginał
16 | Elektroniczne wersja dokumentacji powykonawczej (np. płyta CD, pliki pdf.) | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
17 | Inne - wpisać jakie.
[14 empty] | Podpisy: |  |  | ……………. | …………………
……………………………………………………
Potwierdzenie odbioru dokumentacji powykonawczej
przez operatora ZMS:
Sposób przekazania dokumentacji: osobiście/pocztą* | [16 empty] | ……………………………
| Skróty: | [16 empty] | Data i podpis
K - Odbiór Końcowy; C - Odbiór Częściowy; E- roboty budowlane realizowane siłami własnymi przez Serwis finansowane z inwestycji
1 - Nie wymaga się gdy roboty budowlane są realizowane systemem własnym przez Serwis finansowane z inwestycji do 50 tyś. zł za wyjątkiem sytuacji zmiany trasy lub budowy nowych urządzeń lub wymaganych ustawą Prawo Budowlane
2 - Decyzje o potrzebie wykonania pomiaru podejmuje Wykonawca i komisja odbiorowa.
3 - Atesty i/lub protokoły zgodności elementów sieci i źródeł znajdują się w dokumentacji przetargowej
* niepotrzebne skreślić
** Jeżeli inwestycja jest realizowana przez obcy podmiot, a decyzja na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym nie jest wydana na TD S.A., wówczas niniejszą decyzję dostarcza Wykonawca/Inwestor lub jego pełnomocnik. Za przekazanie decyzji do odpowiedniej komórki organizacyjnej odpowiada Przewodniczący Komisji Odbioru (PKO).
*** wzory protokołów zgodne z obowiązującymi Zasadami i standardami technicznymi eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcjami dotyczącymi badań ochrony przeciwporażeniowej.
**** zakres badań dla trasnformatorów WN/SN i SN/SN: zawilgocenia izolacji papierowej, zawartości furanów w oleju, charakterystyk geometrii uzwojeń, współczynnika strat dielektrycznych oraz pojemności elektrycznej – tgδ, C.
***** zakres badań dla kabli SN: 1) Pomiar wyładowań niezupełnych WNZ. 2) Pomiar kąta stratności tg δ. 3) Pomiar rezystancji izolacji. 4) Próba napięciowa napięciem wolnozmiennym 0,1 Hz. 5) Próba napięciowa powłoki kablowej. 6) Sprawdzenie ciągłości żył głównych i powrotnych
****** dla systemu gospodarczego należy zestawienie materiałów wykonać w oparciu o zaksięgowane w systemach typu ERP materiały na zadanie inwestycyjne.
UWAGA:
W przypadku braku zatwierdzonych map geodezyjnych, termin dostarczenia zatwierdzonej mapy należy wpisać do protokołu odbioru.
W przypadku przekazania dokumentacji pocztą, prosi się o zwrot potwierdzonej kopii niniejszego protokołu w ciągu 4 dni do przekazującego.
Niniejszy załącznik nie ma zastosowania w przypadku zadań/zleceń wynikających z Umów o przyłączenie dla grupy IV i V o wartości zlecenia poniżej 50 tys., obejmujących budowę przyłączy nN oraz przebudowę (modernizację) elementów sieci i przyłączy nN, realizowanych przez Wykonawców kontraktowych (obszarowych)