- Nowa Wieś Wielka

- Zakres rzeczowy podstawowych materiałów i urządzeń realizowanej inwestycji

- Zakres rzeczowy inwestycji

- Sieć napowietrzna SN-20kV

- Przebudowa sieci napowietrznej SN-20kV 3x BLL-T 50 mm2 (20kV) (trasa) - 1270 m

- Wymiana stanowisk słupowych na żerdziach typu E i EM			- 9 szt.

- Montaż rozłączniko-uziemnika RUN III 36/4 W-SH 				- 8 kpl.

- Montaż rozłącznika RN III 24/4 W-K						- 2 kpl.

- Sieć kablowa SN

- Budowa linii kablowej SN 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV (trasa) - 85 m

- Zabudowa rur osłonowych 160 mm – łączna długość 			   - 85 m

- Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nN

- Zabudowa transformatora o mocy 160 kVA

- Sieć napowietrzna nN

- Budowa sieci napowietrznej AsXSn 4x120 mm2, długość trasy  ok.	- 2x 17 m

- Demontaże

1. Demontaż sieci napowietrznej SN-20kV 3x BLL-T 35 mm2 (trasa) 	- 1084 m

2. Demontaż sieci napowietrznej SN-20kV 3x AFL-6 35 mm2 (trasa) 	- 223 m