## Arkusz1 (hidden)
| Numer obiektu | Opis błędu | Data | Kod błędu | Współrzędne 1 | Współrzędne 2 | PATH | FILENAME | IMAGE TIME | NUMBER | ID_błedu | Kategoria
11 | 11 | Konstrukcje wsporcze, Drzewa, krzewy w nogach slupa | 24-08-2013 | 1013 | 6338485.704923 | 5640579.804757 | file://D:\FUCHA\Tauron Dystrubucja_10092013\WN\WIZYJNA\JELENIA GÓRA\Cieplice - Kowary\Cieplice - Kowary_13.jpg | Cieplice - Kowary_13.jpg | 20130824 08:27 | 13 | Drzewa, krzewy w nogach slupa - (D) | Konstrukcje wsporcze
23 | 23 | Konstrukcje wsporcze, Uszkodzony katownik | 24-08-2013 | 113 | 6339388.328418 | 5637862.485535 | file://D:\FUCHA\Tauron Dystrubucja_10092013\WN\WIZYJNA\JELENIA GÓRA\Cieplice - Kowary\Cieplice - Kowary_10.jpg | Cieplice - Kowary_10.jpg | 20130824 08:24 | 10 | Uszkodzony katownik - (Uk) | Konstrukcje wsporcze
Suma końcowa | Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa
Suma końcowa

## słownik_usterek
Słownik usterek dla oględzin linii WN i SN
|  | Opis usterki dla zdjęć: | Obiekt oceniany - Usterka - Uwagi
Nr usterki | Obiekt oceniany | Usterka | Uwagi | Ocena | Wyjaśnienia - przykłady | Miejsce rejestracji usterki
1 | Fundamenty | Zalewisko |  | 1, 2 | Ocena 1 - fundament zakryty wodą | słup
2 |  | Nadmiar ziemi |  | 1, 2 | zakryty fundament przez nadmiar ziemii | słup
3 |  | Niedomiar ziemi |  | 1, 2 | widoczne więcej niż 25cm fundamentu | słup
4 |  | Drzewa, krzewy |  | 1, 2 | Widoczne zbliżenie do drzew, krzewów: Ocena 1 - powodujące uszkodzenia fundamentu lub odkształcenia, odchylenia konstrukcji słupa, Ocena 2 - mogące w przyszłości powodować uszkodzenia fundamentu lub odkształcenia, odchylenia konstrukcji słupa.2. Gdy dolna część słupa jest zasłonięta przez trawę, pnącza, krzewy, drzewa i nie widać fundamentów, uziemień, nie ma możliwości dokonania ich oceny. W takich przypadkach należy ocenę 2. Nie oceniamy wtedy uziemienia i fundamentów. | słup
5 |  | Uszkodzenie betonu |  | 1, 2 | ubytki i pęknięcia betonu, widoczne zbrojenie Ocena 1 - złamanie np. w skutek uderzenia samochodem, widoczne naruszenie zbrojenia, duże ubytki betonu z fragmentami całkowicie odsłoniętego zbrojenia, widoczne zbrojenia na ~50% pow. fundamentów Ocena 2 - niewielkie powierzchniowe spękania i niewielkie odpryski na fundamencie | słup
6 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 |  | słup
7 | Uziemienie | Uziemienie - skorodowane |  | 2 |  | słup
8 |  | Uziemienie - zerwane/ odkręcone śruby |  | 1 |  | słup
9 |  | Odkryty otok |  | 1, 2 | widoczne nad ziemią elementy uziemienia (otoku) | słup
10 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 |  | słup
11 | Konstrukcja wsporcza (słup) | Korozja - punktowa |  | 1, 2 | element posiada pojedyncze ogniska korozji: Ocena 1 - widoczna bardzo głęboka korozja punktowa występująca np. w miejscach połączeń kątowników | słup
12 |  | Korozja - powierzchniowa |  | 2 | element posiada na dużej powierzchni korozję lub posiada bardzo dużą ilość rozproszonych pojedynczych ognisk korozji (powierzchnia korozji stanowi powyżej ~20% danego elementu konstrukcyjnego | słup
13 |  | Uszkodzenie połączenia stopy z fundamentem |  | 1 | braki w połączeniach mechanicznych np. brak nakrętki, sworzni przy kotwach zawiasowych bądź połączeń śrubowych między kątwą trzpieniową a stopą słupa, widoczna korozja ww. połączeń | słup
14 |  | Kątownik - brak |  | 1 | brak (np. kilku) kątowników lub konstrukcji, powodujące osłabienie wytrzymałości mechanicznej i stateczności słupa. | słup
15 |  | Kątownik, konstrukcja - uszkodzenie |  | 1, 2 | Ocena 1 - uszkodzenia pojedyńczych lub kilku kątowników (zwłaszcza krawężników) lub konstrukcji, powodujące osłabienie wytrzymałości mechanicznej i stateczności słupa. | słup
16 |  | Podest transformatorowy - uszkodzenie |  | 1, 2 | Ocena 1 - widoczne dziury w podeście | słup
17 |  | Połączenie elementów słupa - uszkodzenie |  | 1, 2 | zły stan połączeń śrubowych, nitowanych lub spawanych między różnymi elementami składowymi słupa np. urwane, wykręcona śruby | słup
18 |  | Tabliczka ostrzegawcza - brak/ nieczytelna/ nieaktualna |  | 1 | Tabliczki ostrzegawcze dla słupów WN powinny być zawsze w ilości co najmniej 2 sztuk (zazwyczaj od strony prostopadłej względem trasy linii). Dla słupów SN powinna być co najmniej 1 tabliczka ostrzegawcza, wyjątek stanowią "wielonogi", gdzie tabliczka powinna być na każdej nodze. Brak tabliczek ostrzegawczych musi być jednoznacznie stwierdzony z każdej strony słupa. Tylko w takich przypadkach można wstawić ocenę 1. a) Jeśli jest na słupie jedna tabliczka a drugiej brak, to należy wpisać ocenę 1 i w uwagach wpisać brak drugiej tabliczki (dotyczy linii 110 kV). b) Jeśli tabliczka/tabliczki ostrzegawcze istnieją ale są starego typu, należy wpisać w uwagach : „nieaktualna” i dać ocenę 1. Ważne: informacje o tabliczkach ostrzegawczych wpisywać niezależnie od uwag o zakrzewieniu słupa. | słup
19 |  | Tabliczka fazowa - brak/ nieczytelna/ nieaktualna |  | 2 | Usterka wykazywana tylko w linii WN dla słupów mocnych | słup
20 |  | Tabliczka torowa - brak/ nieczytelna/ nieaktualna |  | 2 | Usterka wykazywana tylko dla istniejących oznaczeń w przypadku braku drugiej tabliczki | słup
21 |  | Brak oznakowania słupów |  | 2 | na słupach mogą występować skróty relacji wraz z numerem słupa lub sam numer słupa (w różnych Odziałach stosuje się różne oznaczane lub brak) | słup
22 |  | Pochylenie słupa |  | 1 | Wychylenie słupa widoczna "gołym okiem": dla słupa WN - wychylenie wierzchoła ok. 0,5m; dla słupa SN ocena indywidualna inspektora | słup
23 |  | Uszkodzenie betonu |  | 1, 2 | ubytki betonu, widoczne zbrojenie, pęknięcia | słup
24 |  | Pęknięcie/ złamanie żerdzi |  | 1, 2 | dotyczy słupów betonowych i drewnianych | słup
25 |  | Spróchniała żerdź |  | 1 | dotyczy elementów i słupów drewnianych | słup
26 |  | Brak/ uszkodzona osłona wierzchołka słupa |  | 2 | brak osłony "czapeczki", "dekielka" na wierzchołku słupa | słup
27 |  | Nieczynny osprzęt |  | 1, 2 | osprzęt widoczny jako nieczynny np. izolatory wsporcze na dodatkowych podestach | słup
28 |  | Obce elementy - gniazdo |  | 1, 2 | Ocena 1 - gniazdo w zbliżeniu do przewodów roboczych w odległości mniejszej niż ok. 1m | słup
29 |  | Obce elementy - reklama |  | 1, 2 |  | słup
30 |  | Obce elementy - inne |  | 1, 2 |  | słup
31 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 | np. stan linek odciągowych, systemów asekuracji, łuszcząca się farba na słupie lub elementach pomalowanych na stacjach | słup
32 | Izolacja | Izolator - zerwany |  | 1 |  | słup
33 |  | Izolator - uszkodzony |  | 1, 2 | Ocena 1: a) uszkodzony izolator dla obostrzenia (WN - w łańcuchu izolatów, SN - łańcuch odciągowy lub podwojne izolatory wsporcze). b) przy skrzyżowaniach z obiektami użyteczności publicznej, gdzie mogą przebywać długotrwale ludzie np. budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne (boiska, kąpieliska, ogródki działkowe, stadiony, plaże, kempingi, parki, place miejskie), drogi, parkingi "oznaczone" itp. c) znaczne uszkodzenie kloszy izolatora, które może spowodować przeskoki lub w krókim czasie awarię. | słup
34 |  | Izolator - zabrudzony |  | 1, 2 | zabrudzenia od ptaków lub inne widoczne np. zabrudzenia po malowaniu: Ocena 1 - zabrudzenia stanowią powierzchnię większa niż 30% widocznej na zdjęciu powierzchni izolatora | słup
35 |  | Izolator - wychylony |  | 1, 2 | wychylenie izolatorów wiszących lub stojących od typowej pozycji | słup
36 |  | Obostrzenie - brak/ nieprawidłowe |  | 1, 2 | przy skrzyżowaniach z obiektami użyteczności publicznej, gdzie mogą przebywać długotrwale ludzie np. budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne (boiska, kąpieliska, ogródki działkowe, stadiony, plaże, kempingi, parki, place miejskie), drogi, parkingi "oznaczone" itp. | przęsło
37 |  | Osłony przeciw ptakom - brak/ stan |  | 2 | np. brak lub przesunięta osłona przeciwptakom | słup
38 |  | Wiązałka - stan |  | 1, 2 | Ocena 1 - brak wiązałki. Ocena 1, 2 - rozmietlenie, rozplecenie, poluzowanie, nieprawidłowa wiązałka. | słup
39 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 | np. wkładeka ochrony przewodu (brak/ obrócona) | słup
40 | Łączniki | Izolator - uszkodzony |  | 1, 2 | Ocena 1 - znaczne uszkodzenie kloszy izolatora, które może spowodować przeskoki lub w krókim czasie awarię. | słup
41 |  | Izolator - zabrudzony |  | 1, 2 | zabrudzenia od ptaków lub inne widoczne np. zabrudzenia po malowaniu: Ocena 1 - zabrudzenia stanowią powierzchnię większa niż 30% widocznej na zdjęciu powierzchni izolatora | słup
42 |  | Stan napędu |  | 1, 2 | Ocena 1 - brak zamknięcia ramienia napędu (kłódka). Ocena 1, 2 - korozja konstrukcji, zniekszałcenia (uszkodzenia) ramienia napędu. | słup
43 |  | Tabliczka numeracyjna - brak/ nieczytelna |  | 1 |  | słup
44 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - łącznik | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | Ocena 1 - różnica temperatur: Δt >30°C Ocena 2 - różnica temperatur: 10 < Δt ≤ 30°C Ocena 3 - różnica temperatur: 0 < Δt ≤ 10°C | słup
45 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 |  | słup
46 | Ograniczniki przepięć | Ogranicznik - uszkodzony |  | 1, 2 |  | słup/ stacja
47 |  | Ogranicznik - zabrudzony |  | 1, 2 | zabrudzenia od ptaków lub inne widoczne np. po malowaniu | słup/ stacja
48 |  | Brak uziemienia ogranicznika |  | 1 | każdy ogranicznik powinien być uziemiony (bednarka lub giętka linka) | słup/ stacja
49 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - ogranicznik | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | Ocena 1 - różnica temperatur: Δt >30°C Ocena 2 - różnica temperatur: 10 < Δt ≤ 30°C Ocena 3 - różnica temperatur: 0 < Δt ≤ 10°C | słup/ stacja
50 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 | np. upalone styki | słup/ stacja
51 | Głowice kablowe | Głowica - uszkodzona |  | 1 |  | słup/ stacja
52 |  | Głowica - zabrudzona |  | 2 |  | słup/ stacja
53 |  | Stan konstrukcji i osłon kabl. (rury) |  | 1, 2 | Ocena 1 - odkręcona konstrukcja podtrzymująca kabel lub głowicę | słup/ stacja
54 |  | Stan uszczelnienia osłon kabl. |  | 1, 2 | widoczna nieszczelność osłon kabl. (rur) | słup/ stacja
55 |  | Brak uziemienia żyły powrotnej |  | 1 |  | słup/ stacja
56 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - głowica | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | dotyczy zejść kablowych stacjach oraz słupach WN i SN Ocena 1 - różnica temperatur: Δt >30°C Ocena 2 - różnica temperatur: 10 < Δt ≤ 30°C Ocena 3 - różnica temperatur: 0 < Δt ≤ 10°C | słup/ stacja
57 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 |  | słup/ stacja
58 | Przewody robocze | Rozmietlenie/ popękane druty |  | 1 |  | przęsło
59 |  | Uszkodzenie izolacji przewodu |  | 1, 2 | dla przewodów w izolacji (niepełnej i pełnej) Ocena 1 - widoczne uszkodzenie żyły roboczej wraz z izolacją Ocena 2 - widoczne uszkodzenie izolacji przewodu | przęsło
60 |  | Stan mostka roboczego |  | 1, 2 | Ocena 1 - widoczne zbliżenie do konstrukcji, rozmietlenie/ popękane druty, Ocena 2 - sztukowany przewód, przeprężony mostek. | słup
61 |  | Przeprężenie przewodów |  | 2 |  | przęsło
62 |  | Złączka - ilość >1 |  | 2 | usterka dla przęsła, gdy występuje więcej niż 1 złączka na fazie w przęśle | przęsło
63 |  | Złączka - nieprawidłowa |  | 2 | zły typ złączki (np. zastosowany tradycyjny zacisk prądowy zmiast złączek typu fargo lub zaprasowywanych) | przęsło
64 |  | Obiekty obce |  | 1, 2 | Ocena 1 - obiekt obcy mogą spowodować zwarcie lub przeskoki np. latawiec, gałąź | przęsło
65 |  | Drzewa, krzewy |  | 1, 2 | Widoczne zbliżenie do drzew, krzewów: Ocena 1 - odległość do ok. 2m od przewodów (np. dodatkowo widoczne popalone końcówki gałęzi). Ocena 2 - odległość między ok. 2 - 4m do przewodów. | przęsło
66 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - zacisk | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | złączka, zacisk prądowy, zacisk nN transf, zacisk SN transf, zacisk na izolatorze przepustowym Ocena 1 - różnica temperatur: Δt >30°C Ocena 2 - różnica temperatur: 10 < Δt ≤ 30°C Ocena 3 - różnica temperatur: 0 < Δt ≤ 10°C | przęsło
67 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - złączka | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |  | przęsło
68 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - zacisk nN transf | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |  | przęsło
69 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - zacisk SN transf | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |  | przęsło
70 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - inne | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |  | przęsło
71 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 | np. stan iskierników na przewodach w izolacji, Ocena 2 - zabezpieczenie przewodu taśmą alumniniową | przęsło
72 | Przewody odgromowe | Rozmietlenie/ popękane druty |  | 1 |  | przęsło
73 |  | Stan mostka odgromowego |  | 1, 2 | Ocena 1 - rozmietlenie/ popękane druty, brak mostka Ocena 2 - sztukowany przewód, przeprężony mostek. | słup
74 |  | Brak przewodu odgromowego |  | 1 | brak przewodu odgromowego tylko dla linii WN | przęsło
75 |  | Przeprężenie przewodów |  | 2 |  | przęsło
76 |  | Obiekty obce |  | 1, 2 | Ocena 1 - obiekt obcy mogą spowodować zwarcie lub przeskoki z przewodem roboczym np. latawiec, gałąź | przęsło
77 |  | Drzewa |  | 1, 2 | Widoczne zbliżenie do drzew, krzewów: Ocena 1 - odległość do ok. 2m od przewodów (np. dodatkowo widoczne popalone końcówki gałęzi), Ocena 2 - odległość między ok. 2 - 4m do przewodów | przęsło
78 |  | Termowizja - podwyższona temperatura - zacisk | xx °C - kategoria 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | Ocena 1 - różnica temperatur: Δt >30°C Ocena 2 - różnica temperatur: 10 < Δt ≤ 30°C Ocena 3 - różnica temperatur: 0 < Δt ≤ 10°C | przęsło
79 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 | np. uszkodzenie puszki OPGW Ocena 2 - zabezpieczenie przewodu taśmą alumniniową | przęsło
80 | Trasa linii (skrzyżowania) | Plac budowy, składowisko |  | 1, 2 | widoczne place robót budowlanych pod i w jej bezpośredni otoczeniu, składowiska piasku, gruzu, węgla: Ocena 1 - obiekt już istniejący o znacznych gabarytach, gdzie dodatkowo poruszają się maszyny budowlane, Ocena 2 - obiekt o niewielkich gabarytach lub w początkowym etapie zaawansowania prac | przęsło
81 |  | Miejsce uczęszczane przez ludzi | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2, 3 | Ocena 3 - istnienie pod linią lub w jej bezpośrednim otoczeniu miejsc uczęszczanych przez ludzi: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne (boiska, kąpieliska, ogródki działkowe, stadiony, plaże, kempingi, parki, place miejskie), drogi, parkingi "oznaczone" itp. Ocena 1, 2 - występowanie zbliżeń lub innych usterek w miejscach uczęszczanych przez ludzi. W polu "Uwagi" w karcie oględzin wpisać rodzaj miejsca lub szczegóły ustereki. Przez miejsce uczęszczane przez ludzi należy traktować lokalizacje - miejsca publiczne, w których mogą przebywać osoby postronne, tj. podwórza, stadiony, boiska sportowe, kąpieliska, plaże, kempingi i inne tereny rekreacyjne, biwaki, zakłady przemysłowe, place miejskie, ogródki działkowe i parki, parkingi, tereny przeznaczone do ruchu pieszego lub w pobliżu budynków, dróg publicznych i ulic itp. (tereny na których występuje duże prawdopodobieństwo częstego przebywania ludzi). Jest to informacja z oceną 3 | przęsło
82 |  | Droga utwardzona |  | 1, 2, 3 | Ocena 3 - istnienie pod linią lub w bezpośrednim jej otoczeniu dróg o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej, brukowanej) Ocena 2 - występowanie zbliżeń lub innych usterek w stosunku do drogi utwardzonej | przęsło
83 |  | Linia energetyczna | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2, 3 | Ocena 3 - istnienie pod lub nad linią lub w bezpośrednim jej otoczeniu innych linii elekroenergetycznych NN, WN, SN, kolejowych, tramwajowych itp. Ocena 2 - występowanie zbliżeń lub innych usterek względem innych linii energetycznych W polu "Uwagi" w karcie oględzin wpisać rodzaj linii. | przęsło
84 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 | istnienie pod linią lub jej bezpośrednim otoczeniu, wyrobisk, głębokich wykopów, osuwisk terenu itp. W polu "Uwagi" w karcie oględzin wpisać rodzaj/ szczegóły usterki. | przęsło
85 | Budynki stacji | Uszkodzony dach |  | 1, 2 | Ocena 1 - widoczne uszkodzone pokrycie dachu (papa, blacha), Ocena 2 - uszkodzona/ zapchana rynna. | stacja
86 |  | Uszkodzona elewacja |  | 1, 2 | Ocena 1 - poważne pęknięcia ścian, Ocena 2 - ubytki betonu, tynku. | stacja
87 |  | Brak dostępu |  | 2 | np. umieszczone bariery betonowe uniemożliwiające dostęp do stacji. stacja ogrodzona płotem | stacja
88 |  | Inne | opisać rodzaj/szczegóły usterki | 1, 2 |  | stacja
Note on F5: przykłady i zasady, którymi inspektorzy Wykonawcy powinni się kierować podczas identyfikacji usterek i ich oceny (tylko ocena wizyjna i termo) na podstawie zdjęć z oblotów