# Załącznik nr 1 do SWZ

Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

oraz innych obowiązków raportowych w Polsce

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego Zamówienia z dnia ………………... nr ………..………..

z/przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(nazwa podmiotu)

oraz związaną z tym wypłatą środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że  ……………………………………………………….…………………..

(nazwa Wykonawcy):

    - jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności tj.

  - otrzymuje należność z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

  - nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

  - prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.

    - posiada/nie posiada w Polsce oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego Zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.

    - w przypadku ustanowienia w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

….………………………………………………………..

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

# Załącznik nr 2 do SWZ

Projekt umowy

- stanowi osobny plik PDF.

# Załącznik nr 3 do SWZ

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………..........

Adres: ………………………………………………………….

tel.: ..……………….……………..........................................

e-mail: ………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………….

REGON: ………………………………………………………..

Formularz wyceny

RZ4/088/26 KPO - Dostawa stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN

dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

Wymagania minimalne:

- Wymagania jakościowe i ilościowe:

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość w jm | Cena w zł netto/jm | Wartość w zł netto | Producent/ typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja transformatorowa prefabrykowana SN/nN (STK), zgodna ze Standardem 17/2016 v5 w zakresie rozwiązań i oznaczeń, w szczególności: - Stacja prefabrykowana SN/nN. - Z obsługą wewnętrzną („w”). - Rozdzielnica SN: 24 kV, izolacja gazowa „g” bez gazów cieplarnianych. - Układ SN: 1× pole transformatorowe (X0) + 3× pola liniowe rozłącznikowe 630 A (X3) z możliwością przyłączenia kabla 3×1×240 mm² i z ogranicznikami przepięć SN. - Napięcie nominalne sieci SN: 20 kV - Rozdzielnica nN: 10 pól odpływowych 400 A (wszystkie wyposażone), oraz dodatkowe pole do przyłączenia agregatu - Symbol: STKw-630/⟦…⟧/24g-1X0,3X3/⟦…⟧ - 7 stacji z dachami czterospadowymi (blacha stalowa imitująca dachówkę). - Po 3 komplety głowic kablowych SN (1 komplet na każde pole liniowe), do kabla 3×1×240 mm². - Po 3 komplety ograniczników napięć SN (1 komplet na każde pole liniowe), do kabla 3×1×240 mm². - Lokalizacja pola transformatorowego wskazana zostanie w zamówieniu. - Lokalizacja komory transformatorowej zostanie wskazana w zamówieniu. - Kolor dachu zostanie wskazany w zamówieniu. W przypadku kolizji wymagań SWZ ze standardem 17/2016 v5, wiążą wymagania SWZ. Transformator nie wchodzi w zakres dostawy. | kpl | 7 | …………*) | …………*) | …………*) |
| 2 | Stacja transformatorowa prefabrykowana SN/nN (STK), zgodna ze Standardem 17/2016 v5 w zakresie rozwiązań i oznaczeń, w szczególności: - Stacja prefabrykowana SN/nN. - Z obsługą wewnętrzną („w”). - Rozdzielnica SN: 24 kV, izolacja gazowa „g” bez gazów cieplarnianych. - Układ SN: 1× pole transformatorowe (X0) + 3× pola liniowe rozłącznikowe 630 A (X3) z możliwością przyłączenia kabla 3×1×240 mm² i z ogranicznikami przepięć SN. - Napięcie nominalne sieci SN: 20 kV - Rozdzielnica nN: 10 pól odpływowych 400 A (wszystkie wyposażone), oraz dodatkowe pole do przyłączenia agregatu - Symbol: STKw-630/⟦…⟧/24g-1X0,3X3/⟦…⟧ - 1 stacja z dachem płaskim. - Po 3 komplety głowic kablowych SN (1 komplet na każde pole liniowe), do kabla 3×1×240 mm². - Po 3 komplety ograniczników napięć SN (1 komplet na każde pole liniowe), do kabla 3×1×240 mm². - Lokalizacja pola transformatorowego wskazana zostanie w zamówieniu. - Lokalizacja komory transformatorowej zostanie wskazana w zamówieniu. W przypadku kolizji wymagań SWZ ze standardem 17/2016 v5, wiążą wymagania SWZ. Transformator nie wchodzi w zakres dostawy. | kpl | 1 | …………*) | …………*) | …………*) |
|  |  |  |  | Razem | …………*) |  |

- Wymagania jakościowe pozostałe:

  - Rok produkcji: 2026 r.

  - Okres gwarancji na Towar wynosi ....................... miesiące/cy (min.  60 miesięcy) licząc termin od daty przyjęcia dostawy przez Zamawiającego (podpisania dokumentu WZ przez Zamawiającego).

- Wymagania logistyczne

  - Okres związania ofertą: …………………… *) dni kalendarzowych (min. 60 dni kalendarzowych) licząc termin od terminu zakończenia zbierania ofert.

  - Dostawy sukcesywne w okresie 6 miesięcy od daty podpisania Umowy.

  - Termin realizacji dostawy: max 90 dni roboczych licząc termin od daty złożenia Zamówienia.

  - Transport na koszt Dostawcy.

  - Dostawca dostarczy Zamawiającemu towar w żądanych przez Zamawiającego ilościach na podstawie zamówienia złożonego  pisemnie lub faksem albo pocztą elektroniczną. Zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie przekazane Wykonawcy odpowiednio na adres, numer faksu albo adres poczty elektronicznej:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................*)

- Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia będzie współfinansowany w formie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 pt. „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki). Kod KPO-001

*)wypełnić/uzupełnić

**)niewłaściwe skreślić

.......................................

data oraz podpis wykonawcy

# Załącznik nr 4 do SWZ

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………..........

Adres: ………………………………………………………….

tel.: ..……………….……………..........................................

e-mail: ………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………….

REGON: ………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam zgodność oferowanej stacji ze Standardem technicznym nr 17/2016 - stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja piąta)” oraz Załącznikami do Standardu.

.......................................				                 (data)

….………………………………………………………..

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca najpóźniej w dniu udzielenia Zamówienia/podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (…) i przedstawić ważny certyfikat rezydencji.