## Zbiorcze v4.3
Lp | Wymaganie | Wymóg | Kogo dotyczy | Czy wymagane | Czy spełnione | Komentarz | Zarządzanie kontem i dostępem | Propozycja zmiany | Komentarz do propozycji zmiany
1 | Wytyczne i wskazówki podczas edycji dokumentu:
1.1 | Przed wypełnieniem załącznika, należy zapoznać się z: - Wytyczne dla Systemów informatycznych dostępnych z Sieci Publicznej w Grupie TAURON, - punktami 1.x. Dla systemów OT należy zapoznać się dodatkowo z: - Wytyczne do architektury zabezpieczeń sieci i systemów OT w Grupie TAURON, - Standard modelowania architektury Systemów OT.
1.2 | Systemy teleinformatyczne (System IT), technologiczno-przemysłowe (System OT) lub zabezpieczenia technicznego (SZT) nazywane dalej Systemem, powinny spełniać wymogi i zalecenia niniejszego załącznika.
1.3 | Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wskazanego wymogu jaki zostanie zastąpiony oraz udokumentowaniu rozwiązania alternatywnego wraz z uzasadnieniem adekwatnego poziomu bezpieczeństwa proponowanego przez Wykonawcę.
1.4 | Architektura Systemu OT musi być zgodna z zasadami segmentacji i separacji sieci opisanymi w dokumencie Wytyczne do architektury zabezpieczeń sieci i systemów OT w Grupie TAURON, dotyczy części IT, OT, SZT oraz ewentualnej komunikacji z Internetem.
1.5 | System musi być kompatybilny ze środowiskiem teleinformatycznym używanym w Grupie TAURON, opisanym w dokumencie Standardy technologiczne IT
1.6 | Podczas oceny wymagań z załącznika, istnieje możliwość rezygnacji w uzasadnionych przypadkach z wymagań, które są nieadekwatne do danego rozwiązania / systemu. Przykładowo, jeżeli wymagania do rozwiązań on-premises bez części na infrastrukturze zewnętrznego dostawcy nie dotyczą ocenianego systemu, treść tych wymagań należy pominąć poprzez wpisy ‘nie dotyczy’ w kolumnie [E] [Czy wymagane]. W przypadku zidentyfikowania wymagań, których dane rozwiązanie / system nie jest w stanie spełnić z przyczyn technicznych, należy w kolumnie [F] [Czy spełnione] wprowadzić ‘NIE’, natomiast w kolumnie [G] [Sposób spełnienia] wpisać przyczynę, dla której wymaganie nie może być spełnione oraz propozycje alternatywnego rozwiązania.
1.7 | Ocenie przez Wykonawcę podlegają wymagania z wartościami w kolumnie [D] [Kogo dotyczy]: - Dostawca - Dostawca i zamawiający dla których w kolumnie [E] [Czy wymagane] występuje wartość: Musi
1.8 | Na potrzeby dokumentu, wykorzystano pojęcia z dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Grupie TAURON przyjmując następujące konwencje tworzenia treści poprzez celowe i powtarzalne użycie określonych słów: - „Powinno, powinien, powinna…itp.” - użycie tego słowa oznacza konieczność spełnienia określonego zapisanego wymagania. - Infrastruktura zewnętrznego dostawcy – infrastruktura (np. chmury obliczeniowe, kolokacja, hosting) poza Komputerową siecią Grupy TAURON.
2 | Wymagania dotyczące uwierzytelniania i zarządzania uprawnieniami dostępu. | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1 | Ogólne wymagania dla Systemów. | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1.1 | Dostęp do Systemu jest możliwy wyłącznie po dokonaniu uwierzytelnienia poprzez indywidualne konto użytkownika i nadaniu odpowiednich uprawnień. Zapis ten nie dotyczy modułów Systemów IT z założenia dostępnych dla wszystkich (np.: portal internetowy) lub o dostępie anonimowym. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1.2 | System musi umożliwiać zarządzanie dostępem poprzez role, które są nazwanymi zestawami poszczególnych uprawnień. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1.2.1 | Zarządzanie rolami odbywa się w Systemie poprzez ich przypisanie do grup użytkowników lub użytkowników. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1.2.2 | System musi posiadać możliwość definiowania i edycji ról. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1.2.3 | System musi posiadać predefiniowane role, minimum: role administratorskie, role użytkowników. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1.3 | Elektroniczny rejestr uprawnień/kont (np.: MAXIMO) zawiera jednoznaczną informację do jakich systemów dane konto użytkownika powinno mieć dostęp (z jaką rolą). Dodatkowo dla kont uprzywilejowanych zawiera informacje do jakich (grup) serwerów konto powinno mieć przypisane uprawnienia dostępu. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.1.4 | W zakresie użytkowników wewnętrznych (Pracowników, Osób współpracujących) System jest zintegrowany z AD GT / Azure AD pozwalając na wykorzystanie w procesie logowania tego samego identyfikatora użytkownika i hasła. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.2 | Podstawowe wymagania do Systemów integrowanych z AD GT (Active Directory/ADFS/Azure AD). | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.2.1 | Zarządzanie kontami użytkowników, grupami odbywa się w AD GT / Azure AD. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.2.2 | Zarządzanie zawartością grup użytkowników odbywa się w AD GT / Azure AD. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.2.3 | W środowisku wewnętrznym po uruchomieniu funkcjonalności Windows Hello dla poszczególnych użytkowników/komputerów: dopuszcza się logowanie z wykorzystaniem odcisku palca lub rozpoznawania twarzy lub z wykorzystaniem sprzętowej karty/tokena/klucza U2F. Wymaganie nie dotyczy użytkowników uprzywilejowanych. | Techniczny | Zamawiający | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.2.4 | W systemach biznesowych wykorzystanie mechanizmu pojedynczego uwierzytelniania SSO | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.2.5 | W systemach infrastrukturalnych IT i bezpieczeństwa wykorzystanie mechanizmu pojedynczego uwierzytelniania SSO dla podstawowych kont użytkowników. W przypadku korzystania z kont uprzywilejowanych SSO jest dozwolone tylko gdy zaimplementowany jest drugi składnik uwierzytelnienia | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.3 | Podstawowe wymagania techniczne dla Konta w przypadku braku integracji z AD GT/Azure AD lub częściowej integracji np.: w przypadku, gdy nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione zintegrowanie Systemu z AD GT. | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.3.1 | System powinien umożliwiać definiowanie konta Użytkowników. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.3.2 | System powinien posiadać funkcjonalność zapewniającą indywidualne i niepowtarzalne przypisanie identyfikatora do danego Użytkownika. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.3.3 | System umożliwia konfigurowanie daty ważności konta /wyłączenia konta, po którym następuje automatyczne wyłączenie konta | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.3.4 | System umożliwia wyłączenie konta bez jego usunięcia | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.3.5 | Raz nadany identyfikator konta (nazwa Użytkownika) w Systemie nie może być przydzielony innej osobie. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.3.6 | Identyfikatory Użytkowników Systemu (UID/SID) nie powinny zawierać danych osobowych pozwalających na bezpośrednią identyfikację ich właścicieli. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.4 | KONTA KLIENTÓW - Wymagania dotyczące uwierzytelniania i dostępu Kont dla klientów zewnętrznych Spółek Grupy TAURON | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5 | Podstawowe wymagania techniczne dla Haseł w przypadku braku integracji z AD GT lub częściowej integracji np.: w przypadku, gdy nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione zintegrowanie Systemu z AD GT. | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.1 | Hasła nie mogą być przechowywane/zapisane (w spoczynku) w postaci jawnej. System stosuje bezpieczne algorytmy skrótów (Hash) do przechowywania haseł. Do zalecanych funkcji skrótu zabezpieczających hasło należą: Argon2, Bcrypt, PBKDF2 oraz Scrypt. Pozwalają one na ustawienie parametru definiującego kosztowność przetworzenia hasła (a co za tym idzie siłę), co zwiększa ich użyteczność w długim okresie czasu. Więcej informacji oraz rekomendacje nt. zalecanych wartości parametrów: https://tools.ietf.org/id/draft-whited-kitten-password-storage-00.html#name-kdf-recommendations. Np.: W przypadku skrótu PBKDF2 minimalna ilość przebiegów powinna wynosić 10 tys. oraz należy użyć sól kryptograficzną i pieprz kryptograficzny. Inne rozwiązania podlegają akceptacji Zespołu Bezpieczeństwa IT z TPE. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.1.1 | Do przechowywania haseł musi być wykorzystywany losowy ciąg zaburzający tzw. sól kryptograficzna która może być zapisywana jawnie w bazie danych, tak aby dwa takie same hasła różnych użytkowników nie zostały zapisane tą samą wartością. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.1.2 | Do przechowywania haseł wymagane jest stosowanie tzw. pieprzu kryptograficznego tj. tajnej stałej wartości dodawanej do hasła przed użyciem funkcji skrótu i odseparowanej od przechowywanych danych poprzez zaszycie w kodzie programu. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.2 | Hasła nie mogą być przesyłane (transmisja) w postaci jawnej (tekstowej). | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.3 | System umożliwia konfigurowanie minimalnej długości hasła. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.4 | System pozwala na ustawienie hasła o długości co najmniej 64 znaków | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.5 | System umożliwia wprowadzanie czasu lub daty ważności hasła po upłynięciu którego Użytkownik musi zmienić hasło (jest to inny czas niż czas ważności konta). | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.6 | System umożliwia konfigurowanie przez ASI wymuszania zmiany hasła przez Użytkownika np.: | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.6.1 | przy założeniu użytkownika przez ASI i nadaniu początkowego hasła, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.6.2 | jeśli potwierdzono, bądź zachodzi podejrzenie, że aktualne hasło zostało przejęte lub upublicznione. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.7 | System umożliwia zmianę hasła przez użytkownika. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.9 | Podczas logowania, odzyskiwania hasła: - Wyświetlane komunikaty oraz okna nie mogą wskazywać na błędy techniczne / logiczne, konkretną przyczynę błędu np.: "brak użytkownika", „błędne hasło”. - Informacja musi być neutralna. Np.: "Dane logowania nie są poprawne. Zalogowanie nie powiodło się.", „Jeśli konto istnieje, e-mail z linkiem resetującym hasło został wysłany na Twoją skrzynkę pocztową: <adres email wprowadzony przez użytkownika w formularzu> Linki z e-maila będą aktywne przez 1 godzinę.”. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.10 | System umożliwia kontrolę siły hasła (podczas jego definiowania/zmiany) nie pozwalając na ustawienie słabego hasła poprzez porównanie z poniższymi warunkami. Poniższe niedozwolone hasła/ciągi, mogą być traktowane jako jeden znak przy ocenie siły hasła. Implementując mechanizm proponujemy zapoznać się z artykułem: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad#custom-banned-password-list | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.10.1 | Z listą słabych/często używanych haseł NP.: CERT Polska publikuje polską wersję słownika haseł będącą wynikiem analizy danych upublicznionych w wyciekach (https://cert.pl/hasla/). Zawiera on zestaw około miliona najpopularniejszych haseł, posortowanych malejąco od haseł najbardziej popularnych. Może on posłużyć administratorom systemów przy wdrożeniu polityki haseł zgodnej z zaleceniami. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.10.2 | Zestawem niedozwolonych haseł (np.: zawierające zbitki klawiaturowe typu: qwerty”, „zaq1”, „2WSX”,”1234567890” itp.) Alternatywnie Służby IT mogą uzupełnić listę słabych haseł / często używanych haseł o te wartości. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.10.3 | Przewidywalnymi członami (np. nazwa firmy, usługi, dane personalne użytkownika np.: imię członka rodziny, data urodzin, adres, login, punktu poboru energii dla konta klienta) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.10.4 | Z zestawem hash’y publikowanych przez serwis: https://haveibeenpwned.com/Passwords. Za słabe hasło należy uznać hasło którego hash pojawił się częściej niż 20x (systemy dla klientów). | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.11 | Jeżeli system nie umożliwia kontroli siły haseł to musi umożliwić konfigurowania reguł złożoności hasła, tj.: wymuszenie w haśle znaków z x grup: duże, małe litery, cyfry, znaki specjalne. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.12 | System wyświetla użytkownikowi wskaźnik szacujący siłę nowego hasła | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.13 | System wyświetla dokładny powód w przypadku odrzucenia nowego hasła | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.14 | System umożliwia konfigurowanie długości historii haseł / powtarzalności hasła | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.15 | System nie blokuje wykorzystania funkcji “wklej” na polu hasła | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.16 | Podczas wprowadzania hasła system maskuje wprowadzane znaki. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.17 | System umożliwia użytkownikowi podgląd hasła w momencie jego wprowadzania zamiast wyświetlania serii kropek lub gwiazdek. | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.18 | System pozwala określić maksymalną liczbę prób nieudanego wprowadzenia hasła przy logowaniu się do Systemu. Po przekroczeniu tej liczby system blokuje Konto Użytkownika na zadany czas. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.19 | System pozwala określić czas blokady Konta Użytkownika jeżeli podjęto maksymalną liczbę prób nieudanego wprowadzenia hasła przy logowaniu się do Systemu. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.21 | System powinien umożliwiać ograniczenie maksymalnej liczby zmiany hasła przez Użytkownika w ciągu 24 godzin. Wartość ta powinna być konfigurowalna dla ASI. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.22 | System powinien akceptować wszystkie drukowane znaki ASCII[RFC20] oraz znak spacji w hasłach. Wymaganie dotyczy nowo wdrażanych systemów. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.5.23 | System powinien akceptować wszystkie znaki ISO/ISC 10646] w hasłach. Wymaganie dotyczy nowo wdrażanych systemów. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6 | KONTA UPRZYWILEJOWONE - Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące Kont administratorskich, Kont technicznych i Kont robota: | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.1 | Konta muszą spełniać wszystkie wymagania dla Kont Użytkownika o ile nie zostały zdefiniowane poniżej bardziej restrykcyjne wymagania. | Techniczny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.2 | Wszystkie konta powinny być kontami domenowi (dotyczy zarówno systemów operacyjnych Windows, Linux). | Techniczny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.3 | W przypadku kont technicznych dla środowisk Windows należy korzystać z kont typu: Managed service account lub Group managed service account. Alternatywnie: - musi być ograniczona możliwość zalogowania się kontem do konkretnego serwera, grupy serwerów; - hasło musi być zmieniane zgodne z częstotliwością określoną w arkuszu: Parametry Haseł. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.4 | Należy przygotować, przetestować zdeponować w miejscu wskazanym przez Właściciela Usługi procedurę zmiany haseł dla Kont technicznych | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.5 | W środowisku AD należy ograniczać delegację dla kont technicznych do konkretnych usług oraz protokołu Kerberos np.: Dla konta usługi serwera www należy ograniczyć delegację tylko do usługi dostępu do konkretnej bazy danych. https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/configure-kerberos-constrained-delegation | Techniczny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.6 | W środowisku AD w obszarze IT należy resetować hasło konta KRBTGT co 180 dni oraz dodatkowo gdy organizację opuszcza Pracownik który miał możliwość utworzenia Złotego Biletu lub gdy zostaną zauważone dowody ataku na Złoty Bilet. https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2015/02/11/krbtgt-account-password-reset-scripts-now-available-for-customers/ https://github.com/microsoft/New-KrbtgtKeys.ps1 | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.7 | Konta techniczne konieczne do poprawnego działania Aplikacji, Infrastruktury muszą mieć zmienione domyślne hasła. Hasła te muszą być zdeponowane u/przez ASI. Do ich przechowywania zaleca używać się systemu klasy PIM/PAM lub dedykowanego menadżera haseł. | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.8 | Nie można wykorzystywać Kont technicznych koniecznych do poprawnego działania Aplikacji w środowisku produkcyjnym w innych środowiskach nieprodukcyjnych (np.: testowych, developerskich itp.) | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.9 | Nie można łączyć uprawnień administracyjnych z podstawowymi kontami służącymi do pracy z pocztą elektroniczną, korzystania z Internetu. | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.11 | Nie można łączyć uprawnień administracyjnych do serwerów z uprawnieniami do stacji roboczych w ramach jednego Konta. | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.12A | Nie można łączyć uprawnień administracyjnych do serwerów produkcyjnych z uprawnieniami do serwerów developerskich w ramach jednego Konta | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.12B | Nie można łączyć uprawnień administracyjnych do serwerów, stacji roboczych z długiem technologicznym na poziomie sytemu operacyjnego z uprawnieniami do innych serwerów produkcyjnych, stacji roboczych. | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.13 | Dla każdej z poniższych grup systemów należy posługiwać się dedykowanymi indywidualnymi kontami administracyjnymi. -Systemy zarządzania tożsamością: Poszczególne lasy i domeny Active Directory – Serwery typu: Kontrolery Domeny/ ADFS / DFS (Distributed File System)/ PKI, -Systemy kopii zapasowych, -Systemy klasy SIEM, -Systemy klasy PIM/PAM, -Systemy infrastrukturalne / podstawowych usług sieciowych (DHCP, DNS, NTP), Systemy infrastrukturalne bezpieczeństwa np.: Proxy, WAF, Firewall, VPN, systemy ochrony poczty, Systemy zarządzania infrastrukturą sieciową, -Systemy ochrony stacji roboczych, dystrybucji poprawek oraz zarządzania licencjami, -Systemy ochrony infrastruktury serwerowej, dystrybucji poprawek oraz zarządzania licencjami -Systemy z długiem technologicznym na poziomie systemu operacyjnego lub usług działających z uprawnieniami administracyjnymi w systemie operacyjnym | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.14 | Niedopuszczalne jest stosowanie jako Konta technicznego, Kont imiennych przeznaczonych do pracy (zarówno Kont Użytkownika jak i Kont administratorskich), | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.15 | Konta techniczne i inne Konta używane do prac serwisowych powinny posiadać możliwie najniższe uprawnienia, które jednocześnie zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Systemu. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.16 | W celu zabezpieczenia awaryjnego dostępu do Systemu, ASI zakłada w Systemie dodatkowe, nieimienne Konto techniczne, posiadające uprawnienia administratora, a jego hasło deponuje w bezpiecznym miejscu zapewniającym Poufność, Integralność, Rozliczalność oraz Dostępność. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.17 | Dla kont administratorskich A1 (konto uprzywilejowane w systemach zarządzania tożsamością np.: Active Directory) wymagane jest przypisanie do grupy Protected Users group AD. Jednorazowo po przypisaniu kont do grupy, użytkownik musi się przelogować - nastąpi odświeżenie SID'ów Grup w tokenie Kerberos, a następnie zmienić hasło. Cechą kont przypisanych do tej grupy jest nieprzechowywanie skrótów haseł oraz skrócony czas życia tokena (do 4h). Efektem ubocznym są: błędy różnych narzędzi jeżeli czas trwania sesji jest dłuższy niż 4h. Obejściem występujących problemów jest skrócenie czasu trwania pojedynczej sesji. Wyjątkiem są konta administratorskie dostępu awaryjnego (Break Glass Account). | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.6.18 | Dla kont administratorskich innych niż A1 (konto uprzywilejowane w systemach zarządzania tożsamością np.: Active Directory) wykorzystywanych do administracji systemami Windows zalecane jest przypisanie ich do grupy Protected Users group AD. Jednorazowo po przypisaniu kont do grupy, użytkownik musi się przelogować - nastąpi odświeżenie SID'ów Grup w tokenie Kerberos, a następnie zmienić hasło. Cechą kont przypisanych do tej grupy jest nieprzechowywanie skrótów haseł oraz skrócony czas życia tokena (do 4h). Efektem ubocznym są: błędy różnych narzędzi jeżeli czas trwania sesji jest dłuższy niż 4h. Obejściem występujących problemów jest skrócenie czasu trwania pojedynczej sesji. Zalecenie nie dotyczy konta administratorskiego dostępu awaryjnego (Break Glass Account). | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Opcjonalne |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7 | POLITYKA HASEŁ (dotyczy wszystkich rodzajów kont) | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.1 | Parametry haseł dla poszczególnych kont w zależności od rodzaju systemu zdefiniowane w dodatkowym Arkuszu: Parametry Haseł | [5 empty] | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.2 | Jeżeli początkowe hasło definiuje ASI to musi włączyć wymuszenie zamiany hasła przez Użytkownika przy jego pierwszym logowaniu. | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.3 | Hasło (w tym hasło tymczasowe ustanowione przez ASI) powinno być indywidualne dla każdego Konta w każdym Systemie. Wymóg ten nie oznacza to konieczności weryfikacji unikalności każdego hasła w systemie. | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.4 | Jeżeli okresowa weryfikacja siły haseł zakwalifikuje hasło jako słabe, bądź zachodzi podejrzenie, że aktualne hasło zostało przejęte lub upublicznione musi nastąpić wymuszenie zmiany hasła. Hasło słabe to hasło które udało się skompromitować wyniku kontrolowanego łamania hash’y lub którego hash powtarza się w systemach GT więcej niż jeden raz. (nie dotyczy systemu zarządzania tożsamością Klientów np.: PWL lub jego następca. W przypadku systemu zarządzania tożsamością Klientów np.: PWL lub jego następca. Hasło słabe to hasło które udało się skompromitować wyniku kontrolowanego łamania hash’y lub którego hash powtarza się w systemie więcej niż 5 razy. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.5 | Użytkownik musi zostać poinformowany (najlepiej mailem) iż jego hasło zostało uznane za słabe. Informacja powinna zawierać wyjaśnienie dlaczego jego hasło jest słabe, informacje jak może zbudować silne hasło (w zależności od konfiguracji systemu zarządzania tożsamością). Czas na zmianę hasła powinien wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy od wysłania informacji. Po tym czasie ASI powinien automatycznie wygenerować dla konta nowe hasło, a użytkownik musi przejść procedurę odzyskania hasła. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.6 | Hasła dla konta z dowolnego lasu Active Directory, Azure Active Directory nie można zapisywać w Menadżerze haseł dostępnym w przeglądarkach Internetowych lub innych menadżerach haseł synchronizowanych z chmura publiczną. Hasła mogą być zapisywane w dedykowanym menadżerze haseł np.: KeePass, a jego szyfrowana baza może być przechowywana w usługach O365 w tenantach produkcyjnych zarządzanych przez CUW IT. | Proceduralny | Dostawca i Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.7 | Zarzadzanie hasłami dla wszystkich kont a1-a4 (pracownicy, osoby współpracujące) oraz kont robotów musi odbywać się z wykorzystanie systemów klasy PIM/PAM. Wyjątkiem są konta administratorskie dostępu awaryjnego (Break Glass Account) w wybranych systemach (np.: zarzadzania tożsamością). | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
2.7.8 | Sesje pracy użytkowników uprzywilejowanych dla osób współpracujących powinny być nagrywane w systemie klasy PIM/PAM. Ciągłość nagrania sesji należy rozumieć jako ciągłość nagrania podczas odblokowanej konsoli / pulpitu. Jeżeli konsola jest zablokowana, to nie ma konieczności nagrywania. Minimalny czas przechowania nagrania to 14 dni robocze | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie kontem i dostępem
3 | Utwardzanie systemów (Hardening) | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.1 | System wdrażany w środowisku należącym do Grupy TAURON musi być kompatybilny ze środowiskiem teleinformatycznym używanym w Grupie TAURON, opisanym w dokumencie Standardy technologiczne IT, w tym: | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.1.1 | System nie może wykluczać stosowania istniejących rozwiązań bezpieczeństwa – zarówno na stacjach roboczych jak i innych elementach infrastruktury sieciowej Grupy TAURON, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.1.2 | Podczas projektowania Systemu, należy uwzględnić wykorzystywanie rozwiązań technicznych istniejących w Grupie TAURON, w tym: 1)Serwerów Radius Grupy TAURON, 2)Serwerów DHCP Grupy TAURON, 3)Serwerów DNS Grupy TAURON, 4)Serwerów NTP Grupy TAURON, 5)Serwerów Proxy Grupy TAURON, 6)Sytemu PIM Grupy TAURON, 7)Sytemu WAF Grupy TAURON, 8)Uwierzytelnienie dostępu do sieci za pomocą protokołu IEEE 802.1x, 9)Systemu dystrybucji poprawek Grupy TAURON, 10)System monitoringu infrastruktury Grupy TAURON, 11)Systemu SIEM Grupy TAURON, 12)Systemy centralnego repozytorium logów, 13)Systemu antywirusowego Grupy TAURON, 14)Systemu inwentaryzacyjnego zarządzania licencjami Grupy TAURON, 15)Innych posiadanych rozwiązań adekwatnie do specyfiki danego systemu, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.1.3 | W przypadku udostępniania Systemu Użytkownikom Grupy TAURON, wymagane jest zapewnienia zgodności Systemu z aktualną wersją systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego Microsoft Office stosowaną na stacjach roboczych i serwerach Grupy TAURON. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2 | System operacyjny serwerów, oprogramowanie bazy danych oraz Aplikacja muszą odpowiadać warunkom zwiększonego bezpieczeństwa środowiska poprzez wykonanie utwardzenia (ang. hardening) oprogramowania tj. zwiększenia odporności na potencjalne włamania. Przynajmniej zrealizowane powinny być następujące czynności: | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.2.1 | Wymagane jest Usunięcie/odinstalowanie niepotrzebnych usług i oprogramowania, modułów oprogramowania (zapewniających dostęp do funkcji administracyjnych lub dostępnych tylko dla użytkowników wewnętrznych). | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.2 | Wymagane jest stosowanie systemu antywirusowego na serwerach z systemem Windows | Techniczny | do decyzji | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.3 | W przypadku funkcji Systemu umożliwiającej przekazywanie/zamieszczanie plików spoza Komputerowej sieci Grupy TAURON a w szczególności pochodzących z sieci publicznej typu Internet, wymagane jest zapewnienie skanowania plików lub ich sanityzacja pod kątem złośliwej zawartości. Sposób realizacji powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.4 | Weryfikacja aktywnych kont systemowych / aplikacyjnych i usunięcie lub wyłączenie zbędnych/nadmiarowych. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.5 | W przypadku systemów krytycznych należy zapewnić wysoką dostępność (HA). | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.6 | Uruchomiony firewall na serwerze | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.6.1 | Wytyczne konfiguracji sieciowej / firewall'a: Reguła domyślna – Blokada komunikacji z zewnątrz (z innych serwerów, komputerów, Internetu). Dotyczy również tej samej podsieci | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.6.2 | Wytyczne konfiguracji sieciowej / firewall'a: Zakres dostępnych spoza systemu portów TCP/UDP powinien zostać ograniczony do niezbędnego minimum (działających usług na serwerze). Bardziej szczegółowy opis dozwolonej komunikacji można znaleźć dokumencie: Standard utwardzanie środowisk z długiem technologicznym lub Wytyczne dla Systemów IT dostępnych z Sieci Publicznej. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.7 | Używane komponenty Systemu powinny być objęte aktywnym wsparciem producenta z zapewnieniem dostępności aktualizacji bezpieczeństwa. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.8 | W przypadku zapewnienia dostępu z poziomu przeglądarki internetowej dla użytkownika z sieci wewnętrznej wymagane jest zapewnienie zgodności z posiadaną wersją na stanowiskach pracy | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.9 | W przypadku zapewnienia dostępu z poziomu przeglądarki internetowej dla użytkownika z sieci wewnętrznej powinno się umożliwić dostęp z poziomu aktualnych wersji przeglądarek obsługujących język HTML w wersji co najmniej 5. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.10 | Wymaga się, aby stosowanie rozwiązania nie wymuszało instalacji w przeglądarkach wtyczek Adobe Flash, MS Silverlight, ActiveX, Java oraz innego dodatkowego oprogramowania dla którego autor ogłosił koniec wsparcia w okresie obowiązywania umowy z Zamawiającym. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.12 | System do normalnego działania nie powinien wymagać instalowania dodatków (ang. Toolbars, addins) do przeglądarek. | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.13 | Systemy nie mogą komunikować się bezpośrednio z Internetem. Jeśli wymagane jest zewnętrzne połączenie, powinno odbywać się poprzez serwer pośredniczący (proxy) i być ograniczone do konkretnych adresów IP/URL oraz portów, a także podlegać regułom inspekcji IPS. | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.14 | Wymagane jest uwierzytelnianie połączenia/sesji z serwerem proxy. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.2.14.1 | Możliwość konfiguracji ustawień proxy za pomocą skryptu automatycznej konfiguracji. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Opcjonalne
3.2.15 | Wymagania dla Systemów IT, które mają być dostępne bezpośrednio z Sieci Publicznej znajdują się w dokumencie "Wytyczne dla Systemów IT dostępnych z Sieci Publicznej" | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.3 | System lub jego część na moment uruchomienia produkcyjnego wraz z późniejszymi aktualizacjami/wersjami musi być wolny od słabości bezpieczeństwa, w szczególności: | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.3.1 | W przypadku aplikacji Web - podatności z listy OWASP Top10: https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.3.3 | Podatności w komponentach Systemu posiadających przypisany numer CVE z przypisaną punktacją CVSS 3.0 wyższą lub równą 4. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.3.5 | Wykorzystane lub udostępnione w Systemie interfejsy programistyczne (API) muszą być wolne od słabości bezpieczeństwa, w szczególności opisanych w OWASP API Security Top 10: https://owasp.org/www-project-api-security/ | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.4 | Środowisko deweloperskie/rozwojowe oraz testowe musi być zabezpieczone przed niepowołanym dostępem, w sposób opisany poniżej. | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.4.1 | W środowiskach deweloperskim i testowym wymagane jest szyfrowanie danych podlegających ochronie, które wskaże Zamawiający , | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.4.2 | Na środowisku deweloperskim i testowym wymagane jest stosowanie takich samych zabezpieczeń jak dla środowiska produkcyjnego– wyjątki powinny podlegać ocenie i akceptacji Zamawiającego. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.4.3 | Środowisko testowe i deweloperskie/rozwojowe nie może zawierać danych produkcyjnych, które podlegają ochronie. W przypadku trudności z określeniem, które dane podlegają ochronie System nie powinien przetwarzać żadnych danych produkcyjnych w środowisku deweloperskim/rozwojowym i testowym. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.4.4 | W przypadku Systemów opartych na technologii Web podczas projektowania i testowania powinno się, wykorzystać aktualną listę wymagań dla zabezpieczenia aplikacji lub jej testów ASVS ver.4.0.x tj. Application Security Verification Standard (Standard Weryfikacji Bezpieczeństwa Aplikacji) na poziomie 1. Strona Projektu ASVS: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.5 | Utwardzenie konfiguracji | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.5.1 | Rekomendowane jest posiadanie przez dostawcę udokumentowanych i wdrożonych procesów bezpiecznego wytwarzania oprogramowania (ang. Secure Software Development Life Cycle - SSDLC), zapewniające jego jakość w tym bezpieczeństwo. | Proceduralny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.5.2 | Rekomendowane jest monitorowanie integralności plików w systemach serwerowych. | Proceduralny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.5.3 | Wymagane jest stosowanie konfiguracji systemów i ich komponentów uwzględniającą dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z: 1) Center for Internet Security (CIS) Benchmarks, https://benchmarks.cisecurity.org/downloads/benchmarks/ , a jeżeli dla danej technologii nie zdefiniowano CIS Benchmarks to: 2) Security Technical Implementation Guides (STIGs) https://www.stigviewer.com/stigs , a jeżeli dla danej technologii nie zdefiniowano STIGs to: 3) Security configuration baselines, a jeżeli go nie ma to Best pracitces opublikowany przez producenta komponentu np.: np.: Microsoft Security Compliance Toolkit, https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/device-management/windows-security-configuration-framework/security-compliance-toolkit-10 Strona odpowiedzialna za konfiurację zobowiązuje się przedłożyć zespołowi CSIRT TPE informację dotyczące spełniania wymagań, a w przypadku niespełniania poszczególnego zdefiniowanego wymagania, w dokumentacji końcowej Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące nie spełnienia wymagania. Dla rozwiązań wewnętrznych za wybór konkretnego zestawu konfiguracji z powyższej listy rozszerzonej o pozycję (NIST National Checklist Program https://web.nvd.nist.gov/view/ncp/repository) odpowiada zespół CSIRT TPE. Przy wyborze należy kierować się istnieniem automatycznych reguł Compliance zaimplementowanych w narzędziu Nessus/Tenable. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6 | Ograniczenia bezpieczeństwa dla systemów na MS Windows - system powinien działać w następujących warunkach: | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.6.1 | W systemach operacyjnych MS Windows jest wyłączony protokół SMBv1. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.2 | Na komputerach (w tym serwerach) podłączonych do Active Directory, zarządzanej przez TAURON, jest wdrożony mechanizm Local Administrator Password Solution (LAPS) . | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.3 | Wszystkie komputery z systemem MS Windows mają uruchomione oprogramowanie Firewall (tzw. zapora internetowa). | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.4 | Zastosowano rozwiązanie Firewall w ramach Endpoint Protection lub rozwiązania sieciowe (sprzętowe lub software definied network/software definied datacenter). | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.5 | Na wszystkich stacjach roboczych MS Windows jest zablokowana dla kont standardowego użytkownika możliwość uruchamiania plików wykonywalnych z katalogów tymczasowych. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.6 | Stacje robocze MS Windows mają uruchomiony mechanizm Volume Shadow Copy (poprzednie wersje plików i folderów). | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.7 | Stacje robocze MS Windows posiadają włączony mechanizm AppLocker który blokuje możliwość uruchamiania plików wykonywalnych z profilu użytkownika. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.8 | Dla komputerów z Windows (stacjonarnych, przenośnych, laptopów) wymuszone jest szyfrowanie wszystkich dysków za pomocą mechanizmu Bitlocker przy użyciu TPM w wersji co najmniej 2.0 a klucze umożliwiające awaryjny dostęp do dysku powinny być także składowane w miejscu bezpiecznym określonym w stosownej instrukcji. Dla komputerów z innym system operacyjnym np.: Linux wymagane jest szyfrowanie wszystkich dysków adekwatnym dedykowanym mechanizmem np.: LUKS | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.8A | Dla serwerów zlokalizowanych poza głównymi centrami danych (K-Ce Lwowska, K-ce 3S, Wrocław) wymuszone jest szyfrowanie wszystkich dysków na poziomie urządzenia lub systemu operacyjnego przy użyciu TPM w wersji co najmniej 2.0 | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.9 | W przypadku nowych instalacji lub upgrade rozwiązań serwerowych należy korzystać z ostatniej najnowszej wersji systemu operacyjnego lub wersji o jeden niższej (pod warunkiem posiadania przez tą wersję co najmniej 3 letnim wsparciem producenta). | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.6.10 | W przypadku nowych instalacji lub upgrade należy korzystać z komponentów oprogramowania posiadających co najmniej 3 letnie wsparcie producenta. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7 | Pozostałe wymagania | [5 empty] | Bezpieczna konfiguracja
3.7.1 | Warstwa aplikacyjna Systemu powinna uruchamiać się samodzielnie po restarcie serwera. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.2 | Moduły służące do administracji Systemem nie mogą być dostępne bezpośrednio z Sieci publicznej. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.3 | Dla Aplikacji dostępnych poprzez interfejs oparty o strony WWW, Aplikacja powinna posiadać funkcjonalność automatycznego wylogowania po czasie 30 minut bezczynności lub po zamknięciu karty lub okna przeglądarki. Wartość minut powinna być konfigurowalna przez ASI. W przypadku aplikacji dostępnych dla Klientów spółek GT czas wylogowania może wynosić max 120 minut. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.4 | Dostęp do środowiska testowego i rozwojowego (deweloperskiego) Systemu powinien podlegać tym samym restrykcjom dostępu co środowisko produkcyjne. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.5 | W Systemie nie powinny istnieć nieudokumentowane w dokumentacji Systemu Konta i klucze kryptograficzne. Jeśli ich usunięcie nie jest technicznie możliwe to powinny zostać zablokowane. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.6 | W Systemie nie mogą istnieć Konta z domyślnym lub pustym hasłem. Nie używaj domyślnych haseł i ustawień do administracji urządzeń. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.7 | Działanie Aplikacji i wykonywanie zadań Użytkownika (np. wykonywanie raportów na podstawie informacji z bazy danych) nie może wymagać uprawnień administratora serwera / bazy danych. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.8 | System nie może wymagać do swojej pracy obecności zalogowanego Użytkownika lub ASI na serwerze. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.9 | Zarejestrowany w Systemie Użytkownik powinien mieć dostęp do danych wyłącznie z poziomu dedykowanego interfejsu Użytkownika. Jeśli Użytkownik ma dostęp do danych za pomocą innych narzędzi i Aplikacji to nie może być on szerszy niż z poziomu dedykowanego interfejsu Użytkownika. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.10 | Poufne Dane uwierzytelniające i inne sekretne dane wykorzystywane do zachowania poufności i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem (np. connection string zawierający hasło) nie mogą być przechowywane w formie jawnej jako parametr w pliku lub innym miejscu konfiguracji aplikacji, dostępnym wprost z poziomu systemu operacyjnego lub interfejsu aplikacji. Rekomendowane jest wykorzystanie rozwiązania typu pęk kluczy np. KeyVault. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.11 | Dostarczone i zainstalowane pliki w szczególności pliki wykonywalne oraz biblioteki dll muszą być podpisane oraz zawierać znacznik czasowy podpisu. W przypadku braku podpisu należy dostarczyć sumy kontrolne dla dostarczonych plików (dotyczy również sytuacji zmiany aktualizacji, upgrade) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.12 | Komponenty systemów muszą być pobierane z zaufanych stron tj. z oficjalnych stron producentów oprogramowania a w przypadku aplikacji tylko od dostawców, którzy są wiarygodni (np. programisty prowadzącego zarejestrowaną działalność albo zaufanego, którego aplikacja jest dostępna co najmniej kilka miesięcy i ma relatywnie dużą liczbą ściągnięć i pozytywną ilość komentarzy). Należy weryfikować sumy kontrolne pobranych plików i podpisy cyfrowe (jeżeli są dostępne). | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.13 | W obszarze OT muszą być wykorzystywane dedykowane, zarządzane, na bieżąco aktualizowane stacje inżynierskie (dedykowane komputery) do prac z urządzaniami (elementy wykonawcze, pomiarowe, sterujące) OT bez dostępu do Internetu, bez dostępu do poczty elektronicznej. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.14 | W obszarze OT w przypadku konieczności przeniesienia konfiguracji komponentów oprogramowania (np. Bazy sygnatur dla antywirusów) przez zewnętrzny nośnik danych muszą być wykorzystywane urządzenia typu USB PenDrive przeznaczone wyłącznie do urządzeń OT oraz dedykowanych stacji komputerowych OT. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.15 | Dla urządzeń (komputerów, serwerów) przy wejściu i zmianie ustawień BIOS/UEFI wymagane jest podania hasła. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.16A | Dla komputerów wyłączona jest możliwość uruchamiania z innych nośników niż wewnętrzny wbudowany nośnik lub przewodowa sieć komputerowa. Uwaga: Ważna jest kolejność wyboru nośników. Pierwszą, najlepiej domyślną opcją musi być wewnętrzny nośnik. Druga opcja, jeżeli to możliwe powinna być dostępna po świadomym wyborze użytkownika podczas włączenia komputera. Wymaganie nie dotyczy momentu instalacji systemu operacyjnego przez służby IT/OT GT. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.16B | Dla urządzeń infrastrukturalnych i serwerów wyłączona jest możliwość uruchamiania systemu z sieci lub nośników innych niż wbudowany dysk twardy. Wymaganie nie dotyczy momentu instalacji systemu operacyjnego przez służby IT/OT GT. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.17 | Właściciel Usług bezpieczeństwa / ASI infrastruktury, systemów bezpieczeństwa musi powiadomić i zapewnić uczestnictwo Zespołowi CSIRT TPE w okresowych przeglądach technicznych (wewnętrznych oraz realizowanych przez producentów lub ich partnerów). | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.18 | Obsługa protokołu SMB1 musi być wyłączona na urządzeniach pracujących w GT np.: urządzeniach wielofunkcyjnych (drukarka/skaner/fax), systemach operacyjnych Windows, Linux, macierzach, NAS'ach itd. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.19 | Instalacja usług lub ich komponentów nie będących częścią systemu operacyjnego na serwerach dedykowanych dla systemów cyberbezpieczeństwa lub serwerach należących do Tier 0 poszczególnych Lasów AD (patrz np.: https://learn.microsoft.com/pl-pl/security/privileged-access-workstations/privileged-access-access-model) wymaga uzyskania zgody zespołu CSIRT TPE. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.20 | Obiekty nieaktywne w Active Directory należy kasować po następującym okresie ( z dokładnością do +1mc): - serwery - po 1mc usunięcie konta, - komputery - po 6 mc braku logowania usunięcie konta, wcześniej po 3 miesiącach braku logowania przeniesieniu do OU=OBIEKTY-NIEAKTYWNE i wyłączenie konta, (Niezależnie uruchomione jest cykliczne zadanie, w ramach którego weryfikowany jest status komputera w Maximo i dla obiektów nieużywanych konta są wyłączane i przenoszone do OU = OBIEKTY-NIEAKTYWNE) - konta techniczne - po 24 mc braku logowania usunięcie konta, - konta użytkowników, użytkowników uprzywilejowanych - po 36mc braku logowania usunięcie konta. Wyjątek stanowią konta dla wybranych grup Pracowników, gdy Spółka zobligowana jest do przechowywania informacji przez czas określony wymaganiami prawa lub regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi (np. antyfraud) lub w przypadku TAURON, dla Pracowników zespołu właściwego dla handlu na giełdzie, powinny zostać wykorzystane rozwiązania techniczne zapewniające przechowywanie oryginału wiadomości pocztowej przez wymagany czas. Przeszkodą w usunięciu konta z Active Directory nie może być istnienie powiązanego konta w innych systemach biznesowych, technicznych, bezpieczeństwa. Zgodnie z wymaganiami CIS Controls (5.3) wyłączenie konta użytkownika powinno następować po 45 dniach braku logowania. | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.21 | W sieciach IP obszaru IT jeżeli urządzenia na to pozwalają musi być włączony standard IEEE 802.1x | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.22 | W sieciach IP obszaru IT jeżeli urządzenia na to pozwalają musi być włączony DHCP Snooping, ARP Inspection, ograniczenie liczby adresów MAC i limity na ilość pakietów NONUNICAST | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.23 | Na każdym serwerze (Linux, Windows) wymagane jest zainstalowanie narzędzia YARA : https://yara.readthedocs.io/en/latest/ służące do wyszukiwania w plikach i pamięci serwerów wskaźników naruszeń bezpieczeństwa (IOC). | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.24 | Dostęp zdalny do komputerów/serwerów w obszarze OT z poziomu komputerów/serwerów w obszarze IT musi się odbywać z wykorzystaniem systemu klasy PIM/PAM i stacji przesiadkowych (dedykowanych lub Proxy systemu PIM/PAM). Większości przypadków równoznaczne jest to również z zarzadzaniem kontem wykorzystywanym przy takim dostępie z poziomu systemu PIM/PAM (pomimo iż nie jest to konto uprzywilejowane). | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
3.7.25 | Odbierany produkt w ramach umowy musi być zbudowany z komponentów, dla których czas wsparcia technicznego ich producenta przy wykupionym przez zamawiającego podstawowym SA (software assurance lub jego odpowiedniku) dla produktów dużych komercyjnych dostawców np.: Oracle, MS, IBM, VMWare, RedHat, SAP itd. wynosi min 6 lat (70mc) | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Bezpieczna konfiguracja
4 | Założenia dotyczące zabezpieczenia kanałów transmisji i danych
4.1 | Połączenia VPN dla Kontrahentów oraz Osób współpracujących powinny spełniać poniższe wymagania | [5 empty] | Ochrona danych
4.1.1 | Połączenia VPN muszą zapewniać dostęp wyłącznie do określonych zasobów właściwych do realizacji umowy z Kontrahentem lub w przypadku Osób współpracujących do realizacji ich obowiązków służbowych, | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Ochrona danych
4.1.2 | Połączenia VPN powinny być udostępniane jednorazowo na okres maksymalnie 12 miesięcy na podstawie wniosku zatwierdzonego przez koordynatora umowy z Kontrahentem, IT Biznes Partnera, ASI Systemu, na którego potrzeby ustanowiono dostęp, oraz ASI odpowiadającego za rozwiązania VPN, | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Ochrona danych
4.1.3 | Połączenia VPN powinny spełniać pozostałe Wymagania niniejszego Standardu zdalnego dostępu VPN w szczególności Założenia dotyczące zabezpieczenia kanałów transmisji opisane w p 4.2 i 4.3. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Ochrona danych
4.1.4 | Połączenia VPN muszą być zabezpieczone MFA (dotyczy Kontrahentów, osób współpracujących). | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2 | Wymagania dla Systemów | [5 empty] | Ochrona danych
4.2.1 | Dane Systemu, które zabezpieczają szyfrowanie komunikacji np. klucze prywatne muszą być zabezpieczone podczas przechowywania przed nieautoryzowanym dostępem np. wymagane jest zabezpieczenie dostępu do zawartości rekordów bazy danych, w których przechowywane są takie dane Systemu. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.2 | Zabronione jest eksportowanie, kopiowanie i inne zwielokrotnianie danych bez zgody Zamawiającego. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.3 | Wymagane jest szyfrowanie komunikacji serwer-klient i w szczególności wykorzystania protokołu 'https' w przypadku udostępniania danych z poziomu przeglądarki internetowej. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.4 | System i/lub środowisko zapewnia szyfrowanie transmisji danych w przypadku zdalnego dostępu do systemu (spoza sieci Grupy TAURON lub w przypadku gdy system utrzymywany jest przez Wykonawcę lub innych dostawców) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.5 | Dostęp serwisowy/administracyjny do Systemu może się odbywać tylko z wewnętrznej sieci korporacyjnej lub za pomocą połączenia VPN. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.6 | Moduły służące do administracji Systemem przez interfejs www nie mogą być zainstalowane na serwerach dostępnych z sieci publicznej. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.7 | Dostęp do infrastruktury Zamawiającego możliwy jest wyłącznie poprzez dedykowany dla Wykonawcy kanał VPN Point to Site, na zasadach opisanych w Załączniku nr 2. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.8 | W obszarze OT wszelka telemetria i sterowanie na odległość z wykorzystaniem kanałów GSM/LTE musi odbywać się z wykorzystaniem kart SIM przypisanych tylko do prywatnego Access Point Name (APN) i zabezpieczonych kodem PINM | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Ochrona danych
4.2.9 | Wykorzystanie kart GSM/LTE podpiętych do prywatnego APN musi być ewidencjonowane i monitorowane w szczególności w zakresie możliwości podłączenia i podłączenia karty SIM do Publicznego APN | Techniczny | Zamawiający | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3 | Wymagania dla mechanizmów szyfrowania | [5 empty] | Ochrona danych
4.3.1 | System musi używać otwartych algorytmów szyfrujących. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.2 | W przypadku wykorzystywania SSL dozwolony jest tylko protokół TLS w wersji, co najmniej 1.2, wszystkie inne wersje protokołów (SSL w wersji 2 i 3, TLS w wersji 1.0 i 1.1) muszą być wyłączone. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.3 | System nie może używać algorytmów zawierających powszechnie znane słabości np. RC4, DES, MD5, SHA1. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.4 | Zalecane algorytmy szyfrujące: szyfrowanie symetryczne: AES, szyfrowanie asymetryczne: RSA, ECC(krzywe eliptyczne). | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.5 | Minimalna długość kluczy szyfrujących to 2048 bitów dla algorytmów asymetrycznych, 256 bitów dla algorytmów symetrycznych oraz 250 bitów dla algorytmów opartych na krzywych eliptycznych. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.6 | Wymagane funkcje skrótu to: SHA256, SHA512 lub SHA-3. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.7 | System musi używać certyfikatów podpisanych przez zaufany urząd certyfikacji (komercyjny lub przez PKI Grupy TAURON dla rozwiązań on-premises). Nie dopuszcza się CA poza systemowym magazynem, dodanego przez Dostawcę. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.8 | Klucze prywatne muszą być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Rekomendowane jest wykorzystanie rozwiązania typu pęk kluczy np. KeyVault, HSM, TPM | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.9 | Certyfikaty komercyjne wystawiane przez firmy trzecie, powinny być wystawiane na podmiot wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający powinien mieć możliwość (techniczną i formalną) ich samodzielnego przedłużenia/wymiany. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.10 | Wymaga się, aby rozwiązania on-premises zapewniały obsługę certyfikatów wydanych przez wewnętrzne PKI Grupy TAURON, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.3.11 | Minimalna długość kluczy szyfrujących dla algorytmu Diffiego-Hellmana to 2048 bitów dla MODP oraz 250 bitów dla algorytmów opartych na krzywych eliptycznych. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.4 | Pozostałe wymagania dotyczące zapewnienia poufności i integralności danych | [5 empty] | Ochrona danych
4.4.1 | Szyfrowanie transmisji danych (interfejsów) pomiędzy poszczególnymi elementami Systemów np.: serwerami bazodanowymi <-> serwerami aplikacyjnymi <-> serwerami dostępowymi, (komunikacji klient-serwer oraz aplikacja-baza danych), komunikacja między POD'ami w architekturze mikro usług / kontenerowej. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.4.2 | Autentykacja dostępu do danych i interfejsów (API) pomiędzy poszczególnymi elementami Systemów np.: serwerami bazodanowymi <-> serwerami aplikacyjnymi <-> serwerami dostępowymi, (komunikacji klient-serwer oraz aplikacja-baza danych). | Techniczny | Dostawca | Musi
4.4.3 | Szyfrowanie transmisji danych pomiędzy interfejsami z innymi systemami informatycznymi. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.4.4 | Szyfrowania lub pseudonimizacja przechowywanych danych podlegających ochronie wskazanych przez Zamawiającego (np. dane osobowe i dane uwierzytelniające w bazach danych). | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.4.5 | Dane uwierzytelniające nie mogą być przesyłane w postaci jawnej. Poufne dane służące do uwierzytelniania powinny być przesyłane i przechowywane w postaci zaszyfrowanej. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.4.6 | W przypadku przetwarzania (ang. computing) danych poza Komputerową siecią Grupy TAURON wymagane jest zapewnienie szyfrowania danych podczas przetwarzania. Wymaganie dotyczy jedynie informacji ściśle chronionych wg. klasyfikacji informacji Zamawiającego. | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Ochrona danych
4.4.7 | Zapewnienie możliwości oceny wiarygodności i integralności danych np. przez wprowadzenie metadanych pozwalających zbadać integralność Informacji np. sumy kontrolne lub podpis cyfrowy. Wymaganie jest obligatoryjne dla informacji Ściśle chronionych o Wysokim lub Krytycznym poziomie integralności (wg klasyfikacji informacji Zamawiającego). | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Ochrona danych
4.4.8 | Przechowywanie i przetwarzanie informacji na urządzeniach mobilnych, możliwe wyłącznie z wykorzystaniem posiadanego przez TAURON systemu MDM (Mobile Device Management) w ramach profilu „Praca”. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
4.4.9 | W przypadku możliwości wgrywania/importowania do Systemu danych z plików przez użytkowników System umożliwi konfigurację ograniczającą dozwolone typy plików (rozpoznawanych za pomocą rozszerzeń oraz magic bytes) oraz ich rozmiaru. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
5 | Wymagania dla Systemów przetwarzających Dane osobowe | [5 empty] | Ochrona danych
5.1 | System posiada możliwość realizacji praw podmiotów, których dane przetwarza, w szczególności: | [5 empty] | Ochrona danych
5.1.1 | Możliwość trwałego usunięcia lub anonimizacji Danych osobowych; | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
5.1.2 | Możliwość aktualizacji Danych osobowych; | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
5.1.3 | Możliwość eksportu Danych osobowych | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
5.2 | Wymagana jest następująca dokumentacja: | [5 empty] | Ochrona danych
5.2.1 | Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi. | Dokumentacja | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
5.2.2 | Opis struktur zbiorów Danych osobowych wskazujący na zawartość poszczególnych pól informacyjnych. | Dokumentacja | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
5.3 | System musi zapewnić odnotowanie: | [5 empty] | Ochrona danych
5.3.1 | Daty pierwszego wprowadzenia Danych osobowych do Systemu. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Ochrona danych
5.3.2 | Dla każdej osoby, której Dane osobowe są przetwarzane w Systemie, musi on zapewniać możliwość sporządzenia i wydrukowanie raportu zawierającego wszystkie dane osobowe w powszechnie zrozumiałej formie. Funkcja ta musi być możliwa do wywołania przez użytkownika mającego dostęp do tego systemu i do danych osobowych w nim przetwarzanych. W szczególności niewystarczające jest zapewnienie powyższej funkcji przez możliwość wywołania odpowiedniego zapytania SQL przez ASI. | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Ochrona danych
6 | Wymagania dotyczące integracji z SIEM / centralnym systemem logowania / rejestrowania zdarzeń
6.1 | Sposób logowania dla SIEM | [5 empty] | Monitorowanie
6.1.1 | Zapis w logu audytowym musi powstawać w momencie zajścia zdarzenia, którego wpis dotyczy. Log musi natychmiast zostać przesłany do zewnętrznego odbiornika, jeśli taki został skonfigurowany. Logi audytowe i diagnostyczne/systemowe/transakcyjne powinny być traktowane oddzielnie (np. przechowywane w oddzielnych plikach). | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2 | Zakres logowania dla SIEM dotyczy: - każdego serwerowego systemu operacyjnego w obszarze IT (produkcja, nie produkcja), - każdego serwerowego systemu operacyjnego w obszarze OT (produkcja, nie produkcja), - każdego produkcyjnego systemu/urządzenia bezpieczeństwa np.: proxy, WAF, VPN koncentrator - każdego produkcyjnego systemu biznesowego, - każdego nieprodukcyjnego systemu biznesowego przetwarzające dane które nie zostały poddane pseudoanonimizacji, - każdego nieprodukcyjnego systemu biznesowego dostępnego z sieci publicznej. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.1 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący Błędy sesji (np. nieważny/nieistniejący token, nieistniejące konto, nieistniejący zasób) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.2 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący Błędy uprawnień (np. próba dostępu do zabronionego zasobu, próba wykorzystania nieposiadanych uprawnień) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.3 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący uwierzytelnianie użytkownika (udane i nieudane logowanie, wylogowanie) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.4 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący zmiany uprawnień dokonywane na grupach (dodawanie i usuwanie użytkowników, zmiana nazwy grup) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.5 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący modyfikację konta użytkownika (zmiana danych, zmiana hasła, usunięcie) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.6 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący Zarządzanie użytkownikami (dodawania/zmiana/usuwanie użytkowników lub uprawnień) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.7 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący Zmianę konfiguracji systemu/aplikacji | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.8 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący Zmianę konfiguracji logowania (włączenie/wyłączenie logowania, wyczyszczenie dziennika zdarzeń) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.9 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący krytyczne akcje (np. wyłączenie modułu, usunięcie wszystkich danych, przywrócenie do ustawień fabrycznych, zmiana firmware na sterowanym urządzeniu) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.10 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący Zmianę konfiguracji szyfrowania (np. zmiana kluczy szyfrujących, certyfikatów) | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.2.11 | System lub Aplikacja musi tworzyć wpis w logu audytowym rejestrujący usunięcie / wyczyszczenie logów | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.3 | Format logowania dla SIEM | [5 empty] | Monitorowanie
6.3.1 | Wymagane podstawowe informacje dla każdego zdarzenia to: a) data, b) czas, c) nazwa systemu, d) nazwa modułu e) nazwa aplikacji, którego dotyczy zdarzenie, f) poziom krytyczności zdarzenia, g) nazwa zdarzenia, h) status. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.3.2 | Wymagane identyfikatory to: a) adres IP użytkownika, b) nazwa użytkownika, c) identyfikator sesji. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.3.3 | Rekomendowany format zawiera nazwę pola/atrybutu i jego wartość. Takim formatem jest Log Event Extended Format (LEEF), takie założenia spełnia również JSON. Przykładowy format wpisu może wyglądać następująco: 2019-02-11 07:51:13 srv-System lub Aplikacja1234 user-mgmt WARNING srcIp=10.111.10.133 userId=23 username=admin action=login status=failure text=”User login failed” W powyższym przykładzie można wyróżnić następujące kluczowe informacje: a) data i czas wystąpienia zdarzenia, b) identyfikator systemu, na którym wystąpiło zdarzenie, c) nazwa modułu aplikacji którego dotyczy zdarzenie, d) krytyczność/Poziom zdarzenia (informacyjny, ostrzeżenie, błąd, krytyczny…), e) pola w formacie nazwa-pola=wartość, f) adres IP użytkownika, g) id użytkownika, h) nazwa użytkownika, i) akcja, typ zdarzenia, j) status (udane/nieudane), k) dodatkowy opis tekstowy. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.4 | Protokół transmisji dla SIEM | [5 empty] | Monitorowanie
6.4.1 | System informatyczny musi wspierać przesyłanie logów audytowych w formacie tekstowym za pośrednictwem protokół syslog (standard RFC 5424) lub alternatywnego protokołu obsługiwanego przez podłączany system, zaakceptowany przez SOC. Zdarzenia powinny być przesyłane z źródłowego systemu w postaci tekstowej w odpowiednim formacie do zewnętrznego systemu za pośrednictwem konfigurowalnego protokołu transmisyjnego: TCP, TCP over TLS (z wykorzystaniem kanału szyfrowanego TLS) lub w szczególnych przypadkach po konsultacji z SOC po protokole UDP. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.4.2 | Dokumentacja Systemu musi instruować jak skonfigurować poszczególne elementy. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.4.3 | Rekomendowane jest, aby System informatyczny oraz jego Aplikacje składowe posiadały w swojej konfiguracji możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego, zdalnego odbiornika zdarzeń w postaci zestawu opcji opisanych poniżej: a) adres IP, b) protokół transmisyjny (TCP, TCP over TLS), c) portu TCP, d) format wiadomości, e) wybór krytyczności zdarzeń, które będą przesyłane. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.4.4 | Alternatywnie możliwe jest wykorzystanie mechanizmów systemu operacyjnego (muszą być dostępne) i zapisywanie dziennika zdarzeń w postaci pliku tekstowego, który za pomocą mechanizmów systemu operacyjnego (np. Linuxowy demon syslog-ng) będą przesyłane za pośrednictwem protokołu syslog do zdalnego odbiornika. W takim przypadku po stronie aplikacji pozostaje konfiguracja formatu i krytyczności zdarzeń jak i format wiadomości, a po stronie usługi syslog definicja adresu IP i portu. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.5 | Inne przypadki dot. SIEM | [5 empty] | Monitorowanie
6.5.1 | Jeśli System umożliwia inny sposób realizacji przekazywania zdarzeń wymaga to dodatkowej analizy. Jak również wymagane jest, aby ten mechanizm był dobrze udokumentowany i wymaga konsultacji i akceptacji z SOC. Dopuszcza się np..: zapisywanie przez aplikacje logów w tabeli bazy danych i cykliczne pobieranie tych zapisów przez system SIEM. Uprawnienia na tabeli z logami powinny gwarantować uniemożliwienie usuwania i modyfikowania zapisanych rekordów (dotyczy kont użytkowników oraz kont technicznych, serwisowych) | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.5.2 | W dokumentacji należy opisać zarówno wybrane protokoły sieciowe, mechanizmy kontroli dostępu, kierunek nawiązywania połączeń sieciowych, kierunek przesyłania informacji, format przesyłanych zdarzeń, ograniczenia narzucone na źródło i odbiornik. Należy również opisać krok po kroku konfigurację po stronie źródła, jak również po stronie odbiornika. Należy umieścić schemat przykładowej architektury z uwzględnieniem możliwości wystąpienia urządzeń firewall i strefy DMZ pomiędzy źródłem, a odbiornikiem. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6 | Podstawowe wymagania dotyczące rejestrowania zdarzeń | [5 empty] | Monitorowanie
6.6.1 | System musi rejestrować informacje o dacie i czasie zalogowania (w tym nieudane logowania), | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.2 | System musi rejestrować informacje dot. wylogowania użytkownika, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.3 | System musi rejestrować informacje o dacie i czasie zmiany hasła do systemu, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.4 | System musi rejestrować informacje takie jak dodawanie, usuwanie i modyfikację Użytkowników lub grup, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.5 | System musi rejestrować informacje dot. zmiany uprawnień oraz aktywności administratorów systemu. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.6 | System musi rejestrować informacje o źródłowym adresie IP, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.7 | System musi rejestrować informacje o dacie i czasie połączenia do Systemu. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.8 | System musi rejestrować blokadę kont użytkowników po kilkukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.9 | System musi rejestrować w logu informację: kto i kiedy wprowadził, zmienił, usunął Dane osobowe | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.10 | System rejestruje w logu informację: kto i kiedy odczytał Dane osobowe | Techniczny | Dostawca | Opcjonalne |  |  | Monitorowanie
6.6.11 | Logi powinny być przechowywane na infrastrukturze wewnętrznej Grupy TAURON lub w miejscu uzgodnionym w ramach Systemu Grupy TAURON przez 1 rok chyba, że wymagania biznesowe i obowiązujące regulacje narzucają dłuższy okres przechowywania. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.12 | W przypadku zastosowania technologii / architektury kontenerowej (ang. containers) musi być zapewniony mechanizm składowania logów generowanych przez poszczególne komponenty umieszczone w kontenerach, | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.13 | System nie może gromadzić/przetwarzać danych osobowych innych niż identyfikatory użytkowników\klientów w logach. Czas przechowywania logów powinien być uzgodniony ze stroną biznesową. Identyfikator użytkowników\klientów w logach nie powinien być powszechnym atrybutem z obszaru danych osobowych np..: NIP, PESEL, nr telefonu, adres email. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.14 | Logi, dotyczące uwierzytelniania oraz aktywności Użytkowników uprzywilejowanych powinny być przekazywane do systemu SIEM lub centralnego systemu logowania. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.15 | System musi umożliwiać integrację funkcji logowania zdarzeń z systemem klasy SIEM działającym w Grupie TAURON. | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.16 | Systemy biznesowe, serwery aplikacyjne: Zapewnienie logowania zmiany informacji (historia zmian) z zapewnieniem rozliczalności danej zmiany. Konfigurowanie okresu utrzymania logu (minimalne wymagania: okres nie mniej niż 120 dni a jeśli system przetwarza dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa na okres jednego roku). | Techniczny | Dostawca | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.17 | Minimalny rozmiaru logów systemu operacyjnego dla serwerów Windows i komputerów Windows -------------------------------------------------------- Rodzaj Logu ¦ Rozmiar (min) -------------------------------------------------------- Security ¦ 2GB PowerShell (Core, Windows) ¦ 1GB Aplikacje ¦ 20MB lub więcej System ¦ 20MB lub więcej Sysmon ¦ 2GB -------------------------------------------------------- Dla kontrolerów domeny Security Log musi mieć rozmiar znacznie większy pozwalający na przechowanie zdarzeń min 120 dni. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Monitorowanie
6.6.18 | Systemy SIEM, systemy bezpieczeństwa i infrastrukturalne (np.: EDR, proxy, WAF, VPN, IDS/IPS, FireWall, Backup) - Zapewnienie logowania zmiany informacji (historia zmian) z zapewnieniem rozliczalności danej zmiany. Konfigurowanie okresu utrzymania logu - minimalne wymagania okres jednego roku. | Techniczny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Monitorowanie
7 | Kopie Bezpieczeństwa
7.1 | System musi być objęty mechanizmem cyklicznego wykonywania kopii zapasowej oraz kontroli prawidłowości jej wykonania. Mechanizm ten musi być kompatybilny ze stosowanym u Zamawiającego systemem backupu tj. umożliwić okresowe wykonywanie kopii zapasowych i w razie konieczności przywrócenie pełnej funkcjonalności Systemu (Backup & Recovery). | Proceduralny | do decyzji | Musi |  |  | Kopie Bezpieczeństwa
7.2 | W przypadku wykonywania kopii bezpieczeństwa na nośnikach przenośnych, dane powinny być przechowywane w zaszyfrowanej formie, Dostawca powinien podać metody odszyfrowania danych jak i zaprezentować sposób testowania poprawności ich odszyfrowania. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Kopie Bezpieczeństwa
7.3 | Dostęp do kopii bezpieczeństwa powinien być technicznie i organizacyjnie ograniczany zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień niezbędnych do pracy, | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Kopie Bezpieczeństwa
7.4 | Kopie bezpieczeństwa powinny być przechowywane w innej lokalizacji niż lokalizacja w której dane są normalnie przechowywane. W przypadku przechowywania danych w dwóch lokalizacjach podczas ich przetwarzania, lokalizacja backup może znajdować się w jednej z tych lokalizacji. Wybór lokalizacji powinien się opierać na ocenie ryzyka. | Proceduralny | Zamawiający | Musi |  |  | Kopie Bezpieczeństwa
7.5 | Dokumentacja Systemu musi zawierać zasady/wytyczne wykonywania kopii zapasowej oraz przywracania Aplikacji i danych Systemu z kopii zapasowej w środowisku testowym i produkcyjnym. Zasady/wytyczne muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. | Proceduralny | do decyzji | Musi |  |  | Kopie Bezpieczeństwa
7.6 | Przed produkcyjnym uruchomieniem System powinien przejść pozytywnie test przywracania danych i wszystkich elementów programowych Systemu, których dostarczenie jest elementem umowy. Należy przetestować plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania wszystkich krytycznych danych, oraz przedstawić raport z jego pozytywnego wykonania. Administratorzy muszą zostać przeszkoleni w zakresie zamykania aplikacji i ładowania ich po ponownym uruchomieniu po odzyskaniu Systemu i danych z kopii zapasowej. | Proceduralny | do decyzji | Musi |  |  | Kopie Bezpieczeństwa
8 | Zarządzanie podatnościami
8.1 | Dla rozwiązań onpremis | [5 empty] | Zarządzanie podatnościami
8.1.1 | Wgrywanie poprawek systemu operacyjnego i innych komponentów Systemu powinno zostać poprzedzone sprawdzeniem poprawek w środowisku nieprodukcyjnym. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie podatnościami
8.1.2A | Zdefiniowanie i wprowadzenie odpowiednich procedur wgrywania poprawek bezpieczeństwa oprogramowania systemowego (np. systemu operacyjnego), usługowego (np. silnika bazodanowego, serwera aplikacyjnego) jak i składników Systemu (np. biblioteki oprogramowania) w dopuszczalnym czasie zgodnie z poniższymi tabelami: Maksymalny czas w dniach kalendarzowych / miesiącach / cyklach liczony dla: - Powstrzymanie wpływu podatności - od upublicznienia podatności - Instalacji poprawek bezpieczeństwa - od udostępnienia poprawek ---------------------------------------------------------------------------------------------------- KLASYFIKACJA ¦ Powstrzymanie wpływu podatności ¦ Instalacja poprawek ---------------------------------------------------------------------------------------------------- KLASYFIKACJA ¦ DMZ IT / OT* ¦ DMZ IT / OT*¦ IT ¦ OT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Krytyczny CVSS 9.0 – 10.0 ¦ do 5 dni ¦ max 1 mc ¦ max 1 mc ¦ max 1 cykl Wysoki CVSS 7.0 – 8.9 ¦ do 5 dni ¦ max 1 cykl ¦ max 1 cykl ¦ 1 cykl Średni CVSS 4.0 – 6.9 ¦ do 10 dni ¦ max 1 cykl ¦ 1 cykl ¦ 1 cykl Niski CVSS 0.1 – 3.9 ¦ do 60 dni ¦ 1 cykl ¦ 1 cykl ¦ 1 cykl brak znanej podatności ¦ do 60 dni ¦ 1 cykl ¦ 1 cykl ¦ 1 cykl ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *DMZ'ty obejmują również rozwiązania i infrastrukturę sieciową na brzegu sieci | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie podatnościami
8.1.2B | (Kontynuacja punktu wcześniejszego) Maksymalny czas trwania cyklu (w miesiącach) w zależności od komponentu i obszaru działania -------------------------------------------------------- Rodzaj komponentu ¦ IT ¦ OT -------------------------------------------------------- Systemy operacyjne: stacje robocze, serwery ¦ 1 ¦ 3 Platformy wirtualizacyjne, kontenerowe ¦ 1 ¦ 3 Bazy danych ¦ 3 ¦ 6 Platformy aplikacyjne (np.: WebSphere) ¦ 3 ¦ 6 Infrastruktura serwerowa/SAN ¦ 6 ¦ 6 Rozwiązania i infrastruktura sieciowa DMZ ¦ 1 ¦ 1 Rozwiązania i infrastruktura sieciowa CPD/WAN ¦ 6 ¦ 6 Rozwiązania i infrastruktura sieciowa LAN ¦ 12 ¦ 12 | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie podatnościami
8.1.3 | W przypadku braku możliwości zainstalowania poprawek bezpieczeństwa w wymaganym czasie podanym w p 8.1.2 (A i B), należy zastosować i udokumentować mechanizmy ograniczające ryzyko wykorzystania podatności. Po zastosowaniu i udokumentowaniu mechanizmów ograniczających ryzyko wykorzystania podatności należy uzyskać odstępstwo zgodnie z zapisami Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Grupie TAURON. Mając na uwadze usprawnienie procesów (usuwania podatności, uzyskiwania odstępstw) oraz zapewnienie wewnętrznej zgodności dopuszcza się uzyskanie formalnej akceptacji od dyrektora Centrum CUW IT w TOK odpowiedzialnego za dany komponent lub koordynatora bezpieczeństwa w spółce jeżeli (wszystkie warunki muszą być spełnione): - Czas usuwania podatności nie będzie dłuższy niż 1mc od wymaganego. - Dla obiektów umieszczonych w DMZ lub systemów związanych z bezpieczeństwem np.: VPN, Proxy, WAF itp. - wszystkie podatności z wyjątkiem podatności na poziomie krytycznym i ważnym, dla których jest znany exploit". - Dla wszystkich innych obiektów wszystkie podatności z wyjątkiem podatności na poziomie krytycznym, dla których jest znany exploit". - Akceptacja dotyczy jednorazowej wyjątkowej sytuacji. Sytuacja wyjątkowa dla danego obiektu nie zaistniała w okresie wcześniejszych 10 mc. (Inaczej temat ujmując sytuacja wyjątkowa dla danego obiektu zaistniała raz na rok). Obiekty o których mowa powyżej rozróżniane są poprzez podstawowy wewnętrzny adres IP. W przypadku konfliktu pomiędzy akceptacją o której mowa powyżej, a dedykowanymi wymaganiami zespołu CSIRT TPE związanymi z danym obiektem lub podatnością pierwszeństwo mają wymagania zespołu CSIRT TPE. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie podatnościami
8.1.4 | W przypadku Systemów OT moment wgrywania poprawek powinien zostać uzgodniony indywidualnie dla danego Systemu OT. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Zarządzanie podatnościami
11 | Wymagania do dokumentacji Systemu | [5 empty] | Dokumentacja
11.1 | Dokumentacja podlega odbiorowi wraz z Systemem najpóźniej na etapie testowania rozwiązania przed produkcyjnym uruchomieniem. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.2 | Dokumentacja powinna zawierać kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, użytkowych i sprzętowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilościowym wszystkich elementów składowych oraz oprogramowania. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.3 | Dokumentacja powinna zawierać informację o wszystkich występujących w nim komponentach (np. biblioteki, framework-i, narzędzia Open Source), | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.4 | Dokumentacja powinna zawierać Informację o wszystkich powiązaniach i integracjach, w tym interfejsy programistyczne (API) pomiędzy infrastrukturą zarządzaną przez GK TAURON a infrastrukturą zarządzaną przez dostawców zewnętrznych na potrzeby Systemu, | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.5 | Dokumentacja powinna zawierać opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.6 | Dokumentacja powinna zawierać opis wymagań sprzętowych i programowych, | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.7 | Dokumentacja powinna zawierać opis i specyfikację interfejsów zawierający informacje o stosowanych protokołach komunikacji, mechanizmach bezpieczeństwa oraz interfejsach programistycznych, | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.8 | Dokumentacja powinna zawierać kody źródłowe o ile zakres umowy dotyczy, | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.9 | Dokumentacja powinna zawierać architekturę Systemu, jego organizację oraz wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez System, | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.10 | Dokumentacja powinna zawierać schemat połączeń sieciowych wraz z wykorzystywanymi adresami IP, portami, protokołami i kierunkiem nawiązywanych połączeń, | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.11 | Dokumentacja powinna zostać udostępniona w wersji edytowalnej włącznie ze schematami w formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.12 | Dokumentacja powinna zawierać wykaz wdrożonych ról administracyjnych i użytkowych. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.13 | Dokumentacja powinna zawierać zasady/wytyczne wykonywania kopii zapasowej oraz przywracania systemu z kopii zapasowej w środowisku testowym i produkcyjnym. Zasady/wytyczne muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.14 | Dokumentacja powinna wskazywać zagrożenia mające wpływ na niezawodne działanie Systemu, w tym uwzględniać wyniki i rekomendacje z audytów bezpieczeństwa. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.15 | W przypadku dokonywania zmian w Systemie Wykonawca powinien zweryfikować aktualność jego dokumentacji. Dokumentacja Systemu powinna być aktualizowana przy każdej aktualizacji Systemu powodującej jej nieaktualność. | Proceduralny | Dostawca i zamawiający | Musi |  |  | Dokumentacja
11.16 | Zmiany zakresu wymaganej dokumentacji wymagają zgody Zamawiającego. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.17 | Jeśli Zamawiający nie wskazał inaczej, Dokumentacja powinna być traktowana jako informacje poufne. Dokumentacja nie może być przekazywana w postaci jawnej bez zabezpieczenia oraz może być przekazywana tylko wyznaczonym przez Zamawiającego osobom. | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja
11.18 | Reguły Firewalla, WAF, IDS/IPS, DAM, które należy zastosować w odniesieniu do Systemu powinny zostać opisane w dokumentacji (ma zastosowanie w analizie pakietów na poziomie warstw wyższych, DPI). | Proceduralny | Dostawca | Musi |  |  | Dokumentacja

## Parametry Haseł v4.3
Czerwony tekst oznacza zmiany wprowadzone w najnowszej wersji Standardu v4.3
Rodzaj \ charakterystyka systemu zarządzania tożsamością |  | Wymogi bezpieczeństwa dotyczące haseł dostępu dla głównego lasu Active Directory w obszarze IT zintegrowanego z Azure AD np.: tpe.corp |  |  |  |  | Wymogi bezpieczeństwa dotyczące haseł dostępu dla lasów nie zintegrowanego z Azure AD (lasy w OT lub dodatkowe lasy w IT) |  |  |  | Wymogi bezpieczeństwa dotyczące haseł dostępu do Systemu i autoryzacji dla pracowników GT, osób współpracujących i pracowników kontrahentów posiadających stosowne umowy (konta użytkowników) w Systemach nie zintegrowanych z Lasem Active Directory (nie dotyczy Klientów, systemu PWL lub jego następcy) | Wymogi bezpieczeństwa dotyczące haseł dostępu do Systemu i autoryzacji dla Klientów (System PWL lub jego następca) | Wymogi bezpieczeństwa dotyczące haseł dostępu dla kont zakładanych lokalnie na urządzeniach podpiętych do dowolnego Active Directory
Rodzaj kont |  | Domyślna polityka. Konta użytkowników biznesowych | Konta używane tylko na stacjach typu Infokiosk | Konta techniczne | Konta administratorskie (a1-a7) | Konta zarządzane przez system klasy PIM/PAM | Domyślna polityka. Konta użytkowników | Konta techniczne | Konta administratorskie (a1-a7) | Konta zarządzane przez system klasy PIM/PAM | Konta użytkowników | Konta użytkowników | Lokalna polityka GPO
Parametr | Uszczegółowienie parametru | Ustawienia / wartości parametru
Minimalna długość hasła. | Liczba znaków | 15******* | 15******* | 25 | 23 | 23 | 15 | 25 | 23 | 23 | 15***** | 14***** | 25
Częstotliwość zmiany haseł. | Maksymalny czas ważności hasła w dniach (nie dłużej niż). Ustawienie w AD: Maximum password age x days | 365 | 730 | 730** | 365 | 90 | 365 | 730** | 365 | 90 | 365 | Brak konieczności zmiany hasła. Wymuszenie zmiany hasła jeżeli okresowa weryfikacja siły haseł zakwalifikuje hasło jako słabe. Reset hasła jeżeli zachodzi podejrzenie, że aktualne hasło zostało przejęte lub upublicznione. Dodatkowo patrz wymagania: 2.7.4, 2.7.5 | 90
| Minimalny czas ważności hasła w dniach (nie krócej niż). Ustawienie w AD: Minimum password age x days. Uwaga: Ustawienie to również należy interpretować jako: Użytkownik samodzielnie może tylko 1 raz w ciągu 24 godzin zmienić hasło używane do logowania się do Systemu. | 1 | 1 | 1 | 1 | nie dotyczy | 1 | 1 | 1 | nie dotyczy | 1 |  | 1
Długość historii haseł. | Ustawienie w AD: Password History Lenght = x | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Wymaganie dotyczące siły lub złożoności haseł. |  | Las Active Directory musi mieć wdrożony mechanizm weryfikacji siły haseł: Azure Active Directory Password Protection https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-on-premises-deploy. Dla hasła nie są wymagane dodatkowe kryteria złożoności, np. znaki specjalne, cyfry, duże litery. |  |  |  |  | Dla hasła są wymagane dodatkowe kryteria złożoności, np. znaki specjalne, cyfry, duże litery Jeżeli system nie kontroluje w pełni siły hasła podczas jego ustawiania (nie spełnia wszystkich wymagań A.3.1.10), to hasło musi składać się z znaków zawierających trzy z czterech grup: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne. |  |  |  | Jeżeli system nie kontroluje w pełni siłę hasła podczas jego ustawiania (nie spełnia wszystkich wymagań A.3.1.10), to hasło musi składać się z znaków zawierających min trzy z czterech grup: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne. | System uwierzytelniający użytkownika musi mieć zaimplementowane kontrolę siły haseł w pełnym zakresie (spełnia wszystkie wymagania A.3.1.10, A.3.1.10.x). Dla hasła nie są wymagane dodatkowe kryteria złożoności, np. znaki specjalne, cyfr czy duże litery. | Dla hasła są wymagane dodatkowe kryteria złożoności, np. znaki specjalne, cyfry, duże litery Jeżeli system nie kontroluje w pełni siły hasła podczas jego ustawiania (nie spełnia wszystkich wymagań A.3.1.10), to hasło musi składać się z znaków zawierających trzy z czterech grup: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne.
Czas blokady konta w mi utach po x nieudanych próbach. | Ustawienie w AD: Account lockout duration x minutes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Maksymalna liczba prób nieudanego wprowadzenia hasła przy logowaniu się do Systemu wynosi 5. Po przekroczeniu tej liczby system blokuje Konto Użytkownika na minimum 5 minut. | Maksymalna liczba prób nieudanego wprowadzenia hasła przy logowaniu się do Systemu wynosi 5. Po przekroczeniu tej liczby system blokuje Konto Użytkownika na minimum 5 minut. | 10
Czas resetowania licznika prób. | Ustawienie w AD: Reset account lockout counter after x minutes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
Limit nieudanych prób logowania w ciągu x (wiersz powyżej) minut. | Ustawienie w AD: LockoutThreshold = x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5
Wyłączanie nieaktywnych kont po x dniach braku aktywności. | Pracownicy | 45 | 120 | nie dotyczy | 45* | 45*** | 365 | nie dotyczy | 365* | 90*** | 45 | Obszar bezpieczeństwa nie definiuje wartości dla parametru. Jego wartość może zdefiniować WBU. | 45
| Osoby współpracujące-biznes | 45 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 365 | nie dotyczy | 365 | nie dotyczy | 45 |  | 45
| Osoby współpracujące-ASI | 120 | nie dotyczy | nie dotyczy | 120 | 120*** | 365 | nie dotyczy | 365 | 120*** | 120 |  | 45
Blokada ekranu po x minutach bezczynności |  | 15****** |  | nie dotyczy | 15 | 60**** | 15 | nie dotyczy | 15 | 60**** | nie dotyczy | nie dotyczy | 15
Dodatkowe wymagania zdefiniowane w systemie PIM/PAM w zakresie wymuszenia rotacji haseł po max x dniach (dotyczy kont administratorskich). | Gdy użytkownik odczytał samodzielnie hasło/sekret | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| Gdy użytkownik użył konta bez samodzielnego odczytu hasła/sekretu. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 30 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 30 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| Gdy dane konto nie było użyte od x dni. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 360 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 360 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
*Nie dotyczy kont ostatniej szansy, kont dedykowanych dla serwisów uruchamianych w momencie zaistnienia sytuacji awaryjnej
**Parametr nie definiowany w polityce AD (Password settings container). Konto może mieć ustawioną flagę "Hasło nie wygasa nigdy". ASI odpowiedzialny za serwis jest odpowiedzialny za cykliczną zmianę hasła zgodnie z Wymaganiami.
***Nie dotyczy kont technicznych z zdeponowanymi hasłami w systemie klasy PIM/PAM
****Dotycz wygaszacza ekranu na usługach terminalowych stacji przesiadkowych dedykowanych dla użytkowników uprzywilejowanych oraz połączeniach na serwerach PSM systemu CyberArk do 1h. Nie dotycz dedykowanych fizycznych stacji przesiadkowych.
*****Parametry nie dotyczą środowiska SWOZ po zastosowaniu procedury anonimizacyjnej. Uwaga! To wkluczenie nie może być stosowane do innych systemów ponieważ pseudonimizacja danych w nich nie zakłada anonimizacji wszystkich danych biznesowych.
******60 minut. dla wybranych stacjonarnych komputerów zlokalizowanych w zamykanym pokoju np..: z obszaru OT, po zgodzie wyrażonej przez CSIRT TPE (w MAXIMO podczas opiniowania zgłoszenia)
*******Dopuszcza się w okresie przejściowym ustawienie długości hasła na 14 znaków pod warunkiem zablokowania przechowywania haseł w Active Directory i lokalnej bazie SAM (Windows) w postaci skrótu: LMHash (https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/windows-security/prevent-windows-store-lm-hash-password). Zobowiązuje się administratorów do przygotowania systemów Active Directory do możliwości wymuszenia dłuższych haseł wraz z kolejnymi wersjami dokumentu.
Uwaga dla wartości parametrów podanych w dniach, gdzie określona wartość jest większy niż 10 dopuszcza się różnice w rzeczywistych ustawieniach GPO: wartość + 2 dni.
Konfiguracja PIN'u dla Windows Hellow
Wymagaj cyfr |  | TAK
Wymagaj małych liter |  | TAK
Max długość numer PIN |  | nie skonfigurowano
Min długość numer PIN |  | 7
Wygaśnięcie |  | nie skonfigurowano
Historia |  | 12
Wymagaj znaków specjalnych |  | TAK
Wymagaj wielkich liter |  | TAK

## Slownik (hidden)
| Wymog | Spelnia | Priorytet | Spelnienie | Wymaganie dla
Musi | Techniczny | Dostawca | Musi | Nie | Zarządzanie kontem i dostępem
Opcjonalne | Proceduralny | Zamawiający | Opcjonalne | Tak | Ochrona sieci
Nie dotyczy |  | do decyzji | Nie dotyczy |  | Kopie Bezpieczeństwa
|  | Dostawca i zamawiający |  |  | Odzyskiwanie danych
Bezpieczna konfiguracja
Zarządzanie podatnościami
Hosting zewnętrzny, chmura
Aplikacje mobilne
Dokumentacja
Monitorowanie