Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Kompleksowa usługa wyburzenia wiaty 4 boksowej oraz ciągu garaży 12 - stanowiskowych zlokalizowanych w Częstochowie przy ulicy Jagiellońskiej 75”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania polegającego na wyburzeniu wiaty oraz ciągu garaży wieloboksowych. Pokrycie dachowe z wiaty 4-boksowej zawierające azbest zostało usunięte i nie stanowi zakresu niniejszego zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- przygotowanie projektów rozbiórkowych zgodnych z wymaganiami prawa budowlanego, w tym rysunków technicznych i schematów,

- koordynacja działań i uzgodnienia z właściwymi organami administracyjnymi oraz gestorami sieci (np. energetycznej, wodociągowej),

- reprezentowanie Zamawiającego w sprawach formalnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia oraz do przeprowadzenia rozbiórki obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- przygotowanie i złożenie wszelkich wymaganych zgłoszeń do właściwych urzędów administracyjnych, uzyskanie pozwoleń lub zgłoszeń na rozbiórkę oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- przygotowanie terenu, zabezpieczenie obiektu i otoczenia,

- wykonanie rozbiórki wiaty oraz ciągu garaży,

- selektywna segregacja, wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych w wyniku rozbiórki zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, w tym wyrównanie gruntu i usunięcie pozostałości budowlanych.

- Informacje dodatkowe:

  - pokrycie dachowe z wiaty 4 boksowej zawierające azbest zostało usunięte i nie stanowi zakresu niniejszego zamówienia,

  - Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie rozbiórek,

  - wymagane jest doświadczenie w realizacji podobnych prac rozbiórkowych,

  - Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem technicznym do realizacji zadań,

  - prace musza być prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony środowiska,

  - prace musza być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacją prac,

  - Wykonawca przy wykonywaniu prac zobowiązany jest do minimalizacji pyłów i hałasu,

  - UWAGA! Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym za pomocą Platformy Zakupowej SWOZ w zakładce korespondencja,

  - cena podana w formularzu elektronicznym na platformie SWOZ powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

  - odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji powykonawczej, w tym potwierdzeń przekazania odpadów budowlanych i ich utylizacja przez uprawniony podmiot (zgodnie z ustawą o odpadach),

  - teren po rozbiórce musi być uporządkowany i przygotowany do dalszego zagospodarowania,

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji prac,

  - wszelkie prace musza być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz lokalnymi regulacjami,

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód wymaganych do realizacji zadania,

  - w przypadku konieczności współpracy z gestorami sieci (np. energetycznej, wodociągowej), Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i koordynacji działań w sposób niezakłócający funkcjonowania infrastruktury,

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sąsiednich obiektów i infrastruktury przed ewentualnymi uszkodzeniami wynikającymi z prowadzonych prac rozbiórkowych,

  - Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC obejmujące prowadzenie prac rozbiórkowych, w tym szkody wobec osób trzecich i mienia,

  - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu rozpoczęcia oraz zakończenia prac z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem,

  - Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia dziennika rozbiórki, jeśli wystąpi taka konieczność,

  - dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej (PDF), zawierająca m.in.:

    - protokół odbioru,

    - potwierdzenia utylizacji odpadów,

    - zdjęcia dokumentujące stan przed i po rozbiórce.

- Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jagiellońska 75, 42-229 Częstochowa.

- Termin realizacji: do 60 dni od daty podpisania zamówienia.

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

  - Wypełniony formularz ofertowy.

- Okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy.

- Forma składania oferty

Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Dane osób do kontaktu:

Sławomir Rutkowski

tel. kom. 508 006 511

e-mail: slawomir.rutkowski@tauron.pl

Załącznik nr 1 – Książka obiektu budowlanego – ciąg garaży 12 - stanowiskowych,

Załącznik nr 2 – Książka obiektu budowlanego – wiata 4 boksowa